不锈钢地磅秤特点：

1.含秤架、显示仪表、传感器、接线盒、为304全不锈钢材质。

2.高精度防水秤，国家标准，防水等级分为：IP65 IP67 IP68

3.主要功能與特點 : 防水、防油、防腐蚀特点

4.采用全不锈钢精工制作，超薄设计，方便称重

6.採用4只高精度防潮型感應器，最高精度1/15，000，精確穩定

7.显示仪表全密封型，阻止任何水，任何气体！

8.特别适用于化工，食品，等行业。

不锈钢地磅量程: 500KG 1T 2T 3T 5T 10T

不锈钢地磅尺寸: 0.8*0.8m 0.8*1m 1m*1m 1m*1.2m 1.2*1.2m 1.2*1.5m 1.5*1.5m 1.5*2m 2*2m

不锈钢地磅精度：1T/200g，2T/500g，3T/1kg，5T/2kg

地磅秤特性:

＊面以实厚为8mm的花纹碳钢材质及碳钢骨架为基础,坚固耐用。

＊地上衡标准型结构,附有4组可调式支脚，安装方便。

＊以IP67防水连接盒(Junc吨ion Box)连接4颗高精度感应器使用。

＊可轻易的与重量控制显示器连接使用,以读取重量数据及启动其它功能。

＊广泛应用于仓库、车间、货场、集贸市场，工地等场所适用于吊装物料称量，铲车铲放货物称量,小型汽车称量和人工搬运称量。

＊单一窗口红色灯管显示，可在多种不同的作业环境中方便使用清晰易读。

＊自动零点追踪,全扣重及重量累计功能。

＊整体表面化学工艺处理，美观、抗腐蚀,喷涂台面，清洁耐用。

＊使用者简易校正,交直流两用,由于独特设计，功耗低。

＊可连结RS232接口或直接连接打印机界面。(选配)

＊连结10 公尺内之远程显示。

＊机自动归零，操作简单、方便

| 型号 | 吨位 | 精度 | 台面尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| XK3150 | 3吨 | 0.2 | 0.8mX0.8m |
| XK3150 | 3吨 | 0.2 | 0.8mX1.0m |
| XK3150 | 3吨 | 0.2 | 1.0mX1.0m |
| XK3150 | 5吨 | 0.5 | 1.0mX1.2m |
| XK3150 | 5吨 | 0.5 | 1.2mX1.2m |
| XK3150 | 5吨 | 0.5 | 1.2mX1.5m |
| XK3150 | 5吨 | 0.5 | 1.5mX1.5m |
| XK3150 | 5吨 | 0.5 | 1.5mX2.5m |
| XK3150 | 5吨 | 0.5 | 1.5mX3.0m |

防爆地磅秤  
  当环境中同时存在氧气(空气)、爆炸性物质、引爆源(如电火花、灼热表面)时即会引起爆炸，防爆衡器必须至少控制器中的一个因素，即能达到防爆的目的。这就是爆炸三角形原理。
  实干公司设有专门的防爆实验室，防爆技术人员悉心研发，针对各种环境使用的防爆衡器，在设计，制造，现场安装，用户培训，分销商培训，防爆衡器理论等方面，实干均具有独到的行业优势。
    实干公司所有的防爆产品均严格按照GB3836防爆标准设计，生产，安装，检验。确保了防爆衡器的高可靠性与高精度。

产品：防爆地磅秤

类型：防爆电子称，防爆衡器，防爆地磅
型号：TCS-A
防爆型地磅秤是实干产品中技术含量较高的产品之一。
采用新一代的元器件和多功能专用集成电路，通过精心的软件设计，使电子衡器具有精度高，可靠性好，功能齐全、性价比高。
在防爆系统采用了本安型电路及隔爆型仪表显示器相结合的集成技术。
可广泛使用于石油、化工、矿井、医药、航空航天、军事火炸药部门。
本产品可在具有ＩＩＢ级，温度组Ｔ４组的爆炸气体混合物的１区(或２区)危险性场所使用。 
采用了本安型电路及隔爆防爆技术。
显示控制器与衡器称重系统成为分体式结构。
具有体积小、重量轻、移动维修方便、安全可靠、价格低廉等特点。
产品经国家级仪器仪表防爆安全监督检查站鉴定合格。

可量   程 :1吨 2吨 3吨 5吨 10吨 15吨 20吨 30吨 50吨

选尺寸: 0.8X0.8m  1x1m  1x1.2m  1.2x1.2m  1.2x1.5m  1.5x1.5m

不锈钢地磅秤特点：

1.含秤架、显示仪表、传感器、接线盒、为304全不锈钢材质。

2.高精度防水秤，国家标准，防水等级分为：IP65 IP67 IP68

3.主要功能與特點 : 防水、防油、防腐蚀特点

4.采用全不锈钢精工制作，超薄设计，方便称重

6.採用4只高精度防潮型感應器，最高精度1/15，000，精確穩定

7.显示仪表全密封型，阻止任何水，任何气体！

8.特别适用于化工，食品，等行业。

不锈钢地磅量程: 500KG 1T 2T 3T 5T 10T

不锈钢地磅尺寸: 0.8*0.8m 0.8*1m 1m*1m 1m*1.2m 1.2*1.2m 1.2*1.5m 1.5*1.5m 1.5*2m 2*2m

不锈钢地磅精度：1T/200g，2T/500g，3T/1kg，5T/2kg

该地磅秤是采用全新概念设计的新颖电子秤。改变普通平台秤的结构，将四支高精度紧密型剪切梁式称重传感器和接线盒安装在秤台二侧，使秤台工作面离地很低。配置的引坡相应也就很短，这样被称量小车、筒形容器推上秤台非常容易。安装、维修也十分方便。超低台面电子平台秤的材质有两种选择：全不锈钢材料，并配套不锈钢材质、焊接密封结构的称重传感器；碳钢材料，配套合金材质传感器。

主要适应载货小车、圆形储料筒/箱的称重。主要应用在商贸仓库及其配送中心、邮政配送中心、铁路、公路货物托运承接业务中的货物称重、医药、食品企业成品库、半成品库以及各类生产线上的货物称量。

产品简述：
 TCS-A型单层地磅秤，采用全新设计的钢结构承载器，配备四只高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表组成称重系统。该系统具有准确度高，计量迅速，工作稳定可靠，是用于仓库、车间、货场、集贸市场、工地等场所的理想称量器具

产品组成：
TCS-A型单层地磅秤标准配置：

1、高强度整体秤台(可选304全不锈钢结构)
                2、高精度悬臂梁式称重传感器
               3、实干XK3190系列智能化交直流两用
                 4、全不锈钢防浪涌接线盒     .

功能特点：
             • 交直流两用仪表，不受交流电断电影响
             • 置零、去皮、清除、置皮、等功能
              • 键盘设定与校正
              • 分度值自动切换：显示精度更高
             • 自我诊断功能：多种错误信息提示及告警
             • LED,LCD两种显示模式可选

地磅秤，采用全不锈钢结构承载器，全不锈钢焊接,简易轻巧，方便搬运，可直接铺设在水泥地上，并可选配配有活动的引坡(选配)，使空间得到充分利用，配备四只高精度不锈钢剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表组成称重系统。该系统具有准确度高，计量迅速，工作稳定可靠，适宜小型车辆装货称量。是医疗、卫生、制药、制碱、精细化工、化工油漆、食品等对防腐、环境卫生有较高要求的行业称重的理想选择。

地磅秤说明：

1. 地磅秤称重范围：500kg-5T

地磅秤标准1M×1M  1.2M×1.2M  1.2M×1.5M  1.5M×1.5M  1.5M×2.0M  2M×2M 2M*3M

3.合金钢高精度传感器*4PCS

4.超薄型强化钢结构

5.防撞保护钢座*4PCS

6.防滑花纹钢板/平板

7.台面尺寸可依客户特殊要求定制

地磅秤:

*地磅秤秤台材质：全不锈钢304，钢板厚度5mm强度硬度高，耐磨耐撞击，使用寿命长

*地磅秤秤架结构：加强筋用4-5mm板折弯成U型，主要超载于50%的重量

*地磅秤传感器：四只304L材质高精度高强度传感器并抗150%超载量(不锈钢制造，性能优越，抗冲击力强)

*地磅秤显示仪表：不锈钢防水设计XK3190高性能显示仪表一台，单一窗口红色灯管显示。

*不锈钢地磅秤功能：可在多种不同的作业环境中方便使用清晰易读具备重量累加、去皮、自动零点追踪功能，内置蓄电池，交直流两用

*HQ-4孔专用防水性接线盒，采用高精度电位器和不锈钢外壳，配有TVS管(18V)防浪涌冲击(并联式)防水性能强

*出厂常规包装为纸板包装，如要木托，另行商议

*附注：如需增加附件

*例：如需将地磅秤放在地下面使用，我公司提供施工图，土木施工费我方不包含内

选配：     1、防爆套件(EXIBIICT4/CT5，EXIAIICT6)
                   2、XK3190-A9P带打印仪表
                   3、大屏幕显示器(3英寸，5英寸，8英寸)
                4、称重管理软件
               5、防浪涌电源保护器、UPS不间断电源
               6、防滑引坡，便于上下负载可任一方向驶向秤台

地磅秤

地磅秤叉车升降移动结构设计，简单方便

精工焊接，长久使用

表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

选用不锈钢材质，应用范围更广。

地磅秤采用全新设计的钢结构秤台，升降迅速，移动方便轻巧。地磅秤准确度高，称量迅速，工作稳定可靠，造型美观，移动时由叉车上的聚氨酯滚轮着地，称重时由秤台四角可调节支撑脚着地，充分保证了称重时的高精度及移动时的方便，特别适合需经常称重地点经常变动的场合使用。如铁路、公路等货物托运业务、粮食收购、集贸市场等场合的称重。

该型地磅秤配用防尘A12E型号的称重显示仪表，可实现不同的称重管理和计量功能。对于有安全要求的行业，可配以防爆电气装置，用于防爆环境中。还可选配打印机、大屏幕显示器。

• 交直流两用仪表，不受交流电断电影响

• 置零、去皮、清除、置皮、等功能

• 键盘设定与校正

• 分度值自动切换：显示精度更高

秤台结构

单层结构全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚

接线盒内置、美观大方

采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

平板或花纹钢板台面

表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

地磅秤可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

地磅秤不锈钢焊接秤台，秤台结构由秤体和框架组成。不锈钢材质为0Cr18Ni9，配用四支高精度焊接密封不锈钢称重传感器和智能化称重显示仪表组成的电子秤。该系统准确度高，称重迅速，工作稳定可靠，安装维护简单方便。主要用于化工、制药、食品、涂料等行业对环境卫生有较高要求或略带一些腐蚀性的环境使用，适用于吊装货物称量、铲车铲放货物称量、小车搬运货物称量。可在秤台上加装辅助装置，以适应用户的各种扩展应用需求。用户根据需要选购引坡、地上衡框架、立柱。

地磅秤技术指标：

※   准确等级：  (III)

※   称重显示仪表工作温度：  -10℃～+40℃

※   秤台/传感器工作温度：  -20℃～+65℃

※   工作电源：   110-220AVC，50-60HZ

地磅秤结构特点：

※   全不锈钢秤台

※   不锈钢传感器

※   低秤台结构设计

※   圆柱头摇摆式自动复位机构

※   限位一次成型，无需调节

※   秤台表面钝化处理

地磅主要功能與特點 : 防水、防油、防腐蚀特点

＊ 采用全不锈钢(304号)精工制作，超薄设计，方便称重

＊ 斜坡式設計、特殊結構處理堅固耐用

＊ 採用4只高精度防潮型感應器，最高精度1/15,000，精確穩定

＊ 特别适用于化工，食品，等行业。

地磅秤可选购配件：

1．地磅引坡

2．打印机

3．大屏幕显示器

4．称重软件

5．报警功能

* 地磅秤标准配置

1、秤台1套+4只悬臂梁称重传感器+1只接线盒+1块仪表组成

2、秤体材质为碳钢U型钢组焊，可选不锈钢材质

3、台面材质为整体碳钢，可选花纹板或不锈钢

4、处理工艺：表面经喷砂,丙烯酸烤处理   不锈钢秤台：抛光拉丝

可选：单层、双层、移动式、带轮子型、缓冲式等

可配仪表：打印功能仪表、继电器输出仪表、4-20mA电流输出定量仪表、不锈钢仪表、计数仪表等

功能特点：

称重仪表：LED数码显示，清晰易读，

地磅秤内置可充蓄电池，交直流两用

不锈钢外壳，抗干扰能力出色

传感 器： 高精度称重传感器，精确稳定，

双平行梁结构，抗侧向力强，

防护等级IP67;

接线 盒：不锈钢接线盒。

主要功能：净重，置零，去皮，累计等。

电源电压：AC 220V+10%，50Hz    DC 6V4Ah。

仪表功耗：<5W。

保护措施：智能判别电池电量，自动关机。

通讯接口：Rs 232c可连接微型打印机。

精度等级：国家三级标准III(GB/T7723-2002)

地磅秤

这款地磅秤采用了本安型电路及隔爆防爆技术。显示控制器与衡器称重系统成为分体式结构。具有体积小、重量轻、移动维修方便、安全可靠、价格低廉等特点。我司的防爆地磅秤经国家级仪器仪表防爆安全监督检查站鉴定合格。 地磅秤是产品中技术含量较高的产品之一。

采用新一代的元器件和多功能专用集成电路，通过精心的软件设计，使电子衡器具有精度高，可靠性好，功能齐全、性价比高。

在防爆系统采用了本安型电路及隔爆型仪表显示器相结合的集成技术。该款地磅秤可广泛使用于石油、化工、矿井、医药、航空航天、军事部门。

本产品可在具有ＩＩＢ级，温度组Ｔ４组的爆炸气体混合物的１区(或２区)危险性场所使用。

1.采用了本安型电路及隔爆防爆技术。

2.显示控制器与衡器称重系统成为分体式结构。

3.具有体积小、重量轻、移动维修方便、安全可靠、价格低廉等特点。

4.产品经国家级仪器仪表防爆安全监督检查站鉴定合格。

地磅具体参数如下：

型号：XK3190

量程：600kg 1吨 2吨 3吨 5吨 10吨 15吨 20吨 25吨30吨 50吨

尺寸：0.8X0.8 0.8X1   1X1 1.2X1 1.2X1.2 1.2X1.5 1.5X1.5 1.5X2

1.5X2.5 2X2.5 2X2 2X3 2X5

地磅秤的详细资料：

地磅秤产品概述：

当环境中同时存在氧气(空气)、爆炸性物质、引爆源(如电火花、灼热表面)时即会引起爆炸，电子磅必须至少控制器中的一个因素，即能达到防爆的目的。这就是爆炸三角形原理。

捷徽系列防爆磅秤采用了本安型电路及隔爆防爆技术。显示控制器与衡器称重系统成为分体式结构。具有体积小、重量轻、移动维修方便、安全可靠、价格低廉等特点。防爆地磅经国家级仪器仪表防爆安全监督检查站鉴定合格。

产品组成：

标准配置  1、四只高精度剪切梁式防爆称重传感器

2、捷徽XK3101系列智能化交直流两用称重防爆显示仪表

3、高容量防爆电池(防爆等级EXIAIICT6)

4、全不锈钢防爆热线盒(防爆等级EXIAIICT6)

选配：       1、单，双引坡

2、防爆打印机

3、防爆大屏幕显示器

4、超载防爆报警系统

5、4-20ma电流输出

地磅秤功能特点：

称重仪表：LED数码显示，清晰易读，

内置可充蓄电池，交直流两用

不锈钢外壳，抗干扰能力出色

传感器：高精度称重传感器，精确稳定，

双平行梁结构，抗侧向力强，

防护等级IP67;

接线盒：不锈钢接线盒。

主要功能：净重，置零，去皮，累计等。

电源电压：AC 220V+10%，50Hz    DC 6V4Ah。

仪表功耗：<5W。

保护措施：智能判别电池电量，自动关机。

通讯接口：Rs 232c可连接微型打印机。

精度等级：国家三级标准III(GB/T7723-2002)

防爆等级：防爆等级：ibllct5 (GB/3836.1-2000)

台面尺寸：0.8X0.8/1.0X1.0/1.2X1.2/1.5X1.5/1.0X1.2/1.2X1.5/1.5X2.0/2.0X2.0

秤台特点

全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚

接线盒内置、美观大方

采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

平板或花纹钢板台面

我司不惜成本，但地磅价格不增加，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

地磅秤可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

XK3190-A12E地磅秤的详细资料：

地磅秤是区别于汽车衡的一种较小的地磅秤，称重量一般为500千克-5吨，精度在200克-1公斤之间；地磅秤使用方便快捷、计量精确、反应速度灵敏、移动方便、无需打地基的平台秤，只要是在同一个地平面都可以给货物自由称重，四个角每个角各有一个传感器，构造简单。

地磅秤的结构

地磅秤台面一般为5mm柳叶花纹板，防滑性能好，跟据用户需要也可做成8mm厚的加强型结构地磅，背面用4mm钢板冷弯成U型梁，使地磅秤承载力更强，力量分布更均匀，从而增长了磅秤的使用寿命;四只螺旋型秤脚可以调节秤体高度，从而使地磅秤对地面平整度的要求大大减少，秤体整体高度也可以调节，调整高度11CM-15CM。

地磅秤功能及规格

◎毛重、净重、皮重显示

◎自动去皮、手动去皮、超载和欠载指示

◎自动零位保持

◎可配置打印机及时记录称重数据

量程：0.5吨，1吨，1.5吨，2吨，3吨，5吨。

规格：0.6m×0.8m、0.8mX0.8m,0.8m×1.0m、1.0m×1.0m、1.0m×1.2m、1.2m×1.2m、1.2m×1.5m、1.5m×1.5m、1.5m×2.0m,2.0mX2.0m

地磅秤的组成

小型地磅秤主要由秤体一件，传感器四只，接线盒一只，通讯电缆五米，称重仪表一只组成，这是地磅秤的标准配置，当然还有选配件，比如说地磅引坡，仪表架，连接电脑的串口(如：RS235接口，RS485接口等)，带打印的仪表，称重软件等。

产品简述

外型美观，结构坚固，工艺精湛，创新专利高刚性高强度设计，创新 顶级外观专利设计。适于用吊装物料称量，铲车铲放称量和人工搬运称量。不适合小型车辆载货称量，不适合有坑式安装使用

详细参数:

1、框架型结构更合理、可靠平板或花纹钢板精工焊接，结构紧固耐用。

2、表面经喷砂处理，抗腐蚀性强

3、安全负载高达125％以上。

4、选配防滑引坡，便于上下 。

5、负载可任一方向驶向称台。

6、选配称重管理系统软件。

7、采用全新设计的钢结构承载器。

8、方便搬运，直接铺设在水泥地上，并配有活动的引坡（选配），空间可以充分利用。

9、配备四只高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表组成称重系统。

10、具有精确度高，计量迅速，工作稳定可靠，适宜小型车辆装货称量。

11、适用于仓库、车间、货场、集贸市场、工地等场所的理想称量器具。

12、可选称重范围： 1吨，2吨， 3吨， 5吨， 10吨， 15吨， 20， 30吨

13、称量范围：1T-0.2kg ，1.5T-0.5kg ，2T-0.5kg，3T-1kg ，5T-1kg， 10T-2kg

14、称台尺寸：1.2m×1.2m ，1.2m×1.5m， 1.2m×2m ， 1m×1.5m， 1.5m×2m ，2m×2m

15、台面尺寸规格可根据客户要求定制（欢迎来厂选购或电话咨询订购）

16、可配仪表：打印功能仪表、继电器输出仪表、4-20mA电流输出定量仪表、不锈钢仪表、计数仪表等

基本配置：

1、钢结构秤体

2、秤重仪表

3、秤重传感器

4、电子接线盒

5、上下球腕或秤重地脚

6、引坡（选配）

7、打印机（选配）

备注：称重传感器数量：4只，如秤台长度尺寸太长则传感器数量需再增加。

机械结构：单层设计和双层设计，结构设计和钢材强度符合国家标准。

产品材质：

方管结构、钢板和槽钢材质，其价格主要取决于材质和台面尺寸，表面选用4~10mm厚的平板钢或花纹钢；表面四层油漆防锈处理；

地磅秤功能特点：

主要功能取决于称重仪表，仪表可以是耀华、彩信、东南、托利多公司的，所有公司的仪表都具有去皮、置零、公斤和磅的转换；显示颜色为红色或绿色数码管；零点自动追踪；交直流两用蓄电池，上海地磅秤充电一次可连续使用120小时；

RS232电脑串行并行接口；可以配大屏幕，便于车间和仓库称重读数；秤体结构薄，整体高度8~13mm，耐冲击、秤体表面四层油漆处理；选用4只高精密、高灵敏专业称重传感器，称重稳定准确；配置全不锈钢接线盒，上海地磅秤防水等级高，性能稳定可靠；

地磅台面尺寸：0.8X0.8/1.0X1.0/1.2X1.2/1.5X1.5/1.0X1.2/1.2X1.5/1.5X2.0/2.0X2.0

秤台特点

全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚

接线盒内置、美观大方

采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

平板或花纹钢板台面

地磅秤表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强.

SCS-电子地磅秤

采用全新设计的钢结构承载器，简易轻巧，方便搬运，可直接铺设在水泥地上，并配有活动的引坡（选配），使空间得到充分利用，配备四只高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表组成称重系统。该系统具有准确度高，计量迅速，工作稳定可靠，适宜小型车辆装货称量。是用于仓库、车间、货场、集贸市场、工地等场所的理想称量器具。

常规参数

1.组成部分：秤体1个+显示仪表1个+高精度传感器4个+接线盒1个

2.秤体尺寸：0.8X0.8，  1.0X1.0，  1.2X1.2，  1.2X1.5，  1.5X1.5，  1.5X2.0，  2.0X2.0

3.称量精度：1T/200g，  2T/500g，  3T/500g，  5T/1kg。

电子汽车地磅秤由：秤体、四颗传感器、接线盒、显示器(仪表)组成

1.台面尺寸：可以给客户作确定，非标台秤可根据客户需要订做。

1-1.1t以下地磅台面尺寸通常为1.0*1.0m、1.0*1.2m、1.2*1.2m

1-2.2t以是地磅台面尺寸通常为1.2*1.2m、1.2*1.5m、1.5*1.5m、2.0*2.0m

2.(台面)面板：不锈钢平面板，碳钢花纹钢，面板厚度通常为6MM

3.秤架：方管、槽钢

4.显示器(仪表)：标配  XK-3190-A12地磅秤重专业仪表。

5.传感器：每个地磅有四颗传感器，地磅四个角每角一颗，3t地磅用2t传感器，2t地磅用1t传感器，1t  地磅用1t或0.5t(有点偏小)，5t地磅用3t或2t(偏小)传感器。1t用0.5t的传感器偏小的原因是：四个传感器每个0.5t，那么四个就为2t远远大于地磅的称量范围，但是，如果使用在称量物体时不注意，在秤角的地方压力过快，那么只有0.5t的传感器承受压力，对传感器的损坏非常的大，而且称量的准确度也会受到很大影响，所以如果每个角的传感器容量为1t那么它的安全系数就会很高。

地磅秤功能特点：

- 外型美观，结构坚固，工艺精湛，创新专利高刚性高强度设计，创新顶级外观专利设计。

- 高强度结构秤体，适合各种恶劣环境 高精度传感器，铲车移位方便。

- 可配引坡台面可选：花纹板或平板表面处理：喷塑或喷漆可根据客户要求订制尺寸

单层结构：4只高精度传感器，不锈钢防水接线盒，智能显示仪表。秤面以A36结构钢及C型槽钢骨架为基础，坚固耐用、附有4组可调式支  脚外型美观，结构坚固，工艺精湛，创新专利高刚性高强度设计，创新顶级外观专利设计。适于用吊装物料称量，铲车铲放称量和人工搬运称量。

双层结构：以IP67防水连接盒（JuncTion  Box）连接4颗感应器使用。可轻易的与重量控制显示器连接使用，以读取重量数据及启动其它功能。可连结RS232接口或直接连接打印机界面。可连结10公尺内之远程显示。当感应器损坏时，可单颗更换。  配有  M12  环扣，方便搬运。适合小型车辆载货称量，适合有坑式安装使用.

注：可选配打印功能仪表、继电器输出仪表、4-20mA电流输出定量仪表、不锈钢仪表、计数仪表等

地磅秤性能：

高精度A/D转换，可读性达1/6000；调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

零位跟踪范围、置零（开机/手动）范围、可分别设置；

数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

多种背光模式可选择；可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

随机配置6V/4AH免维护蓄电池选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

选配20mA电流环大屏幕通讯口；

型号 A12E-I-1T A12E-I-2T A12E-I-3T A12E-I-5T A12E-I-10T A12E-I-20T

秤量 1T 2T 3T 5T 10T 20T

感量 0.2kg 0.5kg 0.5kg 1kg 2kg 5kg

尺寸 （可选）0.8＊0.8m/0.8＊1m/1＊1m/1＊1.2m/1.2＊1.2m/1.2＊1.5m/1.5＊1.5m 1.5＊2m/2＊2m/2＊3m/2＊4m/2＊5m/2.5＊5m/2.5＊6m

地磅秤性能：

＊交直流(内置电瓶)两用仪表

＊四点线性修正

＊智能化判别电池电量，自动关机保护电池

＊10个单价设置、贮存及调用可直接贸易结算

＊超载130%F.S仪表将锁定超载值显示

＊可提商10倍精度显示当前称量

＊不间断(实用)时钟：真正的约定日期停机功能

＊车号、皮重500辆贮存，断电保护

＊1000个称重记录贮存；各类统计报表

＊按车号分类统计；按货号分类统

＊日报表、月报表统计

＊中文填充式快速打印可选

＊多种针式24针打印机配接

＊二路RS-485通讯接口

＊可增配RS-485通讯接口

＊根据结构可分为:单层，双层及可移动三类

功能介绍：

* 秤台1套+4只悬臂梁称重传感器+1只接线盒+1块仪表组

* 秤体材质为碳钢U型钢组焊，可选不锈钢材

* 台面材质为整体碳钢，可选花纹板或不锈钢

* 处理工艺：碳钢秤台—抛丸+烤漆 不锈钢秤台：抛光拉丝

技术参数：

* 单层结构，整体面板；

* 接线盒内置，美观大方；

* 采用U形冷弯型钢组焊，秤体强度高；

* 平板或花纹钢板精工焊接；

* 结构紧固耐用，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强。

* 量程：1T 2T 3T 5T 10T

* 精度：符合GB/T11883-2002 Ⅲ级。

地磅秤特点：

＊外型美观，结构坚固，工艺精湛，创新专利高刚性高强度设计，创新顶级外观专利设计。

＊高强度结构秤体，适合各种恶劣环境

＊高精度传感器，铲车移位方便。可配引坡

＊台面可选：花纹板或平板

＊表面处理：喷塑或喷漆

＊可根据客户要求订制尺寸

其实地磅也可以称为电子汽车地磅秤、地上衡、长规我们书面用语也是电子汽车地磅秤这个词介绍!

地磅秤特点说明：

＊称重范围：500kg-20000kg

＊标准尺寸：1M×1M  1.2M×1.2M    1.2M×1.5M   1.5M×1.5M   1.5M×2.0M  2M×2M

＊合金钢高精度传感器*4PCS

＊超薄型强化钢结构

＊防撞保护钢座*4PCS

＊防滑花纹钢板/平板

＊台面尺寸可依客户特殊要求定制

地磅秤特点说明：

＊采用三层秤台，高性能缓冲避震装置吸收加载时的冲击能量，配套使用高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重仪表。

＊该秤抗冲击、耐疲劳、准确度高，工作稳定可靠，操作简便、精度高。

＊适用于有强烈冲击的称重场合利用螺旋弹簧作缓冲器，结构简单实用，减震效果极好蛋黄减震器寿命高达30年以上，无需维修本产品设计克服了弹簧共振＊现象对称重稳定时间的影响本产品明显优于把橡胶或压缩空气作为缓冲器的衡器优宝大量的应用案例证明了其结构的合理性台面尺寸及最大秤量任选

＊特别使用起吊设备搬运货物计量，能有效吸收称量过程中货物的冲击力。广泛适用于冶金、建材、仓储货运、内河码头等行业。

＊最大量程2t-30t，双秤秤体。

＊整体框架，移动方便。

＊高性能缓冲避震装置。

＊3结构简单、安装、维护方便、精度高、长期稳定性好。

地磅秤-电子地磅秤可选购配件：

＊地磅引坡

＊打印机

＊大屏幕显示器

＊称重软件

地磅秤功能说明

☆  配备汽车地磅秤四只合金钢或不锈钢称重传感器；

☆  休用U型梁结构；

☆  汽车地磅秤花钢板或平板，通过专用夹具组焊；

☆  不锈钢秤台汽车地磅秤表面经抛光、拉丝处理；

☆  汽车地磅秤无框架，低台面；

☆  汽车地磅秤自带限位，自动复位功能；

☆  专利保护的活动支脚；

☆  汽车地磅秤材料：碳钢、不锈钢贴面，全不锈钢，三种汽车地磅秤可选；

汽车地磅秤产品性能：

☆  四点线性修正

☆  交直流（内置电瓶）两用仪表

☆  智能化判别电池电量，自动关机保护电池

地磅秤

*精度等级：01ML III

*工作温度：称重显示仪表：0℃～＋40℃ 。

*称台和传感器：-20℃～＋60℃

*安全过载：150％

*相对湿度：小于90％

*工作电源：220VAC   49Hz～51Hz

*电压范围：－15％～＋10％

*称量范围：1T-0.2kg ，1.5T-0.5kg ，2T-0.5kg，3T-1kg ，5T-1kg， 10T-2kg

*秤盘尺寸：1.0×1.0m，1.2m×1.2m ，1.2m×1.5m， 1.2m×2m ， 1m×1.5m， 1.5m×2m ，2m×2m

地磅秤特点

*秤面以实厚为8mm的花纹碳钢材质及碳钢骨架为基础，坚固耐用。

*以IP67防水连接盒（JunctionBox）连接4颗高精度感应器使用。

*自动零点追踪，全扣重及重量累计功能。

*该地磅秤整体表面化学工艺处理，美观、抗腐蚀，喷涂台面，清洁耐用。

*可连结10公尺内之远程显示。

*碳钢结构，可选配斜坡和不锈钢称盘

*可装配远程显示器、连接电脑或通过打印印数据

*仪表支持电子汽车衡及电子秤的网络连接

*可选配防爆汽车地磅秤

*可选交直流两用型仪表，停电可连续使用8小时。

地磅秤：

*秤面以实厚为8mm的花纹碳钢材质及碳钢骨架为基础，坚固耐用。

*地上衡标准型结构，附有4组可调式支脚，安装方便。

*以IP67防水连接盒（JunctionBox）连接4颗高精度感应器使用。

*自动零点追踪，全扣重及重量累计功能。

*该汽车地磅秤整体表面化学工艺处理，美观、抗腐蚀，喷涂台面，清洁耐用。

*使用者简易校正，交直流两用，由于独特设计，功耗低。

*可连结10公尺内之远程显示。

*开机自动归零，操作简单、方便。 选配要求

*碳钢结构，可选配斜坡和不锈钢称盘

*可装配远程显示器、连接电脑或通过打印印数据

*使用秤量30T到120T的电子秤请使用电子汽车衡

*仪表支持电子汽车衡及电子秤的网络连接

*可选配防爆汽车地磅秤

*结构上容易拆卸、运输，装配在地面的临时或简易基础上的平台秤。

*优良的秤台强度，坚固耐用，精度：OIML 级。

*可选配本各类仪表，满足用户各种功能需求。

*可选交直流两用型仪表，停电可连续使用8小时。

地磅秤技术参数

*精度等级：01ML III

*工作温度：称重显示仪表：0℃～＋40℃

*称台和传感器：-20℃～＋60℃

*安全过载：150％

*相对湿度：小于90％

*工作电源：220VAC   49Hz～51Hz

*电压范围：－15％～＋10％

*称量范围：1吨---- 200吨

尺寸规格：宽1m  2m  3m     长 2m -----24m

SCS-地磅秤简介：

地磅秤外型美观，结构坚固，工艺精湛，创新专利高刚性高强度设计，创新  顶级外观专利设计。

适于用吊装物料称量，铲车铲放称量和人工搬运称量。不适合小型车辆载货称量，不适合有坑式安装使用

SCS-地磅秤特点：

*无框架、低台面，自带限位，自动复位功能

*U型梁结构，花钢板或平板，通过专用夹具组焊

*材质：碳钢、不锈钢贴面、全不锈钢，三种可选

*碳钢秤台的表面经喷砂、丙烯酸烤漆处理

*不锈钢秤台的表面经抛光、拉丝处理

*受专利保护的承载活动支脚，对地面的要求较低

*配备四只合金钢或不锈钢称重传感器

SCS-地磅秤选配件：

*引坡：方便推车使用

*打印机：用于打印重量数据表单

*大屏幕显示器：满足客户的需求

*称重软件：用于重量数据的进一步处理、储存、传输等。

量程：0.5T，1T，2T，3T，5T，8T，10T

尺寸：0.8m×0.8m×110mm  1m×1m×110mm 1.2m×1.2m×110mm 1.2m×1.5m×110mm

1.5m×1.5m×110mm 1.5m×2m×130mm 2m×2m×130mm 1.5m×3m×130mm 2m×3m×130mm

地磅秤：

*采用花纹U型钢(第六代)结构，整体结构好，钢性强，工艺性好，遇横向力不易变形，表面镀有铝粉环氧防腐漆具有防腐作用。国标面板4MM

*花纹钢斜坡可方便上下货物运用。

*用不锈钢称重传感器，(进口柯力传感器)自动复位的传力结构，具有超载保护功能。系统计量性能优越、精度高、传输速度快，长期工作稳定性好、具有防腐功能、安装维护方便。

*采用耐磨花纹钢，抗冲击力。

置零(开机/手动)范围可调、连接地磅专用智能化显示仪表，读数精确，清晰；多种计量单位供选择，零点追踪，自动校正功能。

地磅选配件有：

*打印机：用于打印重量数据表单

*大屏幕：用于远距离读数

*电脑管理系统：用于重量数据的进一步处理、储存、传输等。

产品简述

外型美观，结构坚固，工艺精湛，创新专利高刚性高强度设计，创新 顶级外观专利设计。

适于用吊装物料称量，铲车铲放称量和人工搬运称量。不适合小型车辆载货称量，不适合有坑式安装使用

最大称重 0.5t，1t，2t，3t，5t，8t，10t

秤台尺寸 0.8m×0.8m×110mm 1m×1m×110mm 1.2m×1.2m×110mm 1.2m×1.5m×100mm 1.5m×1.5m×100mm 1.5m×2m×130mm 2m×2m×130mm 1.5m×3m×130mm 2m×3m×130mm

地磅秤

产品简述：

XK3190型单层地磅秤，采用全新设计的钢结构承载器，配备四只高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表组成称重系统。

该系统具有准确度高，计量迅速，工作稳定可靠，是用于仓库、车间、货场、集贸市场、工地等场所的理想称量器具。

产品组成：

XK3190型 单层地磅秤 ：

标准配置：高强度整体秤台+4只称重传感器+内置接线盒+称重仪表为主部件组成

选配扩展：大屏幕、打印机、防浪涌电源保护器、UPS不间断电源、称重管理软件

主部件简述：

1、SQB型称重传感器

2、*连接电缆：    Φ5x5000mm(如有特殊要求可另定)    输入：红(+)黑(-)；输出：绿(+)白(-)

3、XK3190模拟式显示仪表

技术参数：

* 6个状态指示：去皮、毛重、净重、日期、时间、稳定

* 24个轻触式薄膜键盘(中、英文)

* 255个车号，100个货号，2000组记录(可扩大4倍)

* 输入信号范围：      -40mV～+40mV

* 输入信号分辩率： 0.2uV

* 最大净输入信号： 40mV

* 采样速率：＞100次/秒

*非线性修正： 30点

* A/D转换分辨码： 50万码

*电源要求：电压：100V～240VAC可选，电压波动范围：-15%～+10%，频率：49Hz～51Hz

* 功耗：最大20W

*可连接8个350Ω的传感器或16个700Ω的传感器

* 串行口1接口形式：RS232 (ZENITH连续输出或命令方式输出)

* 串行口2接口形式：RS485 (ZENITH连续输出)

产品简介：

◆ 此双层标准型汽车地磅秤结构，附有4组可调式支脚;双层结构；

◆ 4只高精度传感器，不锈钢防水接线盒，智能显示仪表；

◆ 秤面以A36结构钢及C型槽钢骨架为基础，坚固耐用；

◆ 双层结构，适用于坑式地磅，附有4组碗状压头组件，安装方便；

◆ 以IP67防水连接盒(Junction Box)连接4颗感应器使用；

◆ 尺寸：1×1M 1.2×1.5M 1.5×1.5M ；

◆ 可与重量控制显示器连接使用，以读取重量数据及启动其它功能；

◆ 可连结RS232接口或直接连接打印机界面；

◆ 可连结10 公尺内之远程显示。当感应器损坏时，可单颗更换；

◆ 配有 M12 环扣，方便搬运；

功能特点：

  - 实时时钟，不受交流电断电影响

  - 动态检测，数字滤波及自动零点跟踪功能

  - 置零、去皮、清除、置皮、微打打印等功能

  - 键盘设定与校正

  - 打印日报表、分类统计报表、各种总报表、显示器的工作参数和标率的报表

  - 汉字个性化打印：用户可根据自己的喜好编制自己需要的磅单打印格式，可以打印汉字的货名等

  - 轴重累计功能：一台小量程的汽车衡也能称出大吨位汽车

  - 分度值自动切换：显示精度更高

  - 自我诊断功能：多种错误信息提示及告警

  - DK3230-PC3带微打功能

  - 单层结构，整体面板

  - 接线盒内置，美观大方

  - 采用U形冷弯型钢组焊，秤体强度高

  - 平板或花纹钢板精工焊接

  - 结构紧固耐用，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

地磅秤特点：

该电子缓冲秤采用三层秤台，高性能缓冲避震装置吸收加载时的冲击能量，配套使用高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重仪表。该秤抗冲击、耐疲劳、准确度高，工作稳定可靠，操作简便、精度高。

利用螺旋弹簧作缓冲器，结构简单实用，减震效果极好

蛋黄减震器寿命高达30年以上，无需维修

本产品设计克服了弹簧共振现象对称重稳定时间的影响

本产品明显优于把橡胶或压缩空气作为缓冲器的衡器

大量的应用案例证明了其结构的合理性

台面尺寸及最大秤量任选

缓冲秤性能：

特别使用起吊设备搬运货物计量，能有效吸收称量过程中货物的冲击力。广泛适用于冶金、建材、仓储货运、内河码头等行业具有强烈冲击的称重场合。

最大量程1t-30t，双秤秤体。

整体框架，移动方便。

高性能缓冲避震装置。

结构简单、安装、维护方便、精度高、长期稳定性好。

地磅秤铝合金接线盒：

电阻应变片式传感器，传感器的阻抗为350-800Ω，激励电压为5-15VDC(TVS管Umax=18V)

并联式、串联式可选，并联式为JXH-xB，

串联式为JXH-xC（x为可连的传感器的只数）

四线、六线、八线三种规格可选

采用高精度电位器

接线方式为压接、焊接可选（并联式）

配有TVS管（18V）防浪涌冲击（并联式）

10线接线盒可定制

调整范围

以350Ω传感器为例：串联式约为5%

并联式约为3%

以700Ω传感器为例：串联式约为3%

并联式约为2%

地磅秤特点：

外型美观，结构坚固，工艺精湛，创新专利高刚性高强度设计，创新顶级外观专利设计。

高强度结构秤体，适合各种恶劣环境

高精度传感器，铲车移位方便。可配引坡

台面可选：花纹板或平板

表面处理：喷塑或喷漆

可根据客户要求订制尺寸

地磅秤特点：

量程:500KG 1T 2T 3T 5T 10T 15T 20T 25T1m*1m 1m*1.2m 1.2*1.2m 1.2*1.5m 1.5*1.5m 1.5*2m 2*2m 2*3m 2*4m

高精度A/D转换，可读性达1/6000；

调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

零位跟踪范围、置零（开机/手动）范围、可分别设置；

数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

多种背光模式可选择；

可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

随机配置6V/4AH免维护蓄电池

选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

选配20mA电流环大屏幕通讯口

A1+P打印

电子地磅秤简介：

XK3190-A1+P可外接4个传感器，保留A1＋表的基本功能，内置面板式微型打印机，适用机电改造秤、电子多功能平台秤以及使用1～4个传感器的静态称重场合。

地磅秤显示仪表基本参数：

置零（开机/手动）范围可调

日期和时间显示（注：掉电不保存）

手动贮存累加

称重记录贮存掉电保护

自动/手动打印称重记录

通讯接口：RS232C、通讯方式/波特率可选；

大屏幕接口：串行输出，传输距离≤50米；

内置16列面板式微型打印机，实现仪表打印一体化；

地磅秤显示仪表

地磅秤功能特点：

*采用高强度加强不锈钢结构花钢板秤台精工焊接，结构紧固耐用，采用软管可防护不锈钢传感器连接线。

*可轻易的与重量控制显示器连接使用，以读取重量数据及启动其它功能。

*全不锈钢防水处理，抗腐蚀性强，优良的秤台强度，外形美观、坚固耐用。

*结构紧凑、性能稳定、计量准确零部件通用化程度高，易拆卸、易运输，秤体便于移动、直接铺设在水泥地上。

货物内容：

*秤台：不锈钢秤台，钢板厚度5mm，结构，可更好保护秤体，强度高，耐撞击，使用寿命长。

*以IP67专用防水连接盒，防浪涌冲击（并联式）防水性能强（Junction Box）连接4颗高精度感应器使用。

*出厂配置为SQC传感器，安全负载高达：150％以上，标配不锈钢显示仪表

*可调整旋转底脚，配备四只高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表组成称重系统。

仪表功能：单一窗口LCD显示，有重量累加、累计显示、累计清除功能，公斤、磅转换功能，可在多种不同的作业环境中方便使用清晰易读，内置蓄电池，交直流两用。

注：台面尺寸规格可根据客户要求定制（如需将地磅秤放在地下面使用，我公司只提供施工图，土木施工费我方不包含内）

可选：单层、双层、移动式、带轮子型、缓冲式等

地磅秤简介：

1、 秤台材质：防滑性花纹板、钢板厚度4mm强度高，耐撞击，使用寿命长

2、秤架结构：加强筋用4-5mm板折弯成U型，主要超载于50%的重量

3、四只本安防爆SQB高精度高强度传感器并抗150%超载量（铝合金制造，性能优越，抗冲击力强）

4、地磅显示仪表： XK3101本安防爆型，全不锈钢外壳，单一窗口LCD显示，可在多种不同的作业环境中方便使用清晰易读具备重量累加、去皮、自动零点追踪功能，选配本安防爆防爆电池或者防爆电源冲电器（危险区充电需加隔离舱）

5、HQ-4防爆接线盒，采用高精度电位器和不锈钢外壳，配有TVS管（18V）防浪涌冲击（并联式）防水性能强，显示器配制 XK3101 1只 防爆电池 1只

防爆传感器 YZC-6A 4只 电池充电器  1只

防爆接线盒 JX-D 1只 防爆电缆  1套防爆标志：本安型ExibllCT4/T5 隔爆型ExiadllBT5 复合型ExiallCT6

防爆产品：防爆汽车衡，防爆地磅秤，防爆台秤，防爆称重系统，防爆套件

防爆模式：本质安全型（本安型），隔爆型，复合型

用户选型时应注意：

1.首先确定使用场合的危险介质及其所处的区域

2.依次确定衡器的防爆形式，类别，级别和温度组别

3.气体防爆与粉尘防爆是完全不同的；煤矿防爆与常规防爆是完全不同的

4.防爆衡器的安装与使用必须严格按照施工规范进行

标准碳钢型电子地磅秤特点：

1.无框架、低台面，自带限位，自动复位功能

2.U型梁结构，花钢板或平板，通过专用夹具组焊

3.材质：碳钢、不锈钢贴面、全不锈钢，三种可选

4.碳钢秤台的表面经喷砂、丙烯酸烤漆处理

5.不锈钢秤台的表面经抛光、拉丝处理

6.受专利保护的承载活动支脚，对地面的要求较低

7.配备四只合金钢或不锈钢称重传感器