产品简介：

SCS-150T 电子汽车衡作为新一代的模拟式电子汽车衡，几乎可以和汽车衡相媲美，采用分离式分离式数字接线盒，通过对模拟传感器输出的信号进行A/D转换，使接线盒到仪表的信号为数字信号，降低了遥控作弊的机会、受温度、射频干扰的机会，同时也使传输距离比普通模拟式更远，信号传输更加稳定。相对于汽车衡，造价略低，方便旧的模式电子汽车衡升级。

标准配置：

U型钢组焊全钢秤台+模拟传感器+分离式数字接线盒+分离式数字称重仪表为主部件组成

选配扩展：

大屏幕、打印机、监控设备、称重数据管理系统、防人为作弊系统

技术参数：

• 规格型号：scs-kd-sn

• 准确度等级：01ML（III）

• 最大称量：1—150t

• 台面尺寸：长3-21M 宽3-3.4M （具体台面尺寸可以安客户实际需要设计）

• 系统工作电压：ac 187～242v 49～51hz

• 相对湿度：20％～90％rh

• 工作温度：

称重显示控制器 -10～40℃

称重部分 -40～70℃

• 数字显示毛重、净重、皮重

• 动态、欠载和超重等状态显示

• 数字滤波、自动清零跟踪

• 传感器防护等级 ip68

汽车衡

适用范围：

本产品广泛适用于车站、港口、仓库、矿山、粮棉油收购加工、石油化工、能源等需要称重的单位和部门。

功能特点：

* 无基坑或浅基坑

* 防止人为作弊 、模块化结构、安装方便

* 具有称重、去皮、时间、日期、打印及报表等功能

* 具有零位自动跟踪、超载报警功能

* 配接打印机，可打印称重单、报表等

* 利用串行接口连接计算机、大屏幕显示器等，可建立现代化微机称重管理系统

* 超低功耗

* 全面板数字调校，四角自动修正，故障诊断方便快捷

技术参数：

* 准确度等级：OIML Ⅲ

* 称重范围：10t---150t

* 工作温度：称重显示仪表：—10℃----+40℃

* 称重传感器：—20℃---+50℃

* 相对温度：小于90%

* 工作电源：180VAC---240VAC 49Hz---51Hz

规格参数：

宽度系列：3m 3.2m 3.4m

长度系列：6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m、24m

准确度等级：III级

最大称量：10t～200t

适用范围：

各类载重汽车的称重计量，称量迅速准确，操作方便，维护简单

产品：数字式汽车衡

模块化、标准化、系列化秤台，多单元组合

自动复位传力机构

可与METTLER TOLEDO T800、JAGXTREME等仪表配套

特征：数字信号输出，可远距离传输

环境适应性强：防潮、防腐、抗射频干扰

故障自诊断，秤重数据记忆

人机对话，键盘设定/校正

多种存储功能：车号、皮重存储，货物分项累计和总累计存储

多种数据报表输出/自动打印

具有防二次雷击及防浪涌电压功能

汽车衡秤台

是上海实干实业有限公司自行开发研制的第四代钢结构秤体，其设计采用U型截面的冷弯槽钢，分组焊接成多个封闭腔体，使电子汽车衡秤台在整体钢度、抗弯、台面局部抗压等各项性能指标都有很大的提高，广泛应用于工厂、矿山、港口码头、货场、仓库等场所。

“汽车衡”是电子汽车衡的更新换代产品，随着电子技术的日益发展，“数字技术”也走进了计量称重领域，“汽车衡”代表着汽车衡最先进的技术水平，它用先进的数字式智能称重传感器和数字式称重显示仪表，使电子汽车衡整体性能更优，环境适应性更强，称重智能化程度更高，从而大大提升了汽车衡的高新技术品质，使得汽车衡走上了数字化的道路。

汽车衡的显著特点：

解决偏载误差，四角调整更加方便：汽车衡能自动补偿和调整因偏载和温度温度变化而产生的影响，改变了过去手工调节电阻，计算机能将各传感器输出的数字信号予以编码和识别，用软件自动调整角差，使误差调整更加简单和准确。

具有故障自诊断能力：汽车衡具有先进的人机对话接口，自诊断功能突出，使用过程中能不断检测电子汽车衡的工作状况，当检测到传感器故障时，能及时发出错误信号，准确判断故障点，避免了因故障而造成的损失。

抗干扰能力强：数字传感器大部分电子元器件都安装在传感器屏蔽体内，采用高集成化、高智能化的处理单元，独立的A/D转换器和数字信号输出端口，消除了因长距离传输，电压信号低，易受干扰的问题。

杜绝作弊现象：传输过程中数字信号采用密码保护，避免了电子汽车衡遭不法分子遥控，杜绝了作弊现象的出现。

防雷击能力突出：传感器内部PCB防雷击设计，提高了系统的防雷击能力。

汽车衡

桥式技术

♀采用柱式技术，不倒翁结构抗侧向力好、自动调心复位.现场安装方便快捷。

智能化技术

♀可根据指令更改传感器特性参数

♀可根据不同的应用环境采用不同的滤波方式。

数字通讯技术

♀采用RS485接口，实现信号的远距离传输，传输距离不小于1000米

♀输出信号可达３～4Ｖ，使抗干扰能力加强，同时提高了系统防雷击能力。

防护技术

♀防护等级达到GB4942.2标准中的IP68级水平。

人机对话功能

♀通过主菜单和分项菜单可以分别对重量单位、皮重、数字去皮、累加、以及时间和日期等项目进行操作。

存储功能

♀可以用八位数字将200组车号/皮重值存储在仪表中，也可以通过数字键盘键入车号/皮重值。

♀可以用八位数字将50组代码设定值输入仪表中，每组代码包括：代码号、皮重值、下限值、欠量值、超量值、累计及次数。

累加功能

♀累加具有4种累加方式：手动累加、自动累加、打印累加和记录累加，最大累加值和累加次数可到八位数，同时还具有累减或累加修正功能。

记录功能

♀可记录1200组称重数据、包括：代号、车号、毛重、净重、时间和日期等。

查询功能

♀具有查询称重数据、代码和校准参数等的功能

通讯功能

♀具有标准并行打印接口，可以连接大多数九针或二十四针八十列以上的打印机。

♀具有RS-232C和20mA电流环接口各一个

编程功能

♀用户可在规定范围内选择适当参数对32项内容进行编程，使仪表适用于各种情况。

校准功能

♀可以对衡器进行偏载（四角）参数、量程参数、空秤参数进行自动和手动校准。

地址分配功能

♀由于称重系统中的数字化传感器全部接在RS-485总线上。为了进行数字通讯必须为每只数字传感器编址。称重显示器根据数字化称重传感器的标识值对系统中的每只传感器进行寻址。

故障信息提示功能

♀称重显示器具有安装调试中、使用中、校准中25种故障信息的提示功能。

汽车衡

完全数字量输出，提高了精度和稳定性，计算机补偿输出，使性能远优于模拟式，自动化生产，优异稳定的质量、完善的功能，易于排除故障，防作弊，内部自检，连续自我校验，偏载自动补偿，保障计量性能系列扩展，可提供多种选件适用于多种环境，工作可靠。

汽车衡生产工艺

电子汽车衡钢结构秤台采用U形载面的冷弯型钢组焊成多个梯形封闭腔的平台，整体刚度、抗扭性能及台面的局部刚度都有很大的提高。全部构件钢板经抛丸除锈处理，采用环氧富锌底漆和丙稀酸船用漆，耐磨耐压耐老化，防锈性能大大提高，保证了产品质量稳定。秤台设计模块化、标准化、系列化，可自由组合成多种规格。系统设计具有防二次雷击功能，整个电子汽车衡系统环境适应度强、计量性能优越、准确度高、长期稳定幸好、安装调试维护方便，是具有国际先进水平的计量设备。

汽车衡特点

◆数字变换技术及补偿技术

˙称重传感器内部含有模数转换装置及CPU处理单元

˙用数字技术实现传感器的非线性、温度性能等叁数的自动补偿

˙实现了更换传感器後免校秤的优点

◆数字化校准技术

˙使衡器偏载(四角)校准一次自动完成

˙可以根据需要修改衡器的量程系数和零点数值，使每只传感器的系数和零点叁数一致

◆数字通讯技术

˙总线结构便于多个称重传感器的应用，在同一个系统中最多可接32只称重传感器

˙采用RS485总线技术，实现信号的远距离传输，传输距离不小于1000米

˙输出数字信号达3-4V，抗干扰能力强，同时提高了系统防雷击能力

◆智能化技术

˙可根据软件指令更改传感器特性参数

˙故障自动诊断，出错信息代码提示功能

˙防止利用简单电路改变称量信号大小作弊

产品规格：

产品详细介绍规格及说明汽车衡的特点

* 数字信号，抗干扰性好，传输距离更远，可靠性更高

* 标定快捷，更换传感器时无须重新标定

* 远程网络管理功能；采用欧洲数字传感器

* 量程： 20t, 35t, 50t

* 精度等级：C1, C2, C3, C4, C5, C6

* 防水等级： IP68

* 工作温度： -20°C～+70 °C

* 防水接头

* 防雷击保护

* 防虫、鼠咬电缆线

* 全不锈钢激光焊

* 防爆设计；采用耀华数字显示仪表

* 电源： 85～265VAC, 50/60Hz, 40W

* 工作温度： -10°C ～ +40°C

* 存储温度： -20°C ～ +70°C

* 传感器电源：12VDC

* 最大外显示分度数： 60000

* A/D 转换率：100次/秒

* 图文显示屏幕，操作简单

* 根据客户需求，显示字符大小可调整

* 用户自定义操作快捷键

* 可用于单次称重，累计称重及工控系统

汽车衡

标准配置：

U型钢组焊全钢秤台+数字式传感器+数字接线盒+数字称重仪表为主部件组成

选配扩展：

PC机、大屏幕、打印机、监控设备、称重数据管理系统、防人为作弊系统

主要技术参数

• 规格型号：scs-kd-sn

• 准确度等级：01ML（III）

• 最大称量：1—150t

• 台面尺寸：长3-21M 宽3-3.4M （具体台面尺寸可以安客户实际需要设计）

• 秤台刚度 优于1/1000

• 安全超载 ≧150%

• 极限超载 ≧250%

• 数字显示毛重、净重、皮重

• 动态、欠载和超重等状态显示

• 数字滤波、自动清零跟踪

• 传感器防护等级 ip68

• 工作温度范围 仪 表：－10℃～＋45℃

传感器：－40℃～＋65℃

• 适应工作环境相对湿度 ≤ 95%

• 工作电压 220V±10%，频率50Hz。

• 运行时间 全天候

• 数据刷新速率： 50次/S

• 车号/皮重功能 100个车号皮重存储

• 资料存储 1024组数据，掉电保护

产品简述：

汽车衡采用U型截面梁作为秤体的力学结构，结构合理，用料省，刚性强。

焊接采用二氧化碳保焊连续焊缝，型腔全密封，耐腐蚀。施工工艺简单、快速。

安装传感器部位及多台秤体搭接部位设计合理巧妙，安装维护检修极其方便。

整体及布局的合理结构确保了衡器的安装使用精度及精度的长期稳定性。

1.电气部分具有模拟式，数字式和防爆式叁种配置

2.可选配打印机、大屏幕等

3.无基坑或有基坑两种安装方式，推荐用无基坑方式

4.多种防爆模式可选

组成部件

1.高强度整体秤台(分段式)

2.高精度桥式称重传感器

3.XK3190系列智能化交直流两用称重显示仪表(自带打印机)

4.全不锈钢防浪涌接线盒

电子汽车衡选配：

1.防爆套件(EXIBIICT4/CT5，EXIAIICT6)

2.打印机(松下P1121针式票据打印机)

3.大屏幕显示器(3英寸，5英寸，8英寸)

4.称重管理软件

5.防浪涌电源保护器、UPS不间断电源

功能特点：

1.实时时钟，不受交流电断电影响

2.动态检测，数字滤波及自动零点跟踪功能

3.置零、去皮、清除、置皮、微打打印等功能

4. 键盘设定与校正

5.打印日报表、分类统计报表、各种总报表、显示器的工作参数和标率的报表

6.汉字个性化打印：用户可根据自己的喜好编制自己需要的磅单打印格式，可以打印汉字的货名等

7.轴重累计功能：一台小量程的电子汽车衡也能称出大吨位汽车

8.分度值自动切换：显示精度更高

9.自我诊断功能：多种错误信息提示及告警

汽车衡

汽车衡 SCS-150T的构造

1、全钢结构模块式称重秤台：钢结构、低平台、无桥栏、模块化、无基坑、安装方便

2、高精度电阻应变式传感器：具有高精度，长期稳定性与宽工作范围，自定位性能好，自动清除各种侧向力。

3、采用超低漂移，低噪声，快速高精度Δ-Σ型A/D转换器，转换速度＞500次/秒，内分度数100万；

MCS-51单片微处理器；

大六位荧光称重值显示和十六位点阵式液晶功能显示；

具有不间断时钟电路；

标准Rs 232c，Rs 422 异步串行接口，可与计算机通讯，可接大屏幕显示；

连接打印机可进行中文的记录式统计打印：四联单，班，合班，日报，车号，货号等;

具有很强的软件功能：动态/静态称重切换，毛重/净重显示转换，日期/时间修改和显示，车号/货号设定和显示，次数/累计显示，分度值选择，去皮，皮重键入，置零，自动/手动切换，称重标定，参数设定和修改，班次交换，存贮，存贮数据查阅，清除等

可选配大屏幕显示器、打印机

汽车衡 SCS-150T技术参数

称重精度：OIML III  动态0.5 - 0.2%。

内分辨率：1000000。

转换速度：A/D转换速度500次/秒。

称量方式：整车（节）计量或者轴计量。

传 感 器：激励电压+10V。

远传特性：百米内不影响精度。

环境温度：传 感 器 -20 - +40度。

称重仪表：0 - +40度。

环境湿度：<90% RH，但不应结露水。

电源电压：AC 220V+10%，50Hz。

DC 12V，500mA。

额定功率：<20W。

显示模式：6位荧光显示，

16位点阵式液晶显示。

仪表键盘：贴膜式廿五键键盘。

通讯接口：Rs 232c可连接打印机或电脑。

Rs422 通讯接口可选。

控制输出：可扩展3路控制输出。

数据储存：384个称重纪录。

数据保护：实时时钟，断电数据保护。

电缆长度：30m信号电缆。

仪表外壳：铝合金封闭外壳。

338 x 200 x 220 mm。

重    量：5kg。

秤台材料：平板或者花纹板（可选）

不锈钢电子汽车衡特点：

外型美观,结构坚固,工艺精湛,创新专利高刚性高强度设计,创新顶级外观专利设计。

高强度结构秤体，适合各种恶劣环境

高精度传感器，铲车移位方便。可配引坡

台面可选：花纹板，平板或不锈钢面板

表面处理：喷塑喷漆或抛光拉丝处理

可根据客户要求订制尺寸

不锈钢电子汽车衡称性能：

高精度A/D转换，可读性达1/6000；

调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

多种背光模式可选择；

可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

随机配置6V/4AH免维护蓄电池

选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

选配20mA电流环大屏幕通讯口；

★汽车衡

也被称为汽车地上衡，英文为Electronic scale，是厂矿、商家、货场、堆场、港口、公路等场所用于大宗货物计量的主要称重设备。

汽车衡按秤体结构可分为：u型钢汽车衡、槽钢汽车衡、工字钢汽车衡、钢筋混凝土汽车衡；

按传感器可分为数字式汽车衡、模拟式汽车衡、全电子汽车衡；汽车衡俗称汽车地上衡。他们的基本配置是一样的。

都需要传感器、接线盒、打印机、称重仪表，现如今的汽车衡可以配上电脑和称重软件。

★汽车衡安装方式：

1、汽车衡的安装首先应该有比较适宜、宽敞的场地，并且应保证基础有较大的承载力。

2、承载力对基础的要求：要根据不同地区、不同情况施工，各承重点承载力必须大于计量过程中可能出现的最大超载荷量。

XK3190系列电子地上衡特性:

＊面以实厚为5mm的花纹碳钢材质及碳钢骨架为基础,坚固耐用。

＊地上衡标准型结构,附有4组可调式支脚，安装方便。

＊以IP67防水连接盒（Junc吨ion Box）连接4颗高精度感应器使用。

＊可轻易的与重量控制显示器连接使用,以读取重量数据及启动其它功能。

＊广泛应用于仓库、车间、货场、集贸市场，工地等场所适用于吊装物料称量，铲车铲放货物称量,小型汽车称量和人工搬运称量。

＊单一窗口 灯管显示，可在多种不同的作业环境中方便使用清晰易读。

＊全扣重及重量累计功能。

＊整体表面化学工艺处理，美观、抗腐蚀,喷涂台面，清洁耐用。

＊使用者简易校正,交直流两用,由于独特设计，功耗低。

＊可连结RS232接口或直接连接打印机界面。(选配)

＊连结10 公尺内之远程显示。

＊机自动归零，操作简单、方便

可选尺寸: 0.8X0.8m 1x1m  1x1.2m  1.2x1.2m  1.2x1.5m  1.5x1.5m

量   程 :1吨 2吨 3吨 5吨 10吨 15吨 20吨 30吨 50吨

产品简介

独特的U型钢桥梁式结构

电子爱车衡作为秤量货物的必要称重计量设备，由于其秤量快、准确度高、数字显示、数据可传输、操作维护方便等特点，已完全替代了老式的机械电子汽车衡，为广大用户所推崇。

电子汽车衡广泛用于港口、货场、仓库码头、工厂、建筑工地等场合。大大提高了工作效率，又保证贸易结算的秤量精度要求。

任何一款产品系统都可选配打印机，大屏幕显示、计算机、防爆电气装置等外设选件。

由于其独特的平板式模块化机构，可以使用户很方便地选择无基坑或浅基坑的安装形式。

上海实干实业有限公司电子汽车衡秤台设计借鉴飞机机翼及金门大桥蜂窝结构原理，设计制作的秤台具有强度高、刚性好、结构简洁紧凑等特点，秤台安全过载达到150％以上，

其设计具体有以下特点：

1、在构件形状中，横截面中幅板（立筋板）和纵向截面中支点跨距对刚性影响最大。鉴于此，本公司每节秤台U型主梁5～7根（根据吨位及台面尺寸不同设计），从而保证秤台整体的刚性。

2、公司引进专用U型梁成型设备，采用U型截面组焊（第四代），构件由专用设备制造，整体结构好，刚性高，这就是秤台刚度更强的原因。秤台内腔全密封，不易生锈。钢板经抛丸除锈处理后，采用环氧富锌底漆和丙稀酸船用漆，油膜厚实，厚度均为100微米，耐磨、耐压、耐酸、耐碱，防腐能力更强。

3、模块化：做成5m／6m／7m三种模块，根据台面尺寸不同可随意组合，保证产品的一致性，更易于生产组织及现场安装调试。

汽车衡，由于其独特的平板式模块化机构，可以使用户很方便地选择无基坑或浅基坑的安装形式。

电子汽车衡

1.电气部分具有模拟式和数字式两种配置

2.可选配打印机、大屏幕等

3.无基坑或有基坑两种安装方式，推荐用无基坑方式

4.多种防爆模式可选

5.提供OEM、ODM制作

全部设计过程均采用计算机辅助设计，大量应用最新进的应力及结构设计分析软件

规格参数：

量程：10-200吨  尺寸：2*4m--3.4*24m 非标定做

尺寸：2*3m  2*4m  2*5m  3*7m  3*8m  3*9m  3*12m  3*14m  3*16m  3*18m

准确度等级：III级

最大称量：10t～150t

主要优点：

铝镁合金，精密压铸而成的外壳，轻便耐用，防尘防磁

钩环均可360度旋转，低电压提示，稳定音提示

快装电池背夹设计，更换电池更容易

数码显示型，超高亮字高25mm，5位红色LED显示

支持分度值或计量单位的一键切换

产品概述

SCS型、XC-A系列模拟式电子汽车衡，适用于港口、码头、机场、矿山、冶金、物资、仓库以及工厂企业的大宗载重货物车辆的称重计量。它首创分离式数字技术，通过对模拟传感器输出的信号进行A/D转换，使接线盒到仪表的信号为数字信号，进而降低了遥控作弊的机会、受温度、射频干扰的机会，同时也使传输距离比普通模拟式更远，信号传输更加稳定，使用也更加稳定，维护也变得很方便，利用此项技术可以实现对老模拟式汽车衡的升级改造，但因其传感器依然是模拟传感器，系统精度方面不会提高，故其归类仍属于模拟式汽车衡。

它具有如下特点：

传输距离可以达到100米以上，受射频等干扰机会小，信号传输稳定

超高强度U形钢结构秤台，抛丸防腐处理、坚固耐用

维护简便费用低

零点跟踪、自诊断、时钟、数据断电保护

超载、欠载等状态提示

数字显示毛重、净重、皮重

数据管理方便

系统可接打印机，大屏幕，以适应不同的使用要求

可配接软件，与电脑联机组成电脑管理系统

安装形式有无基坑和浅基坑两种方式

汽车衡

承重和传力机构:

——将物体的重量传递给称重传感器的机械平台，常见有钢结构及钢混结构二种型　　式。

高精度称重传感器:

——是地磅的核心部件，起着将重量值转换成对应的可测电信号的作用，它的优劣性直接关系到整台衡器的品质。

称重显示仪:

——用于测量传感器传输的电信号，再通过专用软件处理显示重量读数，并可将数据进

一步传递至打印机、大屏幕显示器、电脑管理系统。

配件：

打印机：用于打印重量数据表单

大屏幕：用于远距离读数

电脑管理系统：用于重量数据的进一步处理、储存、传输等。

选配：

1、防爆套件(EXIBIICT4/CT5，EXIAIICT6)

2、打印机 (松下P1121针式票据打印机)

3、大屏幕显示器(3英寸，5英寸，8英寸)

4、称重管理软件

5、防浪涌电源保护器、UPS不间断电源、

功能特点：

• 实时时钟，不受交流电断电影响

• 动态检测，数字滤波及自动零点跟踪功能

• 置零、去皮、清除、置皮、微打打印等功能

• 键盘设定与校正

• 打印日报表、分类统计报表、各种总报表、显示器的工作参数和标率的报表

• 汉字个性化打印：用户可根据自己的喜好编制自己需要的磅单打印格式，可以打印汉字的货名等

• 轴重累计功能：一台小量程的电子汽车衡也能称出大吨位汽车

• 分度值自动切换：显示精度更高

• 自我诊断功能：多种错误信息提示及告警

产品特点：

称重传感器：精度高、防潮、防水、可露天安装使用。

智能化称重显示器：具有清零、去皮、零点跟踪、显示毛重、净重、皮重、打印日期、车号、品名、重量，还可根据用户要求配接微机管理系统和大屏幕显示。

型钢或U型梁秤台：钢结构、模块化、安装方便、外型美观。

应用范围

固定式电子汽车衡适用于冶金、化工、铁路、港口及工矿企业各种载重车辆及货物计量。固定式电子汽车衡是企业提高称重计量现代化水平的理想计量设备。

功能特点

* 无基坑或浅基坑

* 防止人为 、模块化结构、安装方便

* 具有称重、去皮、时间、日期、打印及报表等功能

* 具有零位自动跟踪、超载报警功能

* 配接打印机，可打印称重单、报表等

* 利用串行接口连接计算机、大屏幕显示器等，可建立现代化微机称重管理系统

* 超低功耗

* 全面板数字调校，四角自动修正，故障诊断方便快捷

产品介绍：

汽车衡”是电子汽车衡的更新换代的产品，随着电子技术的日益发展，“数字技术”也走进了计量称重的领域，“汽车衡”代表着汽车衡最先进的技术水平，它用先进的数字式智能称重传感器和数字式称重显示仪表，使电子汽车衡整体性能更优，环境适应性更强，称重智能化程度更高，从而大大提升了汽车衡的高新技术品质，使得汽车衡走上了数字化的道路。正台电子汽车衡系统环境适应性强，加强配置后可实现全智能化及无人值守，并且计量性能优越，准确度高，安装调试维护方便。广泛用于冶金、矿山、机械、化工、港口及公路货站等行业。

采用U型截面梁作为秤体的力学结构，结构合理，用料精，刚性强。焊接采用二氧化碳保焊连续焊缝，型腔全密封，耐腐蚀。施工工艺简单、快速。

安装传感器部位及多台秤体搭接部位设计合理巧妙，安装维护检修极其方便。

上述整体及布局的合理结构确保了衡器的安装使用精度及精度的长期稳定性。

各类载重汽车的称重计量，称量迅速准确，操作方便，维护简单

标准配置为：

*称台一套（含传感器，连接件，接线盒）

*称重显示仪表一台

*打印机一台

*预埋底板，限位支座，紧固件各一套

*信号电缆一根（50米）

汽车衡地磅台面规格(m)

2×4m ；3×6m ；3×10m ；3×18m ；3.2×15m ；3.2×21m ；3.4×18m

2.5×5m ；3×7m ；3×14m； 3×20m ；3.2×16m； 3.4×14m； 3.4×20m

2.5×6m ；3×8m ；3×15m ；3×21m ；3.2×18m ；3.4×15m； 3.4×21m

2.5×7m ；3×9m ；3×16m ；3.2×14m； 3.2×20m； 3.4×16m； 3.4×24m

故障诊断技术

①具有诊断衡器零点数值变化的能力；

②具有诊断每只传感器的零点数值变化的能力；

③具有诊断每只传感器通讯变化的能力；

④具有判断更换传感器后地址和编号不符的提示能力；

⑤具有对多种操作错误信息的提示能力。

全部设计过程均采用计算机辅助设计，大量应用最新进的应力及结构设计分析软件

概述：

上海衡刚生产的SCS/ZCS-D系列数字式电子磅秤采用当今世界最先进的德国和美国生产的数字式传感器和数字式显示仪表而设计的全电子模块化电子汽车衡。数字式称重传感采用数字技术，能对温度系数，非线性、滞后和蠕变得进行自动数字化补偿；仪表功能丰富，

其最大的优点是：

分度值可分段设置，量程自动切换，实现大秤，也能称小车。电子磅秤秤台结构采用U形截面的冷弯型钢组焊，整体刚度、抗扭性能及台面的局部刚度都有很大的改进；

秤台设计模块化、电子汽车衡标准化、系列化，可以自由组合成多种规格。

整个电子汽车衡系统环境适应性强，计量性能优越，准确度高，长期稳定性好，安装调试维护方便。

广泛应用于冶金、矿山、机械、化工、港口及公路化站等行业，电子汽车衡是各类载重汽车理想的称重计量设备。整个系统可选配打印机、大屏蔽显示器、计算机、称重管理软件、电子汽车衡复合型防爆电气装置等选购件，以扩展相应的功能。

SCS型、XC-A系列模拟式汽车衡适用范围：

适用于港口、码头、机场、矿山、冶金、物资、仓库以及工厂企业的大宗载重货物车辆的称重计量。它首创分离式数字技术，通过对模拟传感器输出的信号进行A/D转换，使接线盒到仪表的信号为数字信号，进而降低了遥控作弊的机会、受温度、射频干扰的机会，同时也使传输距离比普通模拟式更远，信号传输更加稳定，使用也更加稳定，维护也变得很方便，利用此项技术可以实现对老模拟式汽车衡的升级改造，但因其传感器依然是模拟传感器，系统精度方面不会提高，故其归类仍属于模拟式汽车衡，

具有如下特点：

传输距离可以达到100米以上，受射频等干扰机会小，信号传输稳定

超高强度U形钢结构秤台，抛丸防腐处理、坚固耐用

维护简便费用低

零点跟踪、自诊断、时钟、数据断电保护

超载、欠载等状态提示

数字显示毛重、净重、皮重

数据管理方便

系统可接打印机，大屏幕，以适应不同的使用要求

可配接软件，与电脑联机组成电脑管理系统

安装形式有无基坑和浅基坑两种方式

汽车衡配置：

→校准向导提示，操作方便，可进行校准保护

→数据库更改或删除密码保护

→可配置打印输出格式

→可设置秤的名称

→可配置打印输出格式

→完善的称重数据库，方便实时与PC连接

→可切换显示并输入数字/字符/中文

→彩色图形化显示屏幕，不锈钢外壳

→支持图形化自编程

→内置PS/2接口、RS232接口、RS485接口，可连接SD卡

→可设置第一次称量值为皮重值

→接口配置丰富，内置RS232接口、PS/2接口和以太网接口，更可根据您的要求增加其它接口

汽车衡常见问题：

1、采用RS485接口与数字式称重传感器实现通讯，电子磅最多可外接多少传感器呢？？

可接16只数字式称重传感器，可进行手动/自动/偏载调节(四角调整)，可自动对单只传感器寻址并读取数据。同时实现对数据的处理，如：显示、标定、发送、存储、打印等功能。

2、 由模拟信号转换为数字信号提高了传感器输出信号的抗干扰能力，特别适用于电磁干扰强、信号传输距离远的工作现场。抗雷击能力远强于模拟传感器。

3、 软件方法可实现传感器的线性修正及性能补偿，减少了系统误差，大大提高了测量精度和可靠性。

4、 使用一对一的A/D转换方式,并给其编号,多只传感器并联组秤后仪表能自动读取每个传感器的数据，简化了秤体的标家，调整。

5、 能够自动采集数据，并能对数据进行预处理，具有数据存储，记忆和处理能力。并提供标准化数字信号输出，可与上位计算机直接通讯。

6、 一致性、互换性好，可直接多个传感器并接联网。组秤时四角误差很小，抗偏载能力强，四角调整简单方便。

7、 应用范围广，可用于各种衡器产品，自由组合秤，工业过程控制等领域。

功能特点：

♀高精度A/D转换，可读性达1/30000；

♀调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

♀零位跟踪范围、置零（开机/手动）范围、调零速率可分别设置；

♀快速填充式过磅单打印功能设置；

♀贮存255个车号及相应的皮重、100个货号、205组称重记录；

♀称重记录贮存断电保护；

♀可随机充电，具有剩余电量指示和欠压保护装置

♀随机配置12V/7AH蓄电池供电，12V汽车电瓶现场应急供电；

♀配备RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

♀配备大屏幕通讯口，有20mA电流环和  RS-232两种连接方式；

♀配备标准并行打印接口，可连接9针或24针宽行打印机；

♀A9P内置16列面板式微型打印机；

主要技术指标：

称重对象：即重小于100T或150T的标准轨距四轴货车。

工作方式：动态联挂，转向架计量或整车计量。

称重列车进行速度：1-15km/h（在满足秤台左右铁路平直段大于50m前提下，可达1-20km/h）

称量台面感量：加减20kg砝码静态计量时，有大于10kg的变化。

零点漂移： 4小时不大于10kg。

计量精度：优于国家颁发的中华人民共和国国家计量检定规程《JJG234-90》的各项规定。

输出方式：彩色显示器，地上衡汉字随机显示序号、车速、重量。并可以汉字打印、制表。称量结果可以长期保存在微机中，以便日后随时查询统计。

功率消耗：本装置功率消耗不大于500W

产品简述：

秤台由于其体积和重量都比较大，安装的工作量也非常大，价值也比较高，出了问题在端时间内难以排除，故其使用年限的长短将直接影响用户的利益，而在秤台所有的要求中，除了材料要用对、用到位外，非常关键的就是表面的防腐效果如何，如果防腐处理不过关，秤台在使用很短一段时间后铁锈就会出来，也就说明，秤台开始生锈腐蚀了，这样秤台势必会在比较短的时间内发生断裂、坍塌等事故，给用户造成损失，故秤台的选用一定要慎重！

采用U型截面梁作为秤体的力学结构，结构合理，用料精，刚性强。焊接采用二氧化碳保焊连续焊缝，型腔全密封，耐腐蚀。施工工艺简单、快速。

安装传感器部位及多台秤体搭接部位设计合理巧妙，安装维护检修极其方便。

上述整体及布局的合理结构确保了衡器的安装使用精度及精度的长期稳定性。

数字式系列电子汽车衡的构造：

1、全槽钢结构模块式称重秤台：钢结构、低平台、无桥栏、模块化、智能化、无基坑、安装方便

2、高精度电阻应变式传感器：具有高精度，长期稳定性与宽工作范围，自定位性能好，自动清除各种侧向力。

3、采用超低漂移，低噪声，快速高精度Δ-Σ型A/D转换器，转换速度＞500次/秒，内分度数100万。MCS-51单片微处理器，大六位荧光称重值显示和十六位点阵式液晶功能显示，具有不间断时钟电路，标准Rs 232c，Rs 422 异步串行接口，可与计算机通讯，可接大屏幕显示，连接打印机可进行中文的记录式统计打印：四联单，班，合班，日报，车号，货号等;具有很强的软件功能：动态/静态称重切换，毛重/净重显示转换，日期/时间修改和显示，车号/货号设定和显示，次数/累计显示，分度值选择，去皮，皮重键入，置零，自动/手动切换，称重标定，参数设定和修改，班次交换，存贮，存贮数据查阅，清除等

汽车衡功能特点：

● 领先的分离型模块化数字称重传感器技术；

● 首创的全自动数字式修正四角，使调试更省心、更省力；

● 可帮助检测秤体中损坏的传感器；

● 个性化打印：用户可自己编制打印的磅单格式，打印用户自己的单位名称，打印汉字货名等；

● 30点的非线性修正；

● 量程自动切换；

● 具有轴计量功能；

● 可储存10个秤的标率；

● 几乎可与各种针式打印机配套使用，可打印多种形式的中文称重记录，可打印日报表、分类统计报表、各种总报表、显示器的工作参数和标率的报表；

● 完整的数据记录的贮存、检查、删除、打印等处理。可储存1024组记录；

● 具有精确的时钟、日历、自动闰年、闰月，不受断电影响；

● 可设置零点跟踪范围、开机置零范围和按键置零范围；

● 具有完备的自检功能和多种出错信息提示；

● RS232串行通讯接口(连续、指令两种方式可设置)和大屏幕显示接口；

● 可直接通过修改系数对称量进行修正。

如何防止汽车衡作弊的事情发生呢？

以下有几中方法：

1、在设计承载器时必须采用材质好的穿线管，中间不应有连接间隙，称重传感器出线位置(出线口到穿线管的位置)加装保护盖板或侧向保护板，并用非标螺杆紧固。穿线管内穿线时尽量拉紧，以便杜绝作弊者拉扯电缆外接作弊装置。

2、承载器过长的大衡或磅房视野不开阔的情况，多方位加装摄像头。通过视频来确定车是否完全上秤，或者是否有多车压秤的情况。在无人值守的汽车衡应用系统中，摄像头是重要的监测设备。它是判定称量结果准确性的关键设备。

3、称重仪表和接线盒必须加铅封，不能随意打开并定期检查。一是可以避免非法人员加装相关电路，也可以杜绝内部人员受非法利益的影响对衡器的重新标定。

4、计量法制部门对计量员、司磅员进行法制培训，加强法制意思。或者频繁的进行轮岗换位。

5、使用信誉好的正规企业所生产的称重仪表和称重软件。一般信誉好的企业和大的企业肩负着一定的使命，也不会为了蝇头小利在仪表上预留作弊的可能。

6、条件允许的情况尽量使用数字式汽车衡。增加不法分子的作弊难度和成本。

电子汽车衡

DJB分离式数字接线盒

用DJB分离式数字接线盒取代了传统的JB模拟接线盒，直接将各应变式传感器的模拟信号数字化，精度更高、更稳定，温漂更低，比数字传感器具有更高的可靠性；

● 可以通过DK3230-DC3型分离式数字仪表和电脑管理系统调整每个传感器的角差系数并自动记录；

● 可以通过DK3230-DC3型分离式数字仪表或电脑查询每个传感器的角差系数，达到精确调整的目的；

● 可以适应不同量程、不同灵敏度的传感器，可以通过CPU调整达到正常使用；

● 无电位器，无须手工调整角差，保证了整个系统的综合性能，不会因温差导致系统误差；

● 专业密封，解决了防水、防潮等问题,防护等级IP68。国际通用、U型钢组焊、抛丸防腐处理、高强度秤台

电子汽车衡 规格参数：

宽度系列：3m 3.2m 3.4m

长度系列：6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m、24m

准确度等级：III级

最大称量：10t～150t

电子汽车衡适用范围：各类载重汽车的称重计量，称量迅速准确，操作方便，维护简单

电子汽车衡其他说明：

1.电气部分具有模拟式和数字式两种配置

2.可选配打印机、大屏幕等

3.无基坑或有基坑两种安装方式，推荐用无基坑方式

4.多种防爆模式可选

5.提供OEM、ODM制作