0632-5687099/15006755498 QQ：1813670595

JS型软管是线缆保护初级的通用产品，又称蛇皮管。将镀锌钢带弯曲成矩形互锁壮进行制管。本产品广泛应用于建筑，机械等行业。产品规格为常用规格，如有不同规格之需，可订货生产。请配用D * * 型接头附件。.

规格标注; 最小内径mm; 外径mm; 节距mm; 单件长度mm; 适配钢管. 公制; 英制; 薄钢; 厚钢. 8; 5/16″; 7.7; 11; 4; 100. 10; 1/4″; 9.7; 13.5; 4.7; 100; ″12; 1/2″. 12; 3/8″; 11.7; 15.5; 4.7; 100; ″15; 3/8″; ″10; 3/8″. 15; 1/2″; 14.7; 19; 5.7; 100; ″20; 3/4″; ″15; 1/2″. 20; 3/4″; 19.6; 24.3; 6.4; 50; ″25; 1″; ″20; 3/4″. 25; 1″; 24.5; 30.3; 8.7; 50; ″32; 1/1/4″; ″25; 1″. 32; 1/1/4″; 31.5; 38; 10.5; 25; ″40; 1/1/2″; ″32; 1/1/4″. 38; 1/1/2″; 37.5; 45; 11.4; 25; ″50; 2″; ″40; 1/1/2″. 51; 2″; 49.5; 58; 11.4; 20; ″70; 2/1/2″; ″50; 2″. 64; 2/1/2″; 62.5; 72.5; 14.2; 10; ″80; 3″; ″70; 2/1/2″. 75; 3″; 73; 83.5; 14.2; 10; ″80; 3″. 100; 4″; 97; 108.5; 14.2; 10; ″100; 4″.

0632-5687099/15006755498 QQ：1813670595

JSH型软管简称包塑管，是在JS型的管芯上，沿着管壁芯的凹凸面贴紧，包覆一层电缆用聚氯乙烯材料，由于其重量轻，柔性优良，与附件的连接强度，电器性能及耐油、防溅水等优点，被广泛应用于电力、化工、冶金、轻工、机械等行业。 产品规格为常用规格，如有不同规格之需，可订货生产。请配用D * * 型接头附件。.

规格标注; 最小内径mm; 外径mm; 节距mm; 单件长度mm; 适配钢管. 公制; 英制; 薄钢; 厚钢. 8; 5/16″; 7.7; 11.8; 4; 100. 10; 1/4″; 9.7; 14.5; 4.7; 100; ″12; 1/2″. 12; 3/8″; 11.7; 16.5; 4.7; 100; ″15; 3/8″; ″10; 3/8″. 15; 1/2″; 14.7; 20.2; 5.7; 100; ″20; 3/4″; ″15; 1/2″. 20; 3/4″; 19.6; 24.5; 6.4; 50; ″25; 1″; ″20; 3/4″. 25; 1″; 24.5; 31.7; 8.7; 50; ″32; 1/1/4″; ″25; 1″. 32; 1/1/4″; 31.5; 39.6; 10.5; 25; ″40; 1/1/2″; ″32; 1/1/4″. 38; 1/1/2″; 37.5; 46.6; 11.4; 25; ″50; 2″; ″40; 1/1/2″. 51; 2″; 49.5; 59.6; 11.4; 20; ″70; 2/1/2″; ″50; 2″. 64; 2/1/2″; 62.5; 74; 14.2; 10; ″80; 3″; ″70; 2/1/2″. 75; 3″; 73; 85; 14.2; 10; ″80; 3″. 100; 4″; 97; 109; 14.2; 10; ″100; 4″.

0632-5687099/15006755498 QQ：1813670595

JSB型软管简称平包管，是在JS结构的管壁芯上包覆加厚层的聚氯乙烯，增加了护管的使用寿命，增大了安全可靠性，外部平整使设备在清洁方面更方便。接头配用D * * 型改型。.

规格标注; 最小内径mm; 外径mm; 单件数量mm; 弯曲半径mm; 适配钢管. 公制; 英制; 薄钢; 厚钢. 10; 1/4″; 9.70; 16.50; 100; 50; ″12; 1/2″. 12; 3/8″; 11.65; 18.50; 100; 60; ″15; 3/8″; ″10; 3/8″. 15; 1/2″; 14.65; 21.35; 100; 80; ″20; 3/4″; ″15; 1/2″. 20; 3/4″; 19.60; 26.70; 50; 100; ″25; 1″; ″20; 3/4″. 25; 1″; 24.50; 32.75; 50; 110; ″32; 1/1/4″; ″25; 1″. 32; 1/1/4″; 31.50; 40.50; 25; 140; ″40; 1/1/2″; ″32; 1/1/4″. 38; 1/1/2″; 37.40; 48.00; 25; 160; ″50; 2″; ″40; 1/1/2″. 51; 2″; 50.00; 61.00; 20; 190; ″70; 2/1/2″; ″50; 2″.

0632-5687099/15006755498 QQ：1813670595

JXB型软管是用镀锌钢带与特制棉线或金属丝同时卷制成管，增加了管体的强度和抗冲击力，具有良好密封防水、隔爆性能。.

规格标注; 最小内径mm; 外径mm; 单件数量mm; 适配钢管. 公制; 英制; 薄钢; 厚钢. 10; 1/4″; 9.70; 15.5; 100; ″12; 1/2″. 12; 3/8″; 11.65; 19.0; 100; ″15; 3/8″; ″10; 3/8″. 15; 1/2″; 14.65; 22.5; 100; ″20; 3/4″; ″15; 1/2″. 20; 3/4″; 19.60; 28.0; 50; ″25; 1″; ″20; 3/4″. 25; 1″; 24.50; 34.5; 50; ″32; 1/1/4″; ″25; 1″. 32; 1/1/4″; 31.50; 42.0; 25; ″40; 1/1/2″; ″32; 1/1/4″. 38; 1/1/2″; 37.40; 50.0; 25; ″50; 2″; ″40; 1/1/2″. 50; 2″; 48.00; 62.5; 20; ″70; 2/1/2″; ″50; 2″.

0632-5687099/15006755498 QQ：1813670595

JSG软管是将耐腐蚀性良好的镀锌钢丝编织在JS管壁芯上，并具有良好的耐热性，用于高温环境。电、气焊割场所或有机械加工热切屑的场所的配管。如用户需要用不锈钢丝编织，可用JSG-S标明。配用接头：JSG请配D * * 型接头。.

0632-5687099/15006755498 QQ：1813670595

JSHG软管是在JSH管的外面编织镀锌钢丝，在有热切屑的场所更能防止外部水、油等进入管内，延长电缆寿命。如用户需要用不锈钢丝编织，可用JSHG-S标明。配用接头：JSHG配接头请将D * * 型接头改为K * * 型接头。.

0632-5687099/15006755498 QQ：1813670595

JSQG软管是在JS管壁芯上编织一层玻璃纤维或石棉等耐高温材料后，再编织一层镀锌钢丝，特别适用在高温场所，有火花碰溅场所，如炼钢厂高炉、电炉等处配线使用。接头可与JSHG管选用相同的规格。.

0632-5687099/15006755498 QQ：1813670595

JXBG软管是在JXB型软管上编织一层镀锌钢丝，增加了拉力强度及防爆功能，耐腐蚀，特别适用在冶金、化工等易燃易爆或危险场所使用。.

详细表格查看

| 规格标注 |  | 最小内径mm | 外径mm |  |  |  | 单件长度mm | 弯曲半径mm |  |  |  | 适配钢管 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公制 | 英制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 薄钢 |  | 厚钢 |  |
|  |  |  | JSG | JSHG | JSQG | JXBG |  | JSG | JSHG | JSQG | JXBG |  |  |  |  |
| 10 | 1/4″ | 9.7 | 14.70 | 15.50 | 15.50 | 16.70 | 100 | 40 | 80 | 50 |  | ″12 | 1/2″ |  |  |
| 12 | 3/8″ | 11.7 | 16.70 | 17.50 | 17.50 | 20.20 | 100 | 50 | 100 | 60 |  | ″15 | 3/8″ | ″10 | 3/8″ |
| 15 | 1/2″ | 14.7 | 20.20 | 21.20 | 21.20 | 23.70 | 100 | 70 | 120 | 85 |  | ″20 | 3/4″ | ″15 | 1/2″ |
| 20 | 3/4″ | 19.6 | 25.50 | 26.50 | 26.50 | 29.20 | 50 | 80 | 160 | 100 |  | ″25 | 1″ | ″20 | 3/4″ |
| 25 | 1″ | 24.5 | 31.50 | 32.20 | 32.20 | 35.70 | 50 | 110 | 300 | 130 |  | ″32 | 1/1/4″ | ″25 | 1″ |
| 32 | 1/1/4″ | 31.5 | 39.20 | 40.20 | 40.20 | 43.20 | 25 | 130 | 440 | 160 |  | ″40 | 1/1/2″ | ″32 | 1/1/4″ |
| 38 | 1/1/2″ | 37.5 | 46.20 | 47.40 | 47.40 | 51.60 | 25 | 180 | 620 | 220 |  | ″50 | 2″ | ″40 | 1/1/2″ |
| 51 | 2″ | 49.5 | 59.60 | 60.80 | 60.80 | 64.10 | 20 | 200 | 800 | 240 |  | ″70 | 2/1/2″ | ″50 | 2″ |
| 64 | 2/1/2″ | 62.5 | 74.10 | 75.60 | 75.60 |  | 10 | 260 | 1060 | 310 |  | ″80 | 3″ | ″70 | 2/1/2″ |
| 75 | 3″ | 73 | 85.50 | 86.60 | 86.60 |  | 10 | 300 | 1120 | 360 |  |  |  | ″80 | 3″ |
| 100 | 4″ | 97 | 110.00 | 112.00 | 112.00 |  | 10 | 400 | 1210 | 480 |  |  |  | ″100 | 4″ |

WG-PA软管

通用型的尼龙管适用于高级的机械性保护，极好的抗压性能。用途：机械和设备的制造、机车和汽车制造。.

温度范围：-40℃至+140℃短时间可至+160℃。抗压性能/1000mm约350牛顿。国际认证：UR（File-NO.E148958）。抗腐蚀性：抗酒精、脂肪、燃料、无机油、弱酸碱类物质配套塑料连接头系列按图示选择：.

WG-PK软管

材质：改进型尼龙（PA6）。 弯曲性能：很好。 阻燃性能（UL94）HB。 有害成分：不含卤和镉元素。.

型号; 内径mm; 外径mm; 弯曲半径 mm固定; 固定 （kg/100mm）; 包装单元. WG-PA-06; 6.6; 10.0; 16; 2.2; 50. WG-PA-06; 8.5; 11.4; 18; 2.5; 50. WG-PA-06; 9.8; 13.0; 20; 2.6; 50. WG-PA-06; 12.3; 15.8; 30; 3.4; 50. WG-PA-06; 15.8; 21.0; 45; 5.4; 50. WG-PA-06; 22.4; 28.5; 50; 9.0; 50. WG-PA-06; 28.5; 34.3; 55; 12.5; 25. WG-PA-06; 35.5; 42.5; 60; 14.8; 25. WG-PA-06; 46.5; 54.5; 70; 20.0; 25.

JR金属软管

金属软管整体采用SUS304不锈钢材料制成，具有较强的耐腐蚀能力。软管管体为薄壁不锈钢管体液压，旋压成形，具有较强的柔韧性，伸缩性，弯曲和抗震能力，编织网套的加强保护，使其耐压能力较高。软管两端的连接配置了各种接口形式，方便连接和使用（详细图示）.

公称; 英制; 标准螺旋联结尺寸; 接头长度; 接头材质; 密封形式; 制造长度mm. M; S; L1. 6; 1/4″; M14×1.5; 17; 35; 碳钢 （镀锌） 不锈钢; 金属线 接触密封; 200-40000. 8; 5/16″; M16×1.5; 19; 35. 10; 3/8″; M18×1.5; 27; 40. 14; 1/2″; M24×1.5; 29; 40. 16; 5/8″; M27×1.5; 32; 40. 20; 3/4″; M30×1.5; 36; 45. 25; 1″; M39×2; 46; 50. 32; 1/1/4″; M45×2; 52; 50. 40; 1/1/2″; M52×2; 60; 55. 50; 2″; M68×2; 75; 55.