上柴动力发电机组 SHANGCHAI GENERATOR SET

| 机组型号 | 容量KVA |  | 柴油机功率 |  | 发动机型号 | 频 率 HZ | 排 气 量 L | 引擎规格Engin type |  |  | 敞开型Open-set |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 备用 | 常用 | KW | A |  |  |  | 油耗g/kw.h | 缸数 | 缸径*行程mm | 长*宽*高mm | 净重kg |
| HDSC50 | 80 | 62.5 | 64.7 | 90 | 4135D-1 | 50 | 8 | 232 | 4 | 135*140 | 1800*800*1400 | 1200 |
| HDSC75 | 101 | 93 | 80.9 | 135 | 4135AD | 50 | 8.6 | 232 | 4 | 135*150 | 1900*800*1400 | 1250 |
| HDSC100 | 151 | 137 | 97.1 | 162 | 6135D-3 | 50 | 12 | 229 | 6 | 135*150 | 2600*900*1500 | 1800 |
| HDSC120 | 192 | 150 | 121.4 | 180 | 6135AD-3 | 50 | 12.8 | 225 | 6 | 135*140 | 2600*900*1500 | 2000 |
| HDSC150 | 213 | 187 | 170.5 | 270 | 6135AZD-1 | 50 | 12.88 | 225 | 6 | 135*140 | 2600*900*1500 | 2000 |
| HDSC200 | 257 | 250 | 206 | 360 | G128ZLD | 50 | 12.88 | 225 | 6 | 135*150 | 2800*1000*1600 | 2500 |
| HDSC200 | 283 | 250 | 227 | 406 | G128ZLD2 | 50 | 12.88 | 225 | 6 | 135*150 | 2800*1000*1600 | 2500 |
| HDSC250 | 328 | 312 | 260 | 450 | G128ZLD1 | 50 | 12.88 | 225 | 6 | 135*150 | 2800*1000*1700 | 2520 |
| HDSC300 | 385 | 375 | 308 | 504 | G128ZLD11 | 50 | 12.88 | 225 | 6 | 135*150 | 3800*1000*1700 | 2550 |
| HDSC300 | 412 | 375 | 330 | 540 | 12V135AZD | 50 | 25.76 | 225 | 12 | 135*150 | 3800*1000*1700 | 2550 |
| HDSC350 | 465 | 437 | 373 | 630 | 12V135AZLD | 50 | 27.76 | 215 | 12 | 135*150 | 3300*1300*2200 | 3600 |
| HDSC400 | 556 | 500 | 445.5 | 720 | 12V135BZLD | 50 | 26.6 | 215 | 12 | 135*155 | 3400*1300*2200 | 3600 |
| HDSC500 | 631 | 625 | 505 | 810 | 12V135BZLD2 | 50 | 26.6 | 215 | 12 | 135*155 | 3600*1400*2200 | 3800 |
| HDSC550 | 693 | 687 | 555 | 900 | 12V135BZLD1 | 50 | 26.6 | 215 | 12 | 135*155 | 3600*1400*2200 | 3800 |