军辉牌膨胀型防火密封胶/弹性防火密封胶

DJ-A2-JH-6 膨胀型防火密封胶

产品说明

• 水基的膨胀型防火密封胶

• 封堵易燃和非易燃的管线穿越

• 最大防火时效可达4小时

封堵应用范围

• 钢管、铜管

• 带保温层的钢管、 铜管贯穿处的缝隙

• 电缆束贯穿处缝隙

• 塑料管线(≤50mm)贯穿处的缝隙

• HVAC 风管贯穿处的间隙

系统优点

• 适用于多种贯穿的防火封堵

• 施工简易

• 可进行后续新电缆的补充

• 可进行后续涂刷

• 容易用于清理(未凝固前)

产品特点

• 不含卤素、石棉、游离硅

• 不含挥发性有机溶剂

• 具有良好的烟密性、气密性和水密性

• 良好的隔音性能

• 抗爆承压100kPa

• 良好的绝缘性

• 体电阻系数:194x1010Ω.cm

• 30年的长效防火性能，无须拆换

基材

• 混凝土、砖石结构、轻质隔墙和木质结构