一、适用范围及用途 
DGS20／127Y（B）（原型号：KBY）矿用隔爆型荧光灯适用于具有瓦斯及煤尘性气体的矿井中，可供车场及机电峒室、中心变电所、大巷运输、泵房等场所照明之用。 
荧光灯按GB3836.1-2000《性气体环境用电气设备　通用要求》、GB3836.2-2000《性气体环境用电气设备　隔爆型“d”》等有关标准设计、制造与检验。 
二、结构概述 
荧光灯由前灯体、后灯体及光源、防爆玻璃罩、金属防护罩等部分组成。
1）前灯体由铝合金外壳、盖、起辉器、插座等部分组成。前端盖上设有电缆引入装置和外接地螺钉；2）后灯体由铝合金壳、盖、整流器、插座等部分组成。防爆玻璃罩前、后灯体间设衬垫密封；光源腔与接线腔，灯具内腔与外界均有符合规定的隔爆接合面隔爆。 
三、主要参数 
1、防爆标志：ExdⅠ 
2、额定电压：127V
3、额定功率：20W
4、工作电流：0.33-0.37
5、光通量：500LM
5、引入电缆规格：￠8-12MM