ATG/BTG转矩量仪/手持式转矩量具/可用于检测微小转矩,如小马达,电机的堵转转矩,与扭力工具校验.

注明1:45ATG型不带侧面记位针;2:-S型表示带顶部记位针,3:ATG通常用金属夹头,塑料夹头另购.

| 型号 |  | 测量范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公制 | 牛顿 | 最大—最小左右 | 最小刻度 |
| 45ATG | ATG045CN | gf.cmcN.m | gf.cmcN.m |
|  |  | 5-450.05-0.45 | 10.01 |
| 90ATG | ATG09CN -S | 10-900.1-0.9 | 20.02 |
| 150ATG | ATG1.5CN-S | 20-1500.2-1.5 | 20.02 |
| 300ATG | ATG3CN-S | 30-3000.3-3 | 50.05 |
| 600ATG | ATG6CN-S | 60-6000.6-6 | 100.1 |
| 1200ATG | ATG12CN-S | 100-12001-12 | 200.2 |
| 2400ATG | ATG24CN-S | 300-24003-24 | 500.5 |
|  |  | kgf.cmCN.M | kgf.cmCN.M |
| 1.5BTG | BTG15CN-S | 0.2-1.52-15 | 0.020.2 |
| 2.4BTG | BTG24CN-S | 0.3-2.43-24 | 0.050.5 |
| 3.6BTG | BTG36CN-S | 0.4-3.64-36 |  |
| 6BTG | BTG60CN-S | 0.6-66-60 | 0.11 |
| 9BTG | BTG90CN-S | 1-910-90 |  |
| 15BTG | BTG150CN-S | 2-1520-150 | 0.22 |