日本PEACOCK孔雀针盘式厚度计0.001mm类型的产品描述：

1、 是目量0.001mm类型的。

2、 根据特殊框架的开发到最小限度由于温度变化的指示误差的事成为可能。

3、 长时间做厚度测量，在温度变化的激烈的现场使用，零点极端都不不正常

| 型 式 | 目量 （ｍｍ） | 測定範囲 （ｍｍ） | 測定深度 （ｍｍ） | 精度（μｍ） | 測头 |  | 測定力 （Ｎ）以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 直径（ｍｍ） | 平行度（μｍ） |  |
| G-6C | 0.001 | 0～1 | 20 | 5 | 5 | 3 | 1.8 |
| G-7C | 0.001 | 0～5 | 20 | 10 | 5 | 3 | 1.8 |