D371X型蜗轮对夹蝶阀

用途及特点
本蝶适用于地下管网供、排水管道上作启闭或调节介质流置之用，具有耐潮、耐腐蚀、寿命长等特点。

用途及特点

软密封蝶阀适用于温度≤120℃，公称压力≤1.6MPa的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截滶介质的作用。
其主要特点为： 
1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。 
2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。 
3、可以任何位置安装、维修方便。 
4、密封件可以更换、密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蚀、使用寿命长等特点。
采用标准 
设计标准：GB/T12238-1989 
法兰连接尺寸：GB/T9113.1-2000　GB/T9115.1-2000　JB78
结构长度：GB/T12221-1989
压力试验：GB/T13927-1992；JB/T9092-1999

潍坊市潍高高中压阀门有限公司专业产品各种阀门，闸阀 截止阀 隔膜阀 蝶阀 球阀 止回阀衬氟球阀,衬氟截止阀,衬氟蝶阀,衬氟止回阀及调节阀,闸阀,截止阀,柱塞阀,电磁阀,安全阀,减压阀等，价格低，质量好，服务更好！欢迎前来洽谈！！通用网址： http://www.wfvalve.com/ 联系人：张娜   电话：0536-8383966