半软性填料又称为“雪花片”填料，材质为PP、PE。由注塑机一次注塑成型。该填料较适合于冷却塔。半软性填料所用的材料有聚丙烯、聚乙烯制成软性纤维填料以醛化纤纶为基本材料，模拟天然水草形态加工而成。软性填料具有比表面积大、利用率 高、空隙可变不堵塞、适用范围广、造价低、运费少等优点，近年来已广泛地用于印染、丝绸、毛纺、食 品、制药、石油化工、造纸、麻纺、医院、含氰待沸水处理中。为了使其发挥更大地产品特性和经济效益，近年来在有关科研单位地帮助下，软性填料推陈出新，形式多样，结构合理，效果愈佳，克服了原来出现地实际表面不大、中心绳易断、纤维束中间结团等弊病，从而深受广大用户地欢迎。产品特点：散热性能高，阻力小，布水、布气性能好，易长膜，又有切泡作用。该填料中有聚乙烯材料铸造而成，分内外双层球体外部为中空鱼网状球体，内部为转型球体，在使用过程中，微生物易生成、易更换、耐酸碱、抗老化、不受水流影响、使用寿命长，剩余污泥少，安装方便。技术参数：直径一般有：φ150mm，φ200mm，间距有80mm，100mm两种规格 .安装距离 比表面积（m2/m3） 堆积重量 孔隙率 挂膜后重量（kg/m3）  30mm 110 23 97 160  40mm 80 17.5 98 120 　50mm 60 14 98 90 　60mm 50 12 99 70 　100mm 25 7.5 99 40 适应范围：广泛适用于生活污水、石油化工、轻工造纸、食品工业；酿九、制糖、纺织、印染；制革、制药等工业废水处理。 配套于接触氧化塔、氧化池氧化槽等设备。是一种生物接触氧化法和厌氧发酵法处理废水的生物载体。软性填料以醛化纤纶为基本材料，模拟天然水草形态加工而成。软性填料具有比表面积大、利用率高、空隙可变不堵塞、适用范围广、造价低、运费少等优点，近年来已补广泛地用于印染、丝绸、毛纺、食品、制药、石油化工、造纸、麻纺、医院、含氰待沸水处理中。为了使其发挥更大地产品特性和经济效益，近年来在有关科研单位地知道帮助下，软性填料推陈出新，形式多样，结构合理，效果愈佳，克服了原来出现地实际表面不大、中心绳易断、纤维束中间结团等弊病，从而深受广大用户地欢迎。软性填料的主要特点:改型软性填料采用纺搓地纤维绳串连压有纤维丝均匀分布地塑料圆片，组成一定长度地单元纤维束，改变和克服了原来的中心绳散丝打结、抗拉力不均匀、运转时易断、纤维丝在水中难以横向展开、分布不匀、偏向、生物膜结团、实际比表面积低、使用寿命短等弊病。经有关部门测定，改型后的软性填料比原来的利用率提高一倍。组装方便等优点。郑州荣茂净水材料厂是国内生产净水材料的专业厂家，技术力量雄厚，设备精良，工艺先进，有十多个系种，近百种产品，被建设部定为专业产品推广厂家。产品被广泛用于城镇供水、排水、冶金、电力、工业污水处理等领域。主要产品：水处理材料系列：1、活性炭。2、净水剂--新型高效聚合氯化铝、活性氧化铝、聚丙烯酰胺、硫酸铝。 3、滤料-纤维球、石英砂、海绵铁、无烟煤、沸石、泡沫滤珠、磁铁矿、锰砂、鹅卵石等滤料及各种挂膜生物陶粒滤料。 4、填料--多面空心球、滤水帽、曝气软管、组合式填料、蜂窝斜管填料、悬浮生物球填料及各种化工填料。 软性填料的适用范围：经改型发展而成的第二型、三型系列产品，性能有了很大改善，适用范围更加广泛。D2、D3、E2、E3适用于印染、炼染、毛纺、地毯、棉纺、丝绸、制药、含氰、石油化工等工业废水和生活污水的好氧处理。A2、A3、B2、B3、C2、C3型软性填料适用于麻纺、酒精、制糖、造纸、食品、发酵等高浓度废水的厌氧处理。半软性填料经改型发展而成的第二型、三型系列产品，性能有了很大改善，适用范围更加广泛。D2、D3、E2、E3适用于印染、炼染、毛纺、地毯、棉纺、丝绸、制药、含氰、石油化工等工业废水和生活污水的好氧处理。A2、A3、B2、B3、C2、C3型软性填料适用于麻纺、酒精、制糖、造纸、食品、发酵等高浓度废水的厌氧处理。改型软性填料采用纺搓地纤维绳串连压有纤维丝均匀分布地塑料圆片，组成一定长度地单元纤维束，改变和克服了原来的中心绳散丝打结、抗拉力不均匀、运转时易断、纤维丝在水中难以横向展开、分布不匀、偏向、生物膜结团、实际比表面积低、使用寿命短等弊病。经有关部门测定，改型后的软性填料比原来的利用率提高一倍。组装方便等优点。 改型软性填料采用纺搓地纤维绳串连压有纤维丝均匀分布地塑料圆片，组成一定长度地单元纤维束，改变和克服了原来的中心绳散丝打结、抗拉力不均匀、运转时易断、纤维丝在水中难以横向展开、分布不匀、偏向、生物膜结团、实际比表面积低、使用寿命短等弊病。经有关部门测定，改型后的软性填料比原来的利用率提高一倍。组装方便等优点。适用于印染、造纸、制药、毛纺、地毯、棉纺、丝绸、化工、石油等工业废水和生活污水的好氧处理。还适用于麻纺、酒精、制糖、造纸、食品发酵等高浓度废水的厌氧处理。易结膜无堵塞现象，成膜时间是其它填料的一半，在18℃到30℃条件下配比一定的成膜营养、菌种、气水比后六到七天就能达到满负荷运行标准。 
 荣茂净水材料有限公司主营产品有：各种规格活性炭、椰壳活性炭、粉状脱色活性炭、煤质柱状活性炭、无烟煤、石英砂、稀土瓷砂、果壳滤料、磁铁矿、活性碳、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、锰砂、卵石、多面空心球垫层滤料，广泛适用于城镇给水、排水以及化工、冶金、电力、油田、印染、造纸、制药、工业污水处理等领域，是目前最理想的水质净化过滤填料。                                               本公司技术力量雄厚，生产设备齐全，生产工艺精细，用户至上，信誉第一，质优价廉，供货及时，代办托运，热诚服务，敬请光临。

咨询及订购电话：0371-64225696

手 机：13526466298  18638742646                                                                      传真：0371-64225696

邮 箱：1369997063@qq.com                                                               地 址: 河南省巩义市