植物病害快速检测仪

郑州拓普仪表公司研发生产专业植物病害检测仪器型号ZT-101

市场价：5800

功能：可在一分钟内快速检测病毒病、真菌病、细菌病、真菌病毒复

合病、真菌细菌复合病、病毒细菌复合病、真菌细菌病毒复合病、残

留量、微量元素缺素症、光合作用率、叶片长势等。

一、概述：

细菌、真菌和病毒是引起农作物病害的主要原因。这些病害微生物一般通过茎、叶、根

系，果实等侵染植物，大部分病害在染病初期虽然较易防治，但一般不易被人察觉，病害一

旦发生，防治不仅困难而且效果较差，致使农作物减产，甚至绝收。如何在病害发病初期检

测和及时防治，对防治病害的发生尤为重要。

植物病害的检测是一种复杂的化学和物理过程，从实验室走入实际应用一直是人们追求的目

标，该仪器能够快速分析确定各种农作物病害的种类。为如何防治病害及用药提供了科学理

论依据，为农场主和农户带来了极大的便利。

二、检测原理：

根据生物物理学方法，一般健康植物的膜位在-50m左右，外液挎膜电阻均在 105?/cm

左右，膜电容基本保持在 1uf。作物一旦染病，必然导致分子振动光谱的变化和膜电位的升

高，不同病菌的接种必然发生变化，根据这一原理，通过电导和光衍射的方法就能够分辨出

病害的种类及类型，这项技术在全球范围内是最领先的。

三、技术指标及工作环境：

1、测定原理：超高亮度冷光源反射测定原理。

2、测试速度：单项测试60 份/小时，连续测试 120 份/小时。

3、记录方式：热敏打印机打印。

4、显示方式：240*60 点阵式LCD 显示。

5、记录纸：热敏打印纸，57mm。

6、工作环境：

（1）工作温度：0°-40°;

（2 ）相对湿度：RH≤85%;

（3）远离强电磁场干扰源，避免强光直接照射。

7、工作电源：AC220V±10%，50Hz±2Hz

8、功率：≤30W

9、净重：≤3kg

四、操作规程：

1、打开电源，仪器开始自检，检测槽缓慢移出，等待测试。

2、截取植物的根、茎、叶剪碎放置于塑料碗中，数量约是塑料碗容积的三分之一到五分之

一。

3、用滴管分别吸取等量的五种指示液，滴入盛有植物的塑料碗中，搅拌均匀，放置 2-3  分

钟待测。

4、用清水冲洗滴管后吸取指示剂和植物碎片的混合液少许，均匀涂抹到指示条上，将指示

条放入测试槽中彩条块朝上。

5、轻轻按动“测试”键，听到“嘟”一声后，测试仪开始检测，测试槽和指示条缓慢移至仪器

中，然后返回这时仪器开始自动打印检测结果。

五、结果分析：

项目                           正常参照值                             病态参照值

病毒病 －－－－－－－－－－－－－≥493－－－－－－－－－－－－－－－－<262

真菌病 －－－－－－－－－－－－－≥485－－－－－－－－－－－－－－－－<266

细菌病 －－－－－－－－－－－－－≥420－－－－－－－－－－－－－－－－<249

真菌病毒复合病 －－－－－－－－－－≥472－－－－－－－－－－－－－－－-<228

真菌细菌复合病 －－－－－－－－－－≥502－－－－－－－－－－－－－－－-<258

病毒细菌复合病 －－－－－－－－－－≥511－－－－－－－－－－－－－－－-<316

真菌细菌病毒复合病 －－－－－－－－≥412－－－－－－－－－－－－－－－-<147

残留量  －－－－－－－－－－－－－≥096－－－－－－－－－－－－－－－－-<063

微量元素缺素症 －－－－－－－－－－≥372－－－－－－－－－－－－－－－－<236

光合作用率 －－－－－－－－－－－－≥505－－－－－－－－－－－－－－－－<311

叶片长势  －－－－－－－－－－－－－≥438－－－－－－－－－－－－－－－－<402

★测试值大于参照值为生长正常，低于参照值可参考用药。

六、用药指南：

测试值为指导用药参考值，测试数值越少表明作物病害越严重或植物长势越弱，除用杀菌

剂外应补施叶面肥，用量不能越过某种药品的限量值，否则产生药害。

七、注意事项：

1、避免在强光直射的地方测试。

2、注意用电安全，空气湿度越过85%时应停止使用。

3、仪器应在通风、干燥、避光的位置存放，并用干布罩盖。

4、测试槽和打印头应保持清洁。

八、仪器配套：

1、主机一台  2、试纸一盒  3、保险丝2 个  4、电源线一根  5、打印纸一卷  6、指示液五种

九、售后服务事项：

本产品自购买之日起实行三包，整机保修一年，凡属以下情况之一者，不予维修。

1、用户使用不当或电压超过250V，使用造成损坏者。

2、用户因运输保管不当而损坏者。

3、用户擅自修理，自行更换零件造成损坏者。

4、无保修卡和发票者。

5、保修卡上填写的机号与送修机号不符或涂改者。