Ax742X隔膜式安全泄压/持压阀, 隔膜式安全泄压/持压阀，隔膜式安全泄压阀尺寸，隔膜式安全泄压阀原理

产品说明：

Ax742X隔膜式安全泄压/持压阀是安装在高层建筑、消防给水系统以及其它给水系统的管道上，当给水管道中压力超过泄压阀设定压力时，泄压阀自动开启快速泄压，保护管线的安全，也可作持压阀用，保障主阀上游的供水压力。能准确保持不边的安全设定压力，泄压阀迅速打开，及时泄压。关闭平稳可靠，消除压力余波。

主要外形连接尺寸:

| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 250 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 205 | 216 | 250 | 320 | 365 | 415 | 500 | 605 | 698 | 787 | 914 | 978 | 978 | 150 |
| H | 300 | 337 | 467 | 520 | 580 | 640 | 778 | 889 | 1010 | 1037 | 1264 | 1294 | 1324 | 1600 |