PG-2A型  金相试样抛光机

产品介绍：

在金相试样制备过程中，试样的抛光是一道主要工序。经过磨光的试样，在抛光机上抛光后，表面可达到光亮如镜的效果。

PG-2A型金相试样抛光机具有造型美观、结构合理、转动平稳、安全性能高、噪音小、操作、维修方便等优点，是一款经典、实用的抛光设备。

本产品可供双人同时操作。根据使用需求，本产品分落地式和台式二种，可供用户选择。

本产品广泛适用于事业单位、冶金机械企业、科研院（所）的理化检验测试中心、金相检验室、光谱室等。

技术参数：

抛盘直径：Φ230mm

转      速：900r/min     1400r/min（可选）

电机功  率：180W

电      源：380V  50HZ

外 形 尺寸：800mm×410mm×880mm

重量：36Kg

主要 附      件：抛光织物4片，排水管2条