东莞兴德门业资料

| 名 称 | 快速门 | 单 位 | 樘 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸约 | 6000*6000 | 重量约 | 150公斤 |
| 材 质 | 工业基布 | 包 装 | 木箱 |
| 性能描述 | 平稳，快速，安全，密封 | 适用范围 | 现代化工厂、仓储物流等场所 |

产品介绍 ：

| 标准特性说明 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 兴德门业快速门 |
| 适用范围 | 内部门/外部门 |
| 开启速度 | 每秒0.8-1.5m的最低开启速度（可调），高频开启（1000-1500次/天） |
| 安全可靠 | 1.门框下面有红外线感应装置（人、车辆经过时门体不下落） 2.门帘底部有安全气囊，门体下落时受力2公斤左右自动上升。 3.可根据风压大小安装自动脱轨系统（受撞击时自动停止、门体回位） 4.控制系统使用低压安全电源，接地端子连接需方提供的专用地线。 |
| 密封性能 | 门帘底端装有加重隔气布,它可与各种不平坦的地面严密结合，门框两侧滑道 配有密封毛条（防虫、防尘、隔音）。 |
| 门体结构 | 门框为2.0mm镀锌钢板优质烤漆或2.0mm不锈钢及3.5mm工业铝合金选择。 |
| 门帘颜色 | 以红、黄、蓝、橘、灰、绿为主 |
| 透视方式 | 横向透明视窗 |
| 驱动系统 | 快速门专用电机 、三相220v-380v，50hz、IP55功率为0.75千瓦到1.5千瓦 1500转/分；承载大负荷S4型。专用马达强力刹车器蜗轮减速机一体式。 |
| 控制箱 | 三菱变频器，三菱PLC电脑编程控制，断路器、熔断器、继电器与各种常用性保护装置兼容。 |
| 使用控制 | 地磁、雷达、 遥控、 光电、 拉绳、 手动、 互锁等 。 |