1、主要用途及适用范围

灯具使用于煤矿井下有瓦斯（甲烷族）煤尘爆炸危险的场所。主要适用于采掘工作面等作固定照明之用。

2、产品特点：

1）本产品外壳材质为铸钢，具有外壳强度高、结构紧凑、体积小、安装使用方便、等特点。

2）光源选用LED新光源技术，寿命长、显色性好、无闪烁、节约能源；能在低温和低压的情况下瞬时起动，是煤矿改善照明条件，保证安全生产理想的先进技术产品。

三、技术参数

| 序 号 | 名 称 | 型 号 | 出厂配 套光源 | 功率(W) | 额 定 电 压 (V） | 频率 (Hz) | 额定 电流 (A) | 照 度 (Lx) （投射距离2米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用隔爆型 LED支架灯 | DGC18/127L(A) | LED 光源 | 18 | 交流127 | 50 | 700mA | ≥5 |

四、尺寸重量

| 序号 | 名 称 | 型号 | 外型尺寸 | 重量（Kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用隔爆型LED巷道灯 | DGC18/127L(A) | 360×260×190 | 13 |