XG-51-SC 手持式真空计

本真空计按照中华人民共和国JB/T6873-2005和JJF 1050-1996标准设计制造而成，适用于对各种中真空环境（100pa-0.1pa）的真空度测量。该产品采用液晶显示，独特的定流技术，以及微处理器对规管的非线性化处理和数字滤波技术。基于此，该真空计具有超强的稳定性能，超快的响应速度并使操作更加简单和人性化。

一、技术参数

规管型号：  XG-51/XG-51B热偶规

测量范围：  100pa--0.1pa

测量路数：  1路

反映时间：  <3S

显示方式：  液晶显示

线缆长度：  1.5m

电    源：  DC4.2--5v

功    率：  2w

外形尺寸：  21（长）×10（宽）×3.4（高）cm

净    重：  0.5 kg

二、装配清单

（1）XG-51-SC 手持式真空计一台

（2）USB电缆一条

（3）充电器一个

（4）说明书一份

（5）ZJ-51玻璃规管一支