HCH-2000C型超声波测厚仪

一、概述：

HCH-2000C型超声波测厚仪内部电路采用最新数字电子技术与微电脑技术，外部采用金属机壳制造而成，仪器体积小、功耗低、功能强、抗摔打、抗振动、触摸按键操作更直观，是您在实际应用中首选的仪器。使用本仪器可以方便无损地检测锅炉、压力容器、管道、金属工件、玻璃、塑料、有机玻璃等的厚度。

二、主要技术性能：

1、测量范围：0.7-199.9mm(45＃钢)

2、显示精度：0.1mm

3、测量误差：1%×厚度值±0.1mm

4、测量方式：手动存储测量

5、存储容量：600个测量点

6、探头频率：5MHz

7、声速范围：1000--9990M/S

8、电源范围：1.2--1.5V碱性电池或充电电池

9、外型尺寸：124*51*27mm3

10、重量：160g（含电池）

11、藕合指示：被测件与探头藕合良好时，

显示屏左上侧显示如右图:

12、使用环境：温度-10°C ～ 60°C       相对湿度小于90%

13、自动断电：本仪器待机五分钟将自动关机

三、配置：

1、HCH-2000C主机                   1台

2、探头（φ8探头）                 1支

3、藕合剂                          1瓶

4、钢锉（手柄）                    1把

5、使用说明书     　               1份

6、保修卡、合格证                　1份

7、七号电池                        2节

8、阶梯试块                        1块

9、手提箱       　　　　　　　　　 1个