三菱变频器E700

产品类别：产品展示

详细说明：

三菱变频器 产品说明： 三菱变频器 三菱变频器FR-E740系列,小型、高性能（自带控制面板） FR-E740完全代替FR-540系列变频器. ◆功率范围： 0.4~15KW (三相380V FR-E740系列) ◆采用磁通矢量控制，实现1Hz运行150%转矩输出 ◆PID，15段速度等多功能选择 ◆内置独立RS485通讯口 ◆柔性PWM，实现更低噪音运行 产品简介:FR-E700系列替代FR-E500系列。（价格与老型号相当） 功能范围： ◆允许短时超载（200%时持续3s）； ◆机器本身自带操作面板，毋需另购； ◆提供USB接口与计算机连接，可以使用FR Configurator软件对变频器进行参数设定或监视； ◆变频器表面带PU接口，FR-E500操作面板可直接连接到E700系列上。安装尺寸和FR-E500完全一致。 ◆允许并排安装，节省安装空间（环境要求为prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" 40℃以下） ◆维护简单：配有梳型配线盖板，接线更方便，更换同系列变频器时，不需要拆线，只要把原来变频器的控制端子安装到 ◆三菱变频器FR-E700外形尺寸图 型号; W(宽); H(高); D(长); D2; 大约重量(kg). 三菱变频器¦FR-E740-0.4K-CHT; 140; 150; 114; 129.1; 1.4. 三菱变频器¦ FR-E740-0.75K-CHT; 140; 150; 114; 129.1; 1.4. 三菱变频器¦ FR-E740-1.5K-CHT; 140; 150; 135; 150.1; 1.9. 三菱变频器¦FR-E740-2.2K-CHT; 140; 150; 135; 150.1; 1.9. 三菱变频器¦ FR-E740-3.7K-CHT; 140; 150; 135; 150.1; 1.9. 三菱变频器¦ FR-E740-5.5K-CHT; 220; 150; 147; 162.1; 3.2. 三菱变频器¦ FR-E740-7.5K-CHT; 220; 150; 147; 162.1; 3.2. 三菱变频器¦FR-E740-11K-CHT; 220; 260; 190; 205.1; 5.9. 三菱变频器¦ FR-E740-15K-CHT; 220; 260; 190; 205.1; 5.9. 三菱变频器E700产品为可实现高驱动性能的经济型产品。 - 驱动性能提高 - 具有多种磁通矢量控制方式：在0.5Hz情况下，使用先进磁通矢量控制模式可以使转矩提高到200%（3.7kw以下）。 - 短时超载增加到200%时允许持续时间为3S，误报警将更少发生。经过改进的限转矩及限电流功能可以为机械提供必要的保护。 三菱变频器E740整体实照 三菱变频器E740单独实照 三菱变频器E740斜照