美国太阳神12V-100AH. 耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形...

美国太阳神12V-100AH 详细参数. 美国太阳神（taiyangshen)蓄电池 【商品品牌】 太阳神12V - 100AH 【商品简介】 1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。 2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。 3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压 正常。 4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。 5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容 量在75%以上. 6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上 95%以. 7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。 【技术参数】 原产地：美国 电压：12V 容量：100AH 体积：长X宽X高（330X173X217mm） 重量：30kg 请勿随意丢弃废旧电池，一个5号电池可将5平方米土地重金属污染达50年！！...

详细价格请联系客服。400-0805-001

源自：太阳神蓄电池