- 广式内螺纹球阀概述：
广式内螺纹球阀公称压力:1.6~6.4MPa 适用温度范围:-20~232℃~350℃，适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体W.O.G.

- 一、Q11F-16C/P广式内螺纹球阀主要零件材料

| 适用介质 | 型号 | 阀体 | 球阀球体、阀杆 | 手柄 | 密封圈 | 垫片、填料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水、蒸汽、油品 | Q11F-16C、Q11F-25C Q11F-40C、Q11F-64C | A105、45 | 1Cr18/1Cr18Ni9Ti | 不 锈 钢 SS304 | 聚四氟乙烯PTFE增强聚四氟乙烯VUILUK PTFE对位聚苯PPL | 聚四氟乙烯PTFE对位聚苯PPL |
| 硝酸类 | Q11F-16P、Q11F-25P Q11F-40P、Q11F-64P | SS304/1Cr18Ni19Ti | SS304/1Cr18Ni9Ti |  |  |  |
| 醋酸类 | Q11F-16R、Q11F-25R Q11F-40R、Q11F-64R | SS316/Cr18Ni12Mo2Ti | SS316/1Cr18Ni12Mo2Ti |  |  |  |

- 二、Q11F-16C/P广式内螺纹球阀主要尺寸

| 公称通径 | 管螺纹 | 尺寸mm |  |  |  |  |  | 重量WTg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d | L | W | H | E | D | D |
| 6 | 1/4″ | 8 | 60 | 110 | 56 | 11.5 | 30 | 320 |
| 10 | 3/8″ | 18 | 60 | 110 | 58 | 11.5 | 31 | 320 |
| 15 | 1/2″ | 10.5 | 60 | 110 | 58 | 14 | 32 | 350 |
| 20 | 3/4″ | 13 | 67.5 | 110 | 62 | 15 | 38 | 430 |
| 25 | 1″ | 17 | 73 | 110 | 68 | 15 | 45 | 570 |
| 32 | 1 1/4″ | 22 | 90 | 150 | 75 | 18 | 53.4 | 1000 |
| 40 | 1 1/2″ | 25 | 97.5 | 150 | 83 | 19 | 63 | 1550 |
| 50 | 2″ | 32 | 112 | 150 | 90 | 19 | 73 | 2170 |
| 65 | 2 1/2″ | 40 | 132 | 180 | 95 | 21 | 92 | 3625 |
| 80 | 3″ | 50 | 156 | 220 | 100 | 27 | 109 | 5800 |
| 100 | 4″ | 65 | 196 | 250 | 115 | 29 | 138 | 7200 |