- 气动管路截止阀概述：

- QJ-1A 气动管路截止阀的适用介质：气体。制造材料：304SS 316SS 1Cr18Ni9Ti，公称压力：1.0MPa，连接形式：卡套连接、卡箍连接。

- 二、QJ-1A 气动管路截止阀外型连接尺寸规格

| 规格 Specification | Do | D1 | H | L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ6 | Φ6 | Φ35 | 43 | 54 |
| Φ8 | Φ8 | Φ35 | 43 | 54 |
| Φ10 | Φ10 | Φ35 | 45 | 56 |

- QJ-1B角式气动管路截止阀适用介质：气体，制造材料：304SS 316SS 1Cr18Ni9Ti，公称压力：1.0MPa，连接形式：卡套连接、卡箍连接。
QJ-1B角式气动管路截止阀外型连接尺寸规格：

| 规格 SPECIFICATION | Do | D1 | H | L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ6 | Φ6 | Φ35 | 45 | 27 |
| Φ8 | Φ8 | Φ35 | 45 | 27 |
| Φ10 | Φ10 | Φ35 | 48 | 28 |

- QJ-1C气动管路截止阀适用介质：气体，制造材料：304SS 316SS 1Cr18Ni9Ti，公称压力：1.0MPa，连接形式：卡套连接、卡箍连接。
二、QJ-1C气动管路截止阀外型连接尺寸规格

| 规格 SPECIFICATION | Do | D1 | H | L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ6 | Φ6 | Φ35 | 43 | 27 |
| Φ8 | Φ8 | Φ35 | 43 | 27 |
| Φ10 | Φ10 | Φ35 | 45 | 28 |

- QJ-2气动管路截止阀适用介质：气体，制造材料：304SS 316SS 1Cr18Ni9Ti，公称压力：1.0MPa，连接形式：卡套连接、卡箍连接。
二、QJ-2气动管路截止阀外型连接尺寸规格：

| 规格 SPECIFICATION | Do | D1 | H | L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN6 | Φ6 | Φ35 | 43 | 46 |
| DN8 | Φ8 | Φ35 | 43 | 46 |
| DN10 | Φ10 | Φ35 | 45 | 51 |

- QJ-3气动管路截止阀适用介质：气体，制造材料：304SS 316SS 1Cr18Ni9Ti，公称压力：1.0MPa，连接形式：卡套连接、卡箍连接。二、QJ-3气动管路截止阀外型连接尺寸规格：

| 规格 SPECIFICATION | Do | D1 | H | L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN6 | Φ6 | Φ35 | 43 | 46 |
| DN8 | Φ8 | Φ35 | 43 | 46 |
| DN10 | Φ10 | Φ35 | 45 | 51 |

- QJ-4内螺纹气动管路截止阀适用介质：气体，制造材料：304SS 316SS 1Cr18Ni9Ti，公称压力：1.0MPa，连接形式：卡套连接、卡箍连接。
二、QJ-4内螺纹气动管路截止阀外型连接尺寸规格

| 规格 SPECIFICATION | d | Do | H | L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN6 | G1/4 | Φ35 | 43 | 42 |
| DN8 | ZG3/4 | Φ35 | 45 | 50 |
| DN10 | G1/2 | Φ35 | 47 | 56 |

- QJ-5内外双螺纹气动管路截止阀适用介质：气体，制造材料：304SS 316SS 1Cr18Ni9Ti，公称压力：1.0MPa，连接形式：卡套连接、卡箍连接。二、QJ-5内外双螺纹气动管路截止阀外型连接尺寸规格：

| 规格 SPECIFICATION | d | D1 | H | L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN6 | G1/4 | Φ35 | 43 | 42 |
| DN8 | G3/8 | Φ35 | 45 | 50 |
| DN10 | G1/2 | Φ35 | 47 | 56 |

- QJ-6角式外螺纹气动管路截止阀适用介质：气体，制造材料：304SS 316SS 1Cr18Ni9Ti，公称压力：1.0MPa，连接形式：卡套连接、卡箍连接。二、QJ-6角式外螺纹气动管路截止阀外型连接尺寸规格

| 规格 SPECIFICATION | Do | D1 | H | L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN6 | Φ6 | Φ35 | 45 | 27 |
| DN8 | Φ8 | Φ35 | 45 | 27 |
| DN10 | Φ10 | Φ35 | 48 | 28 |

- QJ-7外螺纹气动管路截止阀适用介质：气体，制造材料：304SS 316SS 1Cr18Ni9Ti，公称压力：1.0MPa，连接形式：卡套连接、卡箍连接。二、QJ-7外螺纹气动管路截止阀外型连接尺寸规格：

| 规格 SPECIFICATION | d | Do | H | L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN6 | G1/4 | Φ35 | 43 | 42 |
| DN8 | G3/8 | Φ35 | 45 | 50 |
| DN10 | G1/2 | Φ35 | 47 | 56 |