轻型通风蝶阀概述：

产品名称：轻型通风蝶阀，通风蝶阀
产品型号：QD41W
产品规格：DN100-DN3000
公称压力：0.1MPa
适用温度：≤300℃
驱动方式：手动、电动、气动、液动
适用介质:含尘气体、烟气、空气
泄漏率：≤1.5%

潍坊潍高阀门专业销售各种阀门，球阀，蝶阀，闸阀，截止阀，止回阀，调节阀，衬氟衬胶阀门，不锈钢阀门，安全阀，减压阀，租火呼吸阀，疏水阀，电磁阀，旋塞阀，柱塞阀，氧气铜阀门，排气阀排污阀，仪表针型阀，电站阀门，氨用阀门，水利阀门，油田阀门，减温减压装置，特殊冶金阀门等等，通用网址：www.sdweigao.com,www.wfvalve.com欢迎新老客户前来采购，联系电话0536-8383966 13465659171.