方形多叶蝶阀概述：

产品名称：方形多叶蝶阀 方形百叶阀
产品型号：FDBD FSBD
产品规格：200*200-3000*3000
公称压力：0.1MPa
适用温度≤300°C 
泄 漏 率：普通型≤3% 低泄漏率≤1%
适用介质：空气、 烟气、含粉尘气体、可燃性气体等 
产品用途：百叶阀可用于通风除尘管路上作通风、调节设备之用。主要适用于冶金、矿山、水泥、化工、发电等行业的通风除尘及环境保护。具有重量轻、流阻小、结构简单、启动灵 活等特点。

潍坊潍高阀门专业销售各种阀门，球阀，蝶阀，闸阀，截止阀，止回阀，调节阀，衬氟衬胶阀门，不锈钢阀门，安全阀，减压阀，租火呼吸阀，疏水阀，电磁阀，旋塞阀，柱塞阀，氧气铜阀门，排气阀排污阀，仪表针型阀，电站阀门，氨用阀门，水利阀门，油田阀门，减温减压装置，特殊冶金阀门等等，通用网址：www.sdweigao.com,www.wfvalve.com欢迎新老客户前来采购，联系电话0536-8383966 13465659171.