V型铁按国家GB4972-85标准制造，一般都成对供应，是一个四棱体，四个工作面上或四个尺寸不同的90度的槽。主要适用于轴类零件的检验和划线。 V型铁规格(mm) ： 100×80×30 150×125×45 规格; 工作面平面度; V型槽对底面平行度; V型槽对侧面平行度; V型槽对两侧面对称度; V型槽对端面的垂直度. 精度等级. 0级; 1级; 2级; 0级; 1级; 2级; 0级; 1级; 2级; 0级; 1级; 2级; 0级; 1级; 2级. I型; 35×35×30; 1; 2; 3; 2.5; 5; 10; 2.5; 5; 10; 5; 10; 20; 5; 5; 10. 60×60×50; 1; 2; 3; 2.5; 5; 10; 2.5; 5; 10; 5; 10; 20; 5; 5; 10. 105×105×80; 1.5; 3; 5; 4; 8; 15; 4; 8; 15; 8; 16; 30; 8; 8; 15. II型; 100×100×65; 10; 20; 10; 20; 20; 40. 150×150×80; 15; 25; 15; 25; 30; 50. 200×200×90; 15; 25; 15; 25; 30; 50. 300×300×120; 20; 30; 20; 30; 40; 60.

浏览更多关于 V型铁¦铸铁V型铁¦V型架 的内容