- 无线温度湿度传感器

WL-TH-01物联无线温度湿度传感器，主要用于检测室内外空气的温度与湿度，并通过ZigBee协议自动向控制中心发送测定数据。

本产品以其独特的专业性能，可广泛应用于住宅、办公、医院（如育婴房等）、农业（如蔬菜、瓜果大棚等）、植物园等多种场所。

功能特点

外观优美

【体积小巧】设计精致小巧，可以轻易隐藏在你的家居之中。

【外观设计独特】简洁美观的外形，优雅的颜色，与你的家居风格相得益彰。

使用方便

【无线通讯】让你不必纠结于如何布线，不影响家居环境。

【远程操作】任何时间，任何地点，一键让你的家舒适宜人。

【开放相容】能与任何基于ZigBee HA标准构建的智能家居系统兼容。

安全舒适

【时刻监控温湿度】监控室内温湿度，为你提供更好的享受。

【无噪音】无声工作，为你提供静谧空间。

节能环保

【节能环保】无需外接电源，功耗低，可长时间持续工作，低碳无污染。

广泛使用

【智慧家居】让你的家四季如春，季节变化不会带来更多的不适。

【智慧医院】保持病房温度舒适，给病人更好的治疗环境

【智慧酒店】舒适宜人，出门在外也可以轻松拥有。

【智慧建筑】无论写字楼还是商场，总能让人如沐春风。

产品参数：

| 通信方式 | IEEE802.15.4（ZigBee） |
| --- | --- |
| 通信距离 | 100m（可视条件下） |
| 温度测量范围 | -20℃~+55℃ |
| 温度测量精确度 | ±0.1℃ |
| 湿度测量范围 | 0～95%RH |
| 湿度测量精确度 | ±0.1%RH |
| 待机电流 | MAX 4 uA |
| 电源需求 | 2 节 AA电池 |
| 重量 | 125g |
| 净重量 | 40g |
| 颜色 | 多种颜色可选 |

定购信息

| 货号 | WLPN1105113 |
| --- | --- |
| 型号 | WL-TH-01 |