●FX1N系列是功能很强大的微型PLC，并且能增加特殊功能模块或扩展板。

●通信和数据链接功能选项使得FX1N在体积、通信和特殊功能模块和能源控制等重要的应用方面非常完美。

●主机点数14/24/40/60，分为晶体管输出/继电器输出，交流电源/直流电源，可扩展到128点。

●8000步存储容量，并且可以连接多种扩展模块，特殊功能模块，最大可扩展到多达128I/O点。

●定位和脉冲输出功能： 一个PLC单元中每相能同时输出2点100KHz脉冲。

●PLC配备有7条特殊的定位指令，包括零返回、绝对或相对地址表达方式及特殊脉冲输出控制。

●通过扩展板连接显示模块或模拟量，扩展输入输出点数。

●可以使用扩展板增加模拟电位器，输入输出点数增加。

●并且能安装显示模块FX1N-5DM，能监控和编辑定时器、计数器和数据寄存器。

●还能通过FX1N-2AD-BD，FX1N-1DA-BD实现模拟量输入，输出。

●网络和数据通信功能：通过连接扩展板或特殊适配器能实现多种通信和数据链接。

●通过FX2N-16CCL及FX2N-32CCL，可充当CC-LINK主站或从站。

基本单元

●内置24入/16出（继电器）

●AC电源