SIMATIC BOX IPC427C   6ES7647-7B...-...0

概述：

功能强大的嵌入式工业 PC — 超紧凑，免维护

是一款功能强大的,无风扇嵌入式工业PC，可进行导轨安装、墙面安装或立式安装。当环境温度低于 55 °C 时，它可以 24 小时连续运行，无需维护且具有高性能，其配备了：

Intel 处理器，最高为Core2 Duo 
DDR3内存，最大为4 GB 
集成Intel GMAX4500 图形介质加速器 
高性能串行ATA 固态驱动 SSD "最大" (32 GB) 并且CF 比硬盘更加可靠，耐用 
由于采用了三个 PCI-104 扩展槽和众多接口，因此小型箱式IPC427C 通用型很强：

两个千兆以太网接口（具有绑定能力）可用于与控制级和现场级进行灵活通讯。 
四个USB 2.0 接口和一个 PROFIBUS 连接（可选）或者一个带3 端口的PROFINET 接口（即将上市）具有很强的适应性和灵活性，可用于完成测量及开环和闭环控制任务。 
通过以下方面可以提高系统可用性：

集成监视功能，用于监视存储、电池、温度和程序执行 
位于前面板的 LED 可实现高效的自诊断，例如，用于显示关键运行状态 
集成电源具有电气隔离和电源故障桥接功能 
发生电源故障时，因具有电池缓冲的SRAM，该PC 可将过程数据进行可靠保存。

订货号：

6ES7647-7BB10-0AX0

6ES7647-7BA10-0AX0

6ES7647-7BA20-0AX0

6ES7647-7BA30-0AX0

6ES7647-7BB10-2XM0

6ES7647-7BB20-0AA0

6ES7647-7BB20-0AX0

6ES7647-7BB20-0XX0

6ES7647-7BB20-2XM0

6ES7647-7BB30-2DB0

6ES7647-7BB40-0DB0

6ES7647-7BD11-0AX0

6ES7647-7BD21-0AX0

6ES7647-7BE20-3AM0

6ES7647-7BF20-3AM0

6ES7647-7BF30-0DB0

6ES7647-7BF30-0XX0

6ES7647-7BF30-3XX0

6ES7647-7BJ20-0AX0

6ES7647-7BJ20-0DB0

6ES7647-7BJ20-0XX0

6ES7647-7BJ20-3AX0

6ES7647-7BJ20-3AX1

6ES7647-7BJ20-4XX0

6ES7647-7BJ30-0DD0

6ES7647-7BJ30-0DX0

6ES7647-7BK11-0NA0

6ES7647-7BK40-0DA0

6ES7647-7BK41-0AB0

6ES7647-7BL40-0DA0

6ES7675-1DE20-6AK0

6ES7675-1DK30-0DB0

6ES7675-1DK30-7AL0

6ES7675-1DK40-2AB0

6ES7675-1DK40-2AS0

附件：

6AG4070-0BA00-0XA0
6ES7648-1AA20-0YB0
6ES7648-3AB00-0XA0
6ES7648-3AE00-0XA0
6ES7648-2AH30-0KA0
6ES7648-2AH40-0KA0
6ES7648-2AH50-0KA0
6ES7648-2AH60-0KA0
6ES7648-2BF02-0XC0
6ES7648-2BF02-0XF0
6ES7648-2BF02-0XG0
6ES7648-2BF02-0XH0