SIMATIC HMI Panel IPC477C   6AV7884-….-…0

概述：

结构紧凑而坚固，免维护，采用嵌入技术。

新产品IPC477C配置了高效节能型的Intel Core2 Duo 处理器和最新的数据存储技术。安装深度小、无风扇使其非常适合通信任务、测量、开/闭环控制、操作控制及可视化。从后面板到前面板的尺寸仅有61毫米，SIMATIC IPC477C的安装深度比前代产品少了20%，与面板PC 477B 100%安装兼容。

IPC477C是一款全封闭的HMI设备，可以直接安装在支撑臂/控制台，具有15寸和19寸触摸屏的IPC477C同样支持IP65防护等级。

工业兼容性:

紧凑的设计为控制台和控制柜安装 
24小时免维护不间断工作(无风扇/无硬盘) 
IP65防护等级,NEMA4(前面板) 
坚固的金属外壳 
很高的电磁兼容性 
背光平均故障间隔时间:在 24小时不间断运行时，时间为50,000小时 
投资保护:

在有效的市场期之后，5年的维修和备件服务

性能（配置）:

最高Intel® Core™2 Duo 双核处理器 
内存DDR3-RAM 最高4GB 
Compact Flash 驱动最高8GB 
SSD(固态驱动器),最小32GB

连接能力:

5 x USB 2.0接口(1x前面板) 
2 x 10/100/1000 Mbit/s集成以太网网卡 
PROFIBUS/MPI  或者PROFINET(3-口交换功能)可选主板集成 
1x 串口 RS232 
1 DVI-I 双重显示功能 
2 x CF-插槽

操作系统（可选择）：

Windows XP 嵌入式标准版 2009

前面板:

12寸TFT-彩色显示屏（触摸和按键） 
15寸TFT-彩色显示屏（触摸和按键） 
9寸TFT-彩色显示屏（触摸）

订货号：

6AV7884-0AA12-2BA0

6AV7884-0AA20-6BD0

6AV7884-0AA20-6DA0

6AV7884-0AB10-2BA0

6AV7884-0AG20-6DA0

6AV7884-2AA10-2BA0

6AV7884-2AA10-6DA0

6AV7884-2AB10-2BA0

6AV7884-2AB10-3BA0

6AV7884-2AG20-7GA0

6AV7884-2AH20-6DA0

6AV7884-2AH34-2BA0

6AV7884-2AH34-4BA0

6AV7884-2AH36-2BA0

6AV7884-0AH20-3BD0

6AV7884-1AB20-3BC0

6AV7884-2AA10-3BA0

6AV7884-3AH20-3BB0

6AV7884-5AA20-3BE0

附件：

6ES7 648-3AB00-0XA0

6ES7 648-3AE00-0XA0

6AV7 671-2BA00-0AA0

6AV7 671-4BA00-0AA0

6AV7 672-1CE00-0AA0

6AV7 672-0DA00-0AA0

6AV7 672-1JB00-0AA0

6AV7 672-1JC00-0AA0

6ES7 648-2AH50-0KA0

6ES7 648-2AH60-0KA0

6ES7 648-2BF02-0XF0

6ES7 648-2BF02-0XG0

6ES7 648-2BF02-0XH0