SIMATIC IPC427ECO   6AG4020-3XA21-0..0

6AG4020-3XA21-0AX0

6AG4020-3XA21-0PA0

6AG4020-3XA21-0AB0

SIMATIC IPC427eco

产品描述

SIMATIC IPC 427eco 是根据中国用户对箱式 IPC 的实际需求设计而成的，共有三种不同配置，均采用 Intel Celeron M1.2G 处理器，结构紧凑、灵活性高，具有很高的抗冲击和抗震动能力，而且完全免维护，可抵抗最少 15 ms（20.4V时）的失压故障。水平安装的带 CF卡工作的机型可在高达50oC 的环境温度中全天24小时连续运作。适用于需要节省空间的快速数据采集、通信处理、开闭环控制和上位机监控等任务。

6AG4020-3XA21-0AX0

经济型：英特尔赛扬 M 1.2 G Hz 处理器，1G 内存，250G 硬盘，无 Windows XP Professional 操作系统.

6AG4020-3XA21-0AB0

豪华型: 英特尔赛扬 M 1.2 G Hz 处理器，1G 内存，250G 硬盘，预装 Windows XP Professional 操作系统.

6AG4020-3XA21-0PA0

精致型: 英特尔赛扬 M 1.2 G Hz 处理器，1G 内存，4G SIMATIC PC CF 卡，预装 Windows Embedded Standard 2009操作系统。