SIMATIC PANEL IPC677B   6AV787.-….-…0

15”TOUCH  6AV7872-….-…0

产品描述：

Intel Core 2 Duo / Celeron M处理器 -带有英特尔芯片组945GM
DDR2 存储器技术容量高达4 GB
2 x PCI或1 x PCI/1 x PCIe x4扩展槽
SATA硬驱
5 x 高速USB 2.0端口
2 x 千兆位LAN（局域网）
键控式前端-12”和15”
触控式前端-12”、15”、17”和19”
RAID1板载式（保留了所有PCI插槽）
2个CF 闪驱  
(1) PCI (e) 用于 PCI 扩展模块的 2 个插槽
(2) DVI/VGA DVI/VGA 插座，用于带 DVI 接口的 CRT 或 LCD 监视器或者通过 DVI/VGA 适配器操作的 VGA 监视器
(3) 紧凑型闪存 紧凑型闪存卡的插槽
(4) COM 1 串行端口 (RS232) 9 针 D-sub 连接器
(5) USB 4 个 USB 2.0 端口 2 个端口可同时用作强电流 (500 mA) 输出）
(6) 以太网 10/100 Mbps 的 2 个 RJ45 接头
(7) PROFIBUS DP/MPI MPI 接口（RS485，电隔离），9 针 D-sub 插头
(8) On/Off 开关 - (9) 100 - 240 V AC 或 24 V DC 交流电源或直流电源的连接（取决于产品系列，图中显示交流电源插头） 设备中包括用于互锁连接器的相关角度。

带操作员控制单元的 Panel PC 深度 D
12" TFT 的按键式面板 105 毫米
15" TFT 的按键式面板 124 毫米
12" TFT 的触摸式面板 123 毫米
15" TFT 的触摸式面板 121 毫米
17" TFT 的触摸式面板 130 毫米
19" TFT 的触摸式面板 130 毫米

订货号：

6AV7870-0AA20-0AA0

6AV7870-0AA20-0AC0

6AV7870-0AA20-1AA0

6AV7870-0AA20-1AC0

6AV7870-0AC20-0AA0

6AV7870-0BA20-0AB0

6AV7870-0BA20-1AA0

6AV7870-0BA20-1AB0

6AV7870-0BA21-1AA0

6AV7870-0BC20-1AA0

6AV7870-0BC20-1AC0

6AV7870-0BC30-1AC0

6AV7870-0HA20-0AA0

6AV7870-0HA20-1AA0

6AV7870-0HA20-1AB0

6AV7870-0HC20-0AC0

6AV7870-0HC20-1AA0

6AV7870-0HC30-1AC0

6AV7870-0HC33-0AC0

6AV7870-0HC33-0BC0

6AV7870-0HE50-1AA0

6AV7870-0HF53-0AB0

6AV7870-1HC21-1AB0

6AV7871-0AA20-1AC0

6AV7871-0AC20-1AC0

6AV7871-0BA20-0AC0

6AV7871-0BA20-1AA0

6AV7871-0BA20-1AC0

6AV7871-0BB20-1AB0

6AV7871-0BC20-0AC0

6AV7871-0CA20-0AC0

6AV7871-0HA20-0AA0

6AV7871-0HC20-1AC0

6AV7871-0HC33-1AA0

6AV7872-0AA20-0AA0

6AV7872-0AA22-1AC0

6AV7872-0BA20-1AA0

6AV7872-0BA20-1AB0

6AV7872-0BA20-1AC0

6AV7872-0BA30-1AC0

6AV7872-0BB20-0AA0

6AV7872-0BB20-1AC0

6AV7872-0BB21-1AC0

6AV7872-0BC20-0AA0

6AV7872-0BC20-1AB0

6AV7872-0BC20-1AC0

6AV7872-0BC20-1BA0

6AV7872-0BC20-1BA1

6AV7872-0BC21-1AC0

6AV7872-0BC30-1AC0

6AV7872-0BC31-0AC0

6AV7872-0BC31-1AC0

6AV7872-0BE30-0AA0

6AV7872-0BE30-0AC0

6AV7872-0BE30-1AC0

6AV7872-0BE31-1AC0

6AV7872-0CE30-1AC0

6AV7872-0DA31-1AA0

6AV7872-0HA20-0AA0

6AV7872-0HA20-1AA0

6AV7872-0HA20-1AB0

6AV7872-0HA20-1AC0

6AV7872-0HA23-0AA0

6AV7872-0HC20-0AA0

6AV7872-0HC20-1AA0

6AV7872-0HC20-1AB0

6AV7872-0HC20-1AC0

6AV7872-0HC21-1AA0

6AV7872-0HC30-0AA0

6AV7872-0HC30-0AC0

6AV7872-0HC30-1AA0

6AV7872-0HC30-1AC0

6AV7872-0HC33-1AA0

6AV7872-0HD20-0AB0

6AV7872-0HD20-0AE0

6AV7872-0HD20-1AC0

6AV7872-0HD30-1AC0

6AV7872-0HE20-0AC0

6AV7872-0HE20-1AC0

6AV7872-0HE21-1AA0

6AV7872-0HE22-1AA0

6AV7872-0HE30-0AA0

6AV7872-0HE30-1AA0

6AV7872-0HE30-1AC0

6AV7872-0HE31-1AC0

6AV7872-0HE33-1AC0

6AV7872-0HE51-0AC0

6AV7872-0HE51-1BC0

6AV7872-0HE52-0AA0

6AV7872-0HF30-1AB0

6AV7872-0HF31-1BA0

6AV7872-0HF51-0AC0

6AV7872-0HF51-0AC1

6AV7872-0HF51-1AC0

6AV7872-1AC22-1AC0

6AV7872-1CE20-0AF0

6AV7872-1GF53-0BC0

6AV7872-1HC20-1AC0

6AV7872-1HD21-0AA0

6AV7872-2BC20-0BC0

6AV7873-0AA20-1AC0

6AV7873-0AB20-1AB0

6AV7873-0AB21-1AB0

6AV7873-0AC20-0AA0

6AV7873-0AC20-0AC0

6AV7873-0AC20-1AA0

6AV7873-0AC20-1AB0

6AV7873-0AC21-1AC0

6AV7873-0BA20-0AC0

6AV7873-0BA20-1AC0

6AV7873-0BB20-1AA0

6AV7873-0BB21-1AA0

6AV7873-0BC20-1AC0

6AV7873-0BD21-1AA0

6AV7873-0GA21-1AC0

6AV7873-0HA20-1AB0

6AV7873-0HC20-1AA0

6AV7873-0HE30-0AA0

6AV7873-1BB20-1AB0

6AV7873-1CA20-1BA0

6AV7873-1HA21-0AA0

6AV7874-0AE30-1BC0

6AV7874-0BC20-1AC0

6AV7874-0BF51-1AA0

6AV7874-0HA20-1AA0

6AV7874-1CE20-0AF0

6AV7874-1EF53-1BC0

6AV7875-0AC20-0AA0

6AV7875-0AC31-0BC0

6AV7875-0AE30-1BC0

6AV7875-0AE31-1BC0

6AV7875-0AF31-1AA0

6AV7875-0BA20-1AA0

6AV7875-0BC20-1AC0

6AV7875-0BC30-1AC0

6AV7875-0BC32-1AC0

6AV7875-0BF51-1AA0

6AV7875-0CC20-1AC0

6AV7875-0EE30-1BA0

6AV7875-0HA20-1AA0

6AV7875-0HB20-0AA0

6AV7875-0HC20-0AA0

6AV7875-0HC20-1AC0

6AV7875-0HC30-1AC0

6AV7875-0HC31-1AB0

6AV7875-0HC31-1AC0

6AV7875-0HD20-1AA0

6AV7875-0HE20-1AA0

6AV7875-0HE20-1AC0

6AV7875-0HE30-1AA0

6AV7875-0HE53-1AA0

6AV7875-1AE32-1AD0

6AV7875-1BC30-1AC0

6AV7875-1BF31-1AC0

6AV7875-1HC30-1AC0

6AV7875-1HF53-1BC0