节能、舒适

西门子风管空气传感器－测试表明采用按需控制的通风装置能节约

20 ~ 70 %的能源

西门子风管空气传感器－采用按需控制的通风装置能保证室内空气质

量稳定不变，且只花费较低的运行成本

西门子风管空气传感器－自动补偿建筑物的居住率、使用率的变化，

以及通风设备的特性变化

西门子风管空气传感器－随时记录室内空气质量的数值

多种形式的组合式传感器

西门子风管空气传感器－多种参数可以同时测量，包括CO2/VOC，

CO2/T和CO2/T/r.h.

西门子风管空气传感器－精确和紧凑的组合式传感器节省安装、接线

和调试费用

西门子风管空气传感器－同时根据建筑美学的概念，多个传感器集中

安装，不会影响房间的美感

先进设计的风管测量结构减少了由于安装带来

的测量误差

西门子风管空气传感器－插入深度可以调整，适应不同的安装场合

西门子风管空气传感器－不需要安装方向的限制

西门子风管空气传感器－室外空气进入对测量灵敏度没有影响

通用性

由西门子提供的Symaro空气质量传感器

能满足所有的应用，适应于各种类型的建

筑，输出信号可直接连接不同的控制器或

系统。（西门子风管空气传感器）

高稳定性技术，节省服务费用

Symaro室内空气质量传感器易于安装使

用。由于采用了红外线光吸收测量和利用

辅助光源的技术，该传感器无需维护和再

标定，节省维护成本。

内置自检和维护测试功能

西门子风管空气传感器－同所有Symaro有源传感器一样，室内

空气质量传感器具有自检功能

西门子风管空气传感器－传感器可以切换到维护模式，有益于

工程调试和现场模式

液晶显示

所有的室内组合式传感器都带有清晰，美

观的LCD（液晶）显示，可显示测量值和

单位。

西门子风管空气传感器－CO2和VOC（挥发性有机化合物）浓度

可以用柱状图显示

西门子风管空气传感器－温度显示单位可以设定

西门子风管空气传感器－带LED显示的传感器可以单独使用，如

在自然通风的场合，采用传感器和用来

确定什么时候需要开窗通风

通过应用实践的解决方案（西门子风管空气传感器）

同西门子控制系统、控制器和变频器集成

使用，可提供完整的解决方案，详细资料

参见“按需量通风控制”。

测量范围

CO2：0 ~ 2000 ppm

湿度：0 ~ 95 % r.h.

温度：0 ~ 50ºC/-35 ~ +35℃

测量参数：CO?（测量范围0 ~ 2000 ppm）, VOC

输出：DC 0…10 V

分类：标准

供电：AC 24 V , DC 15…35V

保护等级：IP54

应用/注释：