组合传感器（西门子风管湿度传感器）

可提供单一湿度信号的传感器或者与温度传感器

组合的温湿度传感器。

高端解决方案（西门子风管湿度传感器）

我们提供用于特殊要求用途的传感器，如制药、

食品、造纸或者电子工业用的传感器。

通过认证的标定实验室（西门子风管湿度传感器）

实验室对相对湿度的测定由瑞士METAS/SCS1)提

供授权。该授权可以保证湿度传感器最佳的质量

控制。

标定证书（西门子风管湿度传感器）

我们提供的传感器满足极为严格的标准，附有

工厂标定书，并提供再标定服务（请参考第15

页）。由于采用了新型的可互换探针，传感器的

再标定过程可以在几秒内完成。

高精度标准（西门子风管湿度传感器）

精度±2 %相对湿度±5 %相对湿度

工作范围0~100 %相对湿度0~95 %相对湿度

成熟的测量技术（西门子风管湿度传感器）

我们利用微处理器技术实现温度补偿，所以在进

行湿度测量时，我们能实现整个温度量程范围内

的精确测量（包括23ºC点）。

防晒保护（西门子风管湿度传感器）

在进行室外湿度测量时，我们可以选择该选项。

绝对湿度和焓值（西门子风管湿度传感器）

通过将湿度/温度传感器与带高度补偿的绝对湿度

处理器（SEZ220）组合使用，我们可以采集到绝

对湿度和焓值。

功能：组合式

输出：4…20mA

量程：0 ... 100% r.h.，-40 ... +70℃

分类：带标定

供电：DC 13.5…35V

保护等级：IP65

应用/注释：含安装法兰