枣庄太阳能路灯参数：
是否提供加工定制：是     品牌：金龟     型号：ＪＧＤＺ
类型：太阳能节能灯     防护等级：IP65     光源类型：ＬＥＤ灯头
额定功率：３０（W）     电压：12（V）     日照时间：８（h）
寿命：１０００００（h）         

光源：大功率LED
光源高度：7米
电池组件：单晶硅
表面处理：热镀锌，喷塑处理
灯体材料：采用优质钢材
开关控制：光控+时控
工作时间：每天工作8小时
环境温度： —30℃~60℃
阴雨天数：5天

1  市电节换，采用无触点控制技术，系统集成防反冲反接功能，真正解决了城市主干道太阳能照           明问题，同时更为适合现有的道路照明改造工程；

2  高性能智能充放电控制系统，采用先进的光控、时控等技术；

3  蓄电池采用胶体蓄电池；

4  灯具造型美观大方，灯杆设计融合力学原理，极大提高了抗风强度；

5  灯具主体材料采用优质钢材，表面热镀锌喷塑处理