西门子s7-200plc   CPU

6ES7 211-0AA23-0XB0 CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出

6ES7 211-0BA23-0XB0 CPU221 继电器输出,6输入/4输出

6ES7 212-1AB23-0XB8 CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出

6ES7 212-1BB23-0XB8 CPU222 继电器输出,8输入/6输出

6ES7 214-1AD23-0XB8 CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出

6ES7 214-1BD23-0XB8 CPU224 继电器输出,14输入/10输出

6ES7 214-2AD23-0XB8 CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO

6ES7 214-2BD23-0XB8 CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO

6ES7 216-2AD23-0XB8 CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出

6ES7 216-2BD23-0XB8 CPU226 继电器输出,24输入/16输出

USB-PPI USB接口的西门子PLC S7-200编程电缆,带指示灯,对应西门子产品:

6ES7 901-3DB30-0XA0 ,通信距离达2公里,电缆长度为3米。

USB-PPI+ 隔离型USB 接口的 S7-200PLC 编程电缆,带指示灯,对应西门子产品:

6ES7 901-3DB30-0XA0,通信距离达2公里,电缆长度3米。

PC-PPI RS232 接口的西门子 S7-200PLC 编程电缆,RS232/PPI 接口，对应西门子产品号：

6ES7 901-3CB30-0XA0电缆长度为2米(2-50米可    供选择)。

USB-MPI+ 隔离型USB接口的西门子 S7-300编程适配器,带通信指示灯，对应型号

6ES7 972-0CB20-0XA0 通信距离可达1公里（187.5Kbps 时    ）长度5米。

PC-MPI+ 对应西门子产品号:

6ES7 972-0CA21-0XA0，西门子S7-300PLC编程通信适配器，光电隔离型，外观同西门子,含RS232电缆（5米）。

PC-TTY 西门子S5系列PLC编程口（DB15）通讯接口电缆，对应西门子的型号：

6ES5734-1BD20，电缆长度3米（3-20米可供选择）。

6ES7 901-1BF00-0XA0 PC/MPI模块用RS232电缆/TP27触摸屏下载电缆,5米,对应西门子产品号:

6ES7 901-1BF00-0XA0。

6ES7 901-0BF00-0AA0 S7-200/300PLC到西门子触摸屏连接电缆,5米,对应西门子产品号:6ES7 901-0BF00-0AA0 。

6XV1 440-2KH32 西门子OP触摸屏编程电缆，3米，对应西门子产品号：6XV1 440-2KH32

6ES7 972-0BA41-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 不带编程口 35度电缆引出线。

6ES7 972-0BB41-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 带编程口 35度电缆引出线。

6ES7 972-0BA12-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 不带编程口 垂直电缆引出线。

6ES7 972-0BB12-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 带编程口 垂直电缆引出线。

6XV1-830-0EH10 SIEMENS L2电缆 2芯（总线电缆或PROFIBUS电缆）。

6ES7 390-1AM00 40针前连接器 螺紧型,特有的定位槽可以防误插。

6ES7 392-1AJ00 20针前连接器 螺紧型,特有的定位槽可以防误插。

6GK1561-1AA00 CP5611卡。

西门子S7-300PLC

电源模块

6ES7307-1BA00-0AA0	电源模块(2A)

6ES7307-1EA00-0AA0	电源模块(5A)

6ES7307-1KA01-0AA0	电源模块(10A)

CPU

6ES7312-1AE13-0AB0	CPU312，32K内存

6ES7312-5BE03-0AB0	CPU312C，32K内存 10DI/6DO

6ES7312-5BF04-0AB0	CPU313C，64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO

6ES7313-6BF03-0AB0	CPU313C-2PTP，64K内存 16DI/16DO

6ES7313-6BG04-0AB0     CPU313-2PTP,128K

6ES7313-6CG04-0AB0	CPU313C-2DP，64K内存 16DI/16DO

6ES7314-1AG13-0AB0	CPU314,96K内存

6ES7314-6BG03-0AB0	CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO

6ES7314-6CG03-0AB0	CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO

6ES7315-2AG10-0AB0	CPU315-2DP, 128K内存

6ES7315-6FF01-0AB0     CPU315F-2DP,192K内存

6ES7315-2AH14-0AB0     CPU315-2DP,265K

6ES7315-2EH14-0AB0     CPU315-2PN/DP,348K

6ES7315-2EH13-0AB0	CPU315-2 PN/DP, 256K内存

6ES7317-2AJ10-0AB0	CPU317-2DP,512K内存

6ES7317-2EJ10-0AB0     CPU317-2PN/DP,512K内存

6ES7317-2EK13-0AB0	CPU317-2 PN/DP,1MB内存

6ES7317-6FF00-0AB0     CPU317F-2DP,512K内存

6ES7317-6TJ10-0AB0     CPU317T-2DP技术型,512K内存

6ES7317-2EK14-0AB0     CPU317-2PN/DP,1M

6ES7317-2AK14-0AB0     CPU317-2DP,

6ES7318-3EL01-0AB0	CPU319-3PN-DP,2M内存

内存卡

6ES7 953-8LF20-0AA0	SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC)

6ES7 953-8LG11-0AA0	SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC)

6ES7 953-8LJ20-0AA0	SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC)

6ES7 953-8LL20-0AA0	SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC)

6ES7 953-8LM20-0AA0	SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC)

6ES7 953-8LP20-0AA0	SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC)

开关量模块

6ES7 321-1BH02-0AA0	开入模块（16点，24VDC）

6ES7 321-1BH10-0AA0	开入模块（16点，24VDC）

6ES7 321-1BH50-0AA0	开入模块（16点，24VDC，源输入）

6ES7 321-1BL00-0AA0	开入模块（32点，24VDC）

6ES7 321-7BH01-0AB0	开入模块（16点，24VDC，诊断能力）

6ES7 321-1EL00-0AA0	开入模块（32点，120VAC）

6ES7 321-1FF01-0AA0	开入模块（8点，120/230VAC）

6ES7 321-1FF10-0AA0	开入模块（8点，120/230VAC）与公共电位单独连接

6ES7 321-1FH00-0AA0	开入模块（16点，120/230VAC）

6ES7 321-1CH00-0AA0	开入模块（16点，24/48VDC）

6ES7 321-1CH20-0AA0	开入模块（16点，48/125VDC）

6ES7 322-1BH01-0AA0	开出模块（16点，24VDC）

6ES7 322-1BH10-0AA0	开出模块（16点，24VDC）高速

6ES7 322-1CF00-0AA0	开出模块（8点，48-125VDC）

6ES7 322-8BF00-0AB0	开出模块（8点，24VDC）诊断能力

6ES7 322-5GH00-0AB0	开出模块（16点，24VDC，独立接点，故障保护）

6ES7 322-1BL00-0AA0	开出模块（32点，24VDC）

6ES7 322-1FL00-0AA0	开出模块（32点，120VAC/230VAC）

6ES7 322-1BF01-0AA0	开出模块（8点，24VDC，2A）

6ES7 322-1FF01-0AA0	开出模块（8点，120V/230VAC）

6ES7 322-5FF00-0AB0	开出模块（8点，120V/230VAC，独立接点）

6ES7 322-1HF01-0AA0	开出模块（8点,继电器,2A）

6ES7 322-1HF10-0AA0	开出模块（8点,继电器,5A，独立接点）

6ES7 322-1HH01-0AA0	开出模块(16点,继电器)

6ES7 322-5HF00-0AB0	开出模块（8点,继电器,5A，故障保护）

6ES7 322-1FH00-0AA0	开出模块（16点，120V/230VAC）

6ES7 323-1BH01-0AA0	8点输入，24VDC；8点输出，24VDC模块

6ES7 323-1BL00-0AA0	16点输入，24VDC；16点输出，24VDC模块

模拟量模块

6ES7 331-7KF02-0AB0	模拟量输入模块(8路，多种信号)

6ES7 331-7KB02-0AB0	模拟量输入模块(2路，多种信号)

6ES7 331-7NF00-0AB0	模拟量输入模块(8路，15位精度)

6ES7 331-7NF10-0AB0	模拟量输入模块(8路，15位精度)4通道模式

6ES7 331-7HF01-0AB0	模拟量输入模块(8路，14位精度，快速)

6ES7 331-1KF01-0AB0	模拟量输入模块(8路, 13位精度)

6ES7 331-7PF01-0AB0	8路模拟量输入,16位,热电阻

6ES7 331-7PF11-0AB0	8路模拟量输入,16位,热电偶

6ES7 332-5HD01-0AB0	模拟输出模块(4路)

6ES7 332-5HB01-0AB0	模拟输出模块(2路)

6ES7 332-5HF00-0AB0	模拟输出模块(8路)

6ES7 332-7ND02-0AB0	模拟量输出模块(4路，15位精度)

6ES7 334-0KE00-0AB0	模拟量输入(4路RTD)/模拟量输出（2路）

6ES7 334-0CE01-0AA0	模拟量输入(4路)/模拟量输出（2路）

附件

6ES7 365-0BA01-0AA0	IM365接口模块

6ES7 360-3AA01-0AA0	IM360接口模块

6ES7 361-3CA01-0AA0	IM361接口模块

6ES7 368-3BB01-0AA0	连接电缆 (1米)

6ES7 368-3BC51-0AA0	连接电缆 (2.5米)

6ES7 368-3BF01-0AA0	连接电缆 (5米)

6ES7 368-3CB01-0AA0	连接电缆 (10米)

6ES7 390-1AE80-0AA0	导轨(480mm)

6ES7 390-1AF30-0AA0	导轨(530mm)

6ES7 390-1AJ30-0AA0    导轨 长度830MM。

6ES7 390-1BC00-0AA0    导轨 长度2000MM

6ES7 195-1GF30-0XA0    导轨 长度530MM(热插拔导轨)

电源模块

6ES7 407-0DA01-0AA0 电源模块(4A)

6ES7 407-0KA01-0AA0 电源模块(10A)

6ES7 407-0KR00-0AA0 电源模块(10A)冗余

6ES7 407-0RA01-0AA0 电源模块(20A)

6ES7 405-0DA01-0AA0 电源模块(4A)

6ES7 405-0KA02-0AA0 电源模块(10A)

6ES7 405-0RA01-0AA0 电源模块(20A)

6ES7 971-0BA00 备用电池

CPU

6ES7 412-1XF04-0AB0 CPU412,72K程序内存/72K数据内存

6ES7 412-2XG04-0AB0 CPU412-2,128K程序内存/128K数据内存

6ES7 414-2XG04-0AB0 CPU414-2,256K程序内存/256K数据内存

6ES7 414-3XJ04-0AB0 CPU414-3,700K程序内存/700K数据内存

6ES7 414-4HJ04-0AB0 CPU414-H，冗余热备CPU

6ES7 416-2FK04-0AB0 CPU416F-2,1.4M程序内存/1.4M数据内存

6ES7 416-2XK04-0AB0 CPU416-2,1.4M程序内存/1.4M数据内存

6ES7 416-3XL04-0AB0 CPU416-3,2.8M程序内存/2.8M数据内存

6ES7 417-4HL04-0AB0 CPU417-H，冗余热备CPU

6ES7 417-4XL04-0AB0 CPU417-4,10M程序内存/10M数据内存

内存卡

6ES7 955-2AL00-0AA0 2 X 2M字节 RAM

6ES7 955-2AM00-0AA0 2 X 4M字节 RAM

6ES7 952-0AF00-0AA0 64K字节 RAM

6ES7 952-1AH00-0AA0 256K字节 RAM

6ES7 952-1AK00-0AA0 1M字节 RAM

6ES7 952-1AL00-0AA0 2M字节 RAM

6ES7 952-1AM00-0AA0 4M字节 RAM

6ES7 952-1AP00-0AA0 8M字节 RAM

6ES7 952-1AS00-0AA0 16M字节 RAM

6ES7 952-0KF00-0AA0 64K字节 FLASH EPROM

6ES7 952-0KH00-0AA0 256K字节 FLASH EPROM

6ES7 952-1KK00-0AA0 1M字节 FLASH EPROM

6ES7 952-1KL00-0AA0 2M字节 FLASH EPROM

6ES7 952-1KM00-0AA0 4M字节 FLASH EPROM

6ES7 952-1KP00-0AA0 8M字节 FLASH EPROM

6ES7 952-1KS00-0AA0 16M字节 FLASH EPROM

6ES7 952-1KT00-0AA0 32M字节 FLASH EPROM

6ES7 952-1KY00-0AA0 64M字节 FLASH EPROM

开关量输入模板

6ES7 421-7BH01-0AB0 开关量输入模块(16点,24VDC)中断

6ES7 421-1BL01-0AA0 开关量输入模块(32点,24VDC)

6ES7 421-1EL00-0AA0 开关量输入模块(32点,120VUC)

6ES7 421-1FH20-0AA0 开关量输入模块(16点,120/230VUC)

6ES7 421-7DH00-0AB0 开关量输入模块(16点,24V到60VUC)

开关量输出模板

6ES7 422-1BH11-0AA0 开关量输出模块(16点,24VDC，2A）

6ES7 422-1BL00-0AA0 32点输出，24VDC,0.5A

6ES7 422-7BL00-0AB0 32点输出，24VDC,0.5A,中断

6ES7 422-1FH00-0AA0 16点输出，120/230VAC，2A

6ES7 422-1HH00-0AA0 16点输出，继电器，5A

模拟量模块

6ES7 431-0HH00-0AB0 16路模拟输入，13位

6ES7 431-1KF00-0AB0 8路模拟输入，13位，隔离

6ES7 431-1KF10-0AB0 8路模拟输入，14位，隔离，线性化

6ES7 431-1KF20-0AB0 8路模拟输入，14位，隔离

6ES7 431-7QH00-0AB0 16路模拟输入，16位，隔离

6ES7 431-7KF00-0AB0 8路模拟输入，16位，隔离，热电偶

6ES7 431-7KF10-0AB0 8路模拟输入，16位，隔离，热电阻

6ES7 432-1HF00-0AB0 8路模拟输出，13位，隔离

功能模板

6ES7 450-1AP00-0AE0 FM450-1计数器模板

6ES7 450-1AP00-8BG0 FM450-1组态手册

6ES7 451-3AL00-0AE0 FM451定位模板

6ES7 452-1AH00-0AE0 FM452电子凸轮控制器

6ES7 452-1AH00-8BG0 FM452组态手册

6ES7 453-3AH00-0AE0 FM453定位模板

6ES7 455-0VS00-0AE0 FM455C闭环控制模块

6ES7 455-1VS00-0AE0 FM455S闭环控制模块

6ES7 455-0VS00-8BA0 FM455组态手册

6DD1 607-0AA1 FM 458-1DP快速处理系统

6ES7 953-8LL11-0AA0 存储器卡，2M

6DD1 607-0CA1 EXM 438-1 I/O扩展模板

6DD1 607-0EA1 EXM 448-1 通讯扩展模板

6DD1 684-0FH0 SC57下载电缆

6DD1 684-0GE0 SC64连接电缆

6DD1 684-0GD0 SC63连接电缆

6DD1 681-0AE2 SB10端子模块

6DD1 681-0AF4 SB60端子模块

6DD1 681-0GK0 SU13端子模块

通讯模板

6ES7 440-1CS00-0YE0 CP440通讯处理器

6ES7 441-1AA03-0AE0 CP441-1通讯处理器

6ES7 441-2AA03-0AE0 CP441-2通讯处理器

6ES7 963-1AA00-0AA0 RS232C接口模板

6ES7 963-2AA00-0AA0 20mA接口模板

6ES7 963-3AA00-0AA0 RS422/485接口模板

6ES7 441-2AA00-8BA0 CP441组态手册

6ES7 870-1AA01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 主站

6ES7 870-1AB01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 从站

6GK7 443-5FX02-0XE0 CP443-5基本型通讯处理器,支持Profibus-Fms协议

6GK7 443-5DX04-0XE0 CP443-5扩展型通讯处理器,支持Profibus-DP协议

6GK7 443-1EX11-0XE0 CP443-1 以太网通讯处理器

6GK7 443-1EX40-0XE0 CP443-1 高级以太网通讯处理器

6ES7 444-1MX00-0XE0 CP444通讯处理器

附件

6ES7 960-1AA04-0XA0 冗余系统同步模板（新）近距离同步（10米以内）

6ES7 960-1AB04-0XA0 冗余系统同步模板（新）远程同步模板（10米到10公里，用同长度的光缆）

6ES7 960-1AA04-5AA0 冗余系统光纤连接电缆（1米）（新）

6ES7 960-1AA04-5BA0 冗余系统光纤连接电缆（2米）（新）

6ES7 960-1AA04-5KA0 冗余系统光纤连接电缆（10米）（新）

6ES7 833-2AC01-0YA0 S7-400H可选软件包

6ES7 833-1CC00-0YX0 S7F系统可选软件包

6ES7 833-1CC00-6YX0 F运行授权

6ES7 197-1LA02-0XA0 Y-LINK

6ES7 492-1AL00-0AA0 前连接器

6ES7 400-1TA01-0AA0 主板(18槽)

6ES7 400-1JA01-0AA0 主板(9槽)

6ES7 401-2TA01-0AA0 CR2主板（18槽）

6ES7 400-2JA00-0AA0 UR2-H主板（18槽）

6ES7 403-1TA01-0AA0 ER1机架（18槽）

6ES7 403-1JA01-0AA0 ER2机架（9槽）

6ES7 460-0AA01-0AB0 IM460-0

6ES7 461-0AA01-0AA0 IM461-0

6ES7 468-1AH50-0AA0 连接电缆  (0.75米）

6ES7 468-1BB50-0AA0 连接电缆 (1.5米）

6ES7 461-0AA00-7AA0 终端器

6ES7 460-1BA01-0AB0 IM460-1

6ES7 461-1BA01-0AA0 IM461-1

6ES7 468-3AH50-0AA0 468-3连接电缆  (0.75米）

6ES7 468-3BB50-0AA0 468-3连接电缆 (1.5米）

6ES7 460-3AA01-0AB0 IM460-3

6ES7 461-3AA01-0AA0 IM461-3

6ES7 468-1BF00-0AA0 468-1连接电缆（5米）

6ES7 468-1CB00-0AA0 468-1连接电缆（10米）

6ES7 468-1CC50-0AA0 468-1连接电缆（25米）

6ES7 468-1CF00-0AA0 468-1连接电缆（50米）

6ES7 468-1DB00-0AA0 468-1连接电缆（100米）

6ES7 461-3AA00-7AA0 终端器

6ES7 463-2AA00-0AA0 IM463-2接口模块

6ES7 467-5GJ02-0AB0 IM467接口模块，支持Profibus-DP协议

6ES7 467-5FJ00-0AB0 IM467 光纤接口模块，支持Profibus-DP协议

6ES7 964-2AA01-0AB0 IF-964 DP接口模块

6ES7 964-2AA04-0AB0 IF-964 DP接口模块