| 序 号 | 立式（囊式）气压罐 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备序号 | 规 格 |  |  |  |  |
|  |  | 直径×高（mm） | 总容积V（m3 ） | 调节容积（m3 ） | 工作压力（MPa） | 净重（KG） |
| 1 | SQL-400 | 400×1460 | 0.2 | 0.06 | 0.6 | 175 |
|  |  |  |  |  | 1.0 | 190 |
|  |  |  |  |  | 1.6 | 230 |
| 2 | SQL-600 | 600×1820 | 0.35 | 0.11 | 0.6 | 206 |
|  |  |  |  |  | 1.0 | 223 |
|  |  |  |  |  | 1.6 | 265 |
| 3 | SQL-800 | 800×2250 | 0.82 | 0.26 | 0.6 | 330 |
|  |  |  |  |  | 1.0 | 350 |
|  |  |  |  |  | 1.6 | 520 |
| 4 | SQL-1000 | 1000×2550 | 1.40 | 0.49 | 0.6 | 500 |
|  |  |  |  |  | 1.0 | 613 |
|  |  |  |  |  | 1.6 | 850 |
| 5 | SQL-1200 | 1200×2780 | 2.50 | 0.80 | 0.6 | 700 |
|  |  |  |  |  | 1.0 | 943 |
|  |  |  |  |  | 1.6 | 1187 |
| 6 | SQL-1400 | 1400×2950 | 3.46 | 1.20 | 0.6 | 900 |
|  |  |  |  |  | 1.0 | 1200 |
|  |  |  |  |  | 1.6 | 1600 |
| 7 | SQL-1600 | 1600×3360 | 5.00 | 2.00 | 0.6 | 1220 |
|  |  |  |  |  | 1.0 | 1802 |
|  |  |  |  |  | 1.6 | 2210 |
| 8 | SQL-2000 | 2000×3850 | 8.53 | 3.10 | 0.6 | 1700 |
|  |  |  |  |  | 1.0 | 2600 |
|  |  |  |  |  | 1.6 | 3700 |