浙江科诚容积式热交换器产品介绍

容积式换热器、半容积式换热器、浮动盘管式换热器

1、别名：（半）容积式水水换热器、（半）容积式汽水换热器、（半）容积式水加热器、导流型（半）容积式换热器、导流型（半）容积式水加热器、浮动盘管容积式换热器、浮动盘管式汽水换热器、水平浮动盘管换热器；

2、用途：酒店、高档小区、体育馆、泳池、集中供热水洗浴用；

3、材质：壳体碳钢衬SUS444/SUS304不锈钢、壳体碳钢衬铜皮（1.0mm）、壳体SUS304不锈钢、壳体SUS316L不锈钢、换热管为紫铜管、不锈钢管；

5、容积：0.5m³-15m³；

6、类型：立式、卧式、容积式、半容积式、浮动盘管型（DFHRV）；

7、压力：管程0.4MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa；壳程0.4MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa；

8、热源：太阳能、蒸汽锅炉、热水锅炉、空气型热泵；

9、交货周期：15-30天；

10、型号注明：RV-03-5H(0.4/1.0)   RV-容积式、03-卧式、5-立方、H-水水换热、

0.4/1.0-管程压力0.4MPa壳程压力1.0MPa

RV-04-5S(0.4/1.0)   RV-容积式、04-立式、5-立方、S-汽水换热、

0.4/1.0-管程压力0.4MPa壳程压力1.0MPa

HRV-01-5H(0.4/1.0)  HRV-半容积式、01-卧式、5-立方、H-水水换热、

0.4/1.0-管程压力0.4MPa壳程压力1.0MPa

HRV-02-5S(0.4/1.0)  HRV-半容积式、02-立式、5-立方、S-汽水换热、

0.4/1.0-管程压力0.4MPa壳程压力1.0MPa

浙江科诚暖通设备有限公司

孟苗水：13758560961

客服QQ：653625283