张二凤13603716845（微信同步）

QQ256423304

矿用阻化泵

主要用于煤矿井下喷洒阻化剂溶液防止煤炭自燃发火。适用于采煤工作面采空区浮煤喷洒阻化剂防火或高帽顶插管压注阻化液防火，以及易燃煤层采空区埋管喷注阻化溶液防火等

矿用阻化泵特点：

体积小，重量轻，运输携带方便，下面的担架式手柄适合狭小空间及需要多处施工的情况，尤其对于井下自然条件较差，设备和人员运行不方便，难于运进较大型设备的地区最为合适。

矿用阻化剂多用泵既可用喷头直接向残煤喷射又可利用雾化喷头喷洒，而且只需2-3人及一辆矿车盛装阻化剂溶液就可进行工作，抑制煤矿煤仓、仓库自燃发生火灾。

矿用阻化泵参数：

型号:3BZ36/3

3：3缸    B：泵  Z：阻化剂

36：最大流量 3：最大压力

电机：3KW  电压：380/660v

最大压力：3Mpa

最大流量：36L/min

转速：773r/min

重量：65kg

尺寸：1000*490*600mm

最大射程：＞20m（接20m管路，平射无风时）

矿用阻化泵参数：

型号：BH40/2.5

B：泵   H：火  40：最大流量

2.5：压力

电机：3kw（防爆）

电压等级：380/660v

最大压力：3Mpa

最大流量：36-40L/min

最大射程：＞20m（接20m管路，平射无风时）

重量：65kg

尺寸：1500x490x600mm

出厂配置：Φ13软管一根（10m出浆管),Φ25软管一根（10m吸浆管),过滤头一个,喷头一个,喷嘴三个,全套密封圈一套,钢珠两个

矿用阻化泵  阻化剂灭火泵 小型阻化泵

发货声明：

1、由于此货重量较大，运输一般默认走物流，能到达全国任意市级城市，但需要买家自提货物。

2、我公司所售产品质保6个月到1年及以上不等，质保期内，我们可以完全免费的提供损坏的零配件（消耗品、易损件除外）。

3、我们销售出去的产品如遇重大故障，或者客户无法解决的问题，我们承诺48小时之内派人到现场解决（一些偏远地区可能会延长时效）。

4、我们销售的主要是小型的工程机械产品，结构大部分都比较简单，维护也非常的方便，不会因为一些小部件的损坏，导致整机无法正常运行。据我们的长期统计，超过95%的机器故障都可以在我们技术人员的电话指导下解决！所以请大胆放心订购！

5、付款方式：一般为款到发货，或预付30%以上订金可以协商发货，可以公对公转账，公司资质齐全，营业执照、税务登记、组织机构代码证、开户许可证等可供客户查询，出现任何欺骗问题可由当地工商局追究法律责任，所以客户完全不用担心付了款不发货的行为发生。为保障交易安全，支持支付宝付款，让你享受贴心服务

6、发货流程：公司收到客户定金后，立即安排货物，保证当天发货，公司有专属物流公司，方便快捷，可以查询货物运输状态，让您买的放心，用的舒心！