一、用途

RWG型线编式无感电阻器主要用在电力系统中用来限制电流，降低电压或调整系统参数，广泛应用于交流滤波装置及其各种过电压阻尼吸收装置或中性点接地系统中，要求残余电感很少的场合。

二、结构及其特点

编式无感电阻器采用耐高温的高阻值合金线材，用无碱高强度玻璃丝作纬线，运用无感编织工艺编织而成。每个电阻片单元又采用高温绝缘硅漆浸渍定型，使各电阻单元既有刚性又有韧性。电阻器本体体积小，重量轻，绝缘强度高，散热效果好，大大提高电阻器的运的可靠性。

三、使用条件

1、系统电压：6KV、10KV、35KV、110KV、220KV、500KV; 
2、频率：50~60Hz; 
3、海拔：≤1000米，如有特殊要求另议; 
4、环境温度：-40℃~+40℃; 
5、安装地点：户内/户外(由使用单位选择); 
6、安装场所：应无腐蚀性气体、无导电及爆炸性尘埃; 
7、若有特殊场所应在订货前提出要求。 

四、主要技术参数 

1、系统电压：6500KV; 
2、额定频率：50~60Hz; 
3、额定阻值：0.1Ω20KΩ; 
4、制造偏差：分0.5%、5%、10%(20℃下直流电阻); 
5、温度系数：不大于8×10-5/℃; 
6、长期过电流：1.1ln; 
7、绝缘性能：GB311.1《高压输变电的设备的绝缘配合》。