低发泡聚乙烯泡沫板铺设应用：

低发聚乙烯塑料泡沫板铺设在混凝土先浇块模板的内侧，接缝部位连接要严密但不要搭接，宜在厂家按结构缝的断面裁切好，编上号码在现场进行拼接，采用厂家加工好的榫式嵌固，以保证接缝部位的连接严密。我厂生产的低发聚乙烯塑料泡沫板原板规格为2000×1000×50mm，我们也会根据用户需要可任意加工生产10—50mm不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。