天津祈虹彩钢钢构有限公司

报

价

单

项目名称：        活      动     板      房

天津祈虹彩钢钢构有限公司

2018年   月  日

目  录

第一章 ：客户您好………………………………………………………………2

第二章：《彩板房工程量清单综合单价报价单》……………………………3

第三章：彩板房主要材料………………………………………………………4

致客户

尊敬的用户您好：

天津祈虹彩钢钢构有限公司将给您我们最优的质量、最好的服务，这是我们对您永远的承诺。“团结”是我们的精神，“诚信” 是我们服务于客户的宗旨。

为了客户的需要，市场的需求，我们建立了一支经验丰富的技术团队，致力于不断超越和创新，全力打造彩钢活动板房的搭建和服务品牌！

（一）彩钢板房的搭建：

所有彩钢房保质保量，及时的搭建完工。

（二）保修服务：

1. 保质期为半年，在保质期内，非人为造成的损害，我公司完全免费的维修。

2、超出保质期，如有损坏，我公司负责换修，甲方需支付维修的成本费。

（三）售后服务细则：

1. 电话预约，24小时内准确回复，第一时间现场解决问题。

2. 提供损坏的各类小件。

（四）非本公司产品维修服务： 
1.为客户策划合理的维修方案。 
2.根据客户具体要求提供完善维修服务保证。 
3.维修的产品不需更换配件均不收费，若需更换产品配件，将酌情收取配件成本费用。

单    位：天津祈虹彩钢钢构有限公司

地    址：天津市津南区双桥开发区/山西省晋城市沁水县端氏镇办事处

客户热线：4006-296-397

传   真：022-60996567

联 系 人：鞠志超                  联系电话：18920963167

邮   编：300350

《彩板房工程量清单综合单价报价单》

| 序号 | 分部分项工程名称及要求 | 单位 | 工程量（㎡） | 防火型单价（元/㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩板房工程 | ㎡ |  |  | K式型房可反复拆装 （可回收） |
|  | 【工作内容】供货、运输、安装 |  |  |  |  |
|  | ①彩板房、楼梯、走廊、制作、安装、运输。 |  |  |  |  |
|  | ②材料场内转运 |  |  |  |  |
|  | ③安全文明施工 |  |  |  |  |
|  | ④含所有材料、人工、机具 |  |  |  |  |
|  | 【计量原则】 |  |  |  |  |
|  | 1、根据施工图，按照彩板房面积计算规则以平方米计算。具体规定如下： |  |  |  |  |
|  | ①板房面积按外墙边长乘以宽以层计算。 |  |  |  |  |
|  | ②室外楼梯、走道按自然层投影面积计算。 |  |  |  |  |
|  | ③雨篷按水平投影面积的一半计算。 |  |  |  |  |
|  | ④总面积=①+②+③ |  |  |  |  |
|  | 2、工程量如有出入结算时按实调整。 |  |  |  |  |
|  | 【质量要求】 |  |  |  |  |
|  | 达到设计及相关规范要求合格 |  |  |  |  |
| 2 | 税票 | ㎡ |  | 不含 |  |
| 3 | 含税 | ㎡ |  |  |  |

彩板房主要材料

工程项目名称：

| 序号 | 部件名称 | 主要材料类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地梁 | 8#C型钢（1.5mm） |
| 2 | 立柱 | 双8# C型钢（2.0mm） |
| 3 | 圈梁 | 8#C型钢（1.5mm） |
| 4 | 一字梁 | 8#C型钢（1.5mm） |
| 5 | 楼面檩条 | 8#C型钢（1.5mm） |
| 6 | 人字梁 | 8#C型钢（1.5mm） |
| 7 | 屋面檩条 | 8#C型钢（1.5mm） |
| 8 | 楼梯 | 钢制楼梯 |
| 9 | 走道板 | 2.0mm花纹钢板 |
| 10 | 外墙板 | 50mm厚双面彩钢夹芯板（内外彩板厚度0.3mm） |
| 11 | 隔墙板 | 50mm厚双面彩钢夹芯板（内外彩板厚度0.3mm） |
| 12 | 屋面板 | 50 mm厚双面彩钢夹芯板（上彩板厚度0.4 mm、下彩板厚度0.3 mm） |
| 13 | 楼面板 | 优质加厚木胶板15mm |
| 14 | 门 | 钢木加厚防盗门 |
| 15 | 窗 | 优质型材塑钢推拉窗 |
| 特点：1、可回收，保证反复拆装4次。 2、雨棚为通板雨棚。 3、楼梯不另算价格 |  |  |