奥之星儿童全功能体检工作站

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件配置 | 商用笔记本电脑1台，儿童体检仪1台，婴幼儿体检仪1台，彩色喷墨打印机1台 |
| 2 | 电脑配置 | ☆14英寸，I5处理器，4G内存，500G硬盘，2G独显 |
| 3 | 主要功能 | 1.儿童全功能体检 2.婴幼儿全功能体检 3.体格发育测评 |
| 4 | 软件功能 | - ☆1.体格测试（身高别年龄、体重别年龄、身高别体重、BMI体质指数、头围胸围测试结果图表，同时具有中国国家标准和国际WHO国际卫生组织标准） ☆综合评价营养不良、发育迟缓、低体重、消瘦、单纯性肥胖、体型。 - ☆2.CDCC测试 - （1）智力测验（MDI) - （2）运动能力测验（PDI） - 3.综合智能测试（0-42个月儿童） - 4.气质测试（0-42个月儿童） 5.儿童未来身高预测 6.儿童膳食营养指导 7.儿童常用中成药与检验正常值 |
| 5 | 产品特点 | - ☆1.儿童全功能体检仪彩色触摸屏显示，铝合金机身，可折叠式设计，采用进口双超声波探头，测量准确。 ☆2.采用无线数据传输，可方便的接收无线数据信号 - 3.3-16岁儿童身高测量范围0-200cm，测量精度±1mm；体重测量范围0-100kg， 测量精度±0.2g 4.0-3岁婴幼儿身长测量范围20-110cm，测量精度±1mm； 体重测量范围0-100kg，测量精度±0.2g；测量0-3岁婴幼儿（卧姿）体格时，承载主体采用环保工程塑料一次性注塑成型，符合人体工程学的全流线结构设计，安全舒适； |
| 6 | - 售后服务 | - 1、质量三包，终身维护 2、免费发货及上门安装培训 3、提供两次免费升级机会 |