| 产品名称 | LED发光地砖灯 | 产品编号 |  | HYXG-DZD-L01 | 产品用途 |  | 亮化景观 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品应 用位置 | 广场，别墅区，园林景观等 |  |  |  | 环保标准 |  | CE、ROHS |
| 产品外观尺寸图、配光曲线图 |  | 物理性能 |  |  | 光学性能 |  |  |
| 配光曲线： 产品图： |  | 灯体颜色：不锈钢本色 灯体材质：不锈钢 PCB材料：≥1.5导热系数散热铝基板 面板材料：ED钢化玻璃 配线材料：耐寒耐候防水线 安装方式：预埋 |  |  | 光束角：宽光 配光曲线：见左图 光效率：≥80Lm/W 发光角度：120°可选 显色指数：Ra≥80(3000-6500K) Ra≥50(1700K) |  |  |
|  |  | 光源参数 |  |  | 电器性能 |  |  |
|  |  | 芯片品牌：晶元 封装技术：采用三次封装技术 类别：LED 5050 LED数量：48pcs 光源功率：0.2W/颗； 色温：RGB全彩 光通量：800-1000Lm/pcs； VF电压：3.0--3.2V IF电流：60mA 平均寿命时间：50000H |  |  | 功 率： 14W 功率因素：≥0.90 驱动方式：恒压 工作温度：-25℃－55℃ 安装位置：楼体亮化，道路两侧，广场地面，内镶嵌墙体，道路人行走道 |  |  |
|  |  | 供电性能 |  |  | 防护等级 |  |  |
|  |  | 供电电压：AC/DC24V 输出电流：0.40A 电源效率：≥0.90 |  |  | 防水防尘等级：IP68 电气防护等级：Ⅲ类 |  |  |
|  |  | 控制综合说明 |  |  |  |  |  |
|  |  | 该产品供电方式采取主线低压供电；使用3.0mm²线材安装最佳； |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品综合说明 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品尺寸 | L:100*H:56*W:100mm |  |  |  |  |