Fisher133H燃气减压阀系列主要分为：Fisher133H-1,133H-2,133H-3;主要特点如下：

自力式调压器，适用于工业和商业领域的熔炉、燃烧器和其他设备

调压精确、关闭灵敏、压力设定简单

反应速度快，特别适合各种直燃设备

可在线维修

进口压力范围：最大4.1 bar

出口压力范围：5m bar -700m bar

最大流量：4,580 Nm3/h

精度：±2.5%

连接方式：2"NPT,ANSI 125FF/150RF 法兰

材料：铸铁，WCB 钢制阀体

温度：-29°～66℃

Fisher133L燃气减压阀系列主要分为：133L-4,133L-6；特点如下：

1.自力式调压器，适用于工业和商业领域的熔炉、燃烧器和其他设备

2.调压精确、关闭灵敏、压力设定简单

3.反应速度快，特别适合各种直燃设备

4.可在线维修

5.进口压力范围：最大4.1 bar

6.出口压力范围：5m bar -700m bar

7.最大流量：4,580 Nm3/h

8.精度：±2.5%

9.连接方式：2"NPT,ANSI 125FF/150RF 法兰
10.材料：铸铁，WCB 钢制阀体

11. 温度：-29°～66℃

Fisher133HP燃气减压阀法兰系列：

● 自力式调压器，适用于工业和商业领域的熔炉、燃烧器和其他设备

● 调压精确、关闭灵敏、压力设定简单

● 反应速度快，特别适合各种直燃设备

● 可在线维修

● 进口压力范围：最大4.1 bar

● 出口压力范围：5m bar -700m bar

● 最大流量：4,580 Nm3/h

● 精度：±2.5%

● 连接方式：2"NPT,ANSI 125FF/150RF 法兰

● 材料：铸铁，WCB 钢制阀体

● 温度：-29°～66℃