螺纹连接型号：FRNG 503 505 507 510 515 520

法兰连接型号：FRNG 5040 5050 5065 5080 5100 5125 5150

德国DUNGS  FRNG压力调节阀

FRNG零压阀/压力比例调节阀/压缩空气控制压力调节阀

技术说明

Dungs FRNG型压力调节阀是一种带有可调设定值的弹簧和反向弹簧的调压器。该压力调节阀符合EN 88和DIN 3380的.

应用

Dungs FRNG型压力调节阀适用于1,2,3类气体及其它中性气体。不包含任何有色金属，适用于H2S最大体积含量为0.1%的干燥燃气。

性能参数

- 零压阀输入压力可达200 mbar(20 kPa)

- 压力比调阀输入压力可达200 mbar(20 kPa)

- 预留旁通管路,Rp 3/8 - Rp 2

- 调压器的出口压力可稳定、精确及灵敏的调节

- 进口压力平衡膜

- 安全膜

- 内脉冲调节出口压力为标准配置, 预留外脉冲连接

- 标准配置带有风机压力接口

FRNG带有可调设定值的弹簧和反向弹簧的弹簧承压型调压器。调压器出口压力的内脉冲接头，预留外脉冲连接和风机压力连接。适用于通过气动变量控制出口压力。