Fisher627，DN50系列；型号细分为：627-576，627-577，627-578；三者出口压力不同

一、产品特性：
灵敏的关闭特性
可选内置式安全放散装置
压力设定简单
调压精度高
进口压力可达138bar
流量可达4800Nm⒊/h
可安装于任何位置
可用于大型调压器之负载高
可用于天然气、人工煤气、液化石油气、空气等多种气体

| 二、主要零部件材料： | 三、技术参数： |
| --- | --- |
| 零部件名称; 材料名称. 主阀体; 球墨铸铁/钢. 弹簧阀体; 铝/球墨铸铁/钢. 阀心; 铝/不锈钢. 阀座; 铝/不锈钢. 弹簧; 钢. 皮膜; 丁腈橡胶/氟橡胶. 皮膜压盘; 钢. 密封件; 丁腈橡胶/氟橡胶. | 项目; 指标. 入口压力; 最大 138bar. 出口压力; 0.34-34.5 bar. 工作温度; -29-82℃. C1; 28.5-39.9. Cg; 6.9-200. 连接尺寸; 3/4",1",2"NPT螺纹 1"2"ANSI 300RF 法兰 1"2"ANSI 600RF 法兰. 重量; 铸铁或钢阀体4.5kg,铝2.8kg. |

Fisher627，DN25系列细分为：627-496，627-497，627-498；627-1217-29855,627-1217-29858,627-1217-29860三者出口压力

不同。

产品特性：
灵敏的关闭特性
可选内置式安全放散装置
压力设定简单
调压精度高
进口压力可达138bar
流量可达4800Nm⒊/h
可安装于任何位置
可用于大型调压器之负载高
可用于天然气、人工煤气、液化石油气、空气等多种气体

| 二、主要零部件材料： | 三、技术参数： |
| --- | --- |
| 零部件名称; 材料名称. 主阀体; 球墨铸铁/钢. 弹簧阀体; 铝/球墨铸铁/钢. 阀心; 铝/不锈钢. 阀座; 铝/不锈钢. 弹簧; 钢. 皮膜; 丁腈橡胶/氟橡胶. 皮膜压盘; 钢. 密封件; 丁腈橡胶/氟橡胶. | 项目; 指标. 入口压力; 最大 138bar. 出口压力; 0.34-34.5 bar. 工作温度; -29-82℃. C1; 28.5-39.9. Cg; 6.9-200. 连接尺寸; 3/4",1",2"NPT螺纹 1"2"ANSI 300RF 法兰 1"2"ANSI 600RF 法兰. 重量; 铸铁或钢阀体4.5kg,铝2.8kg. |