灵敏的关闭特性

调压精度高

压力设定简单

反应速度快

可选内置式安全放散装置

可在线维修

特别适用于直燃设备

最大入口压力8.6Bar

流量可达70Nm3/h

可用于天然气、人工煤气、液化石油气、空气、氮气等无腐蚀性气体。

连接尺寸：1/2”、3/4”、1”、1-1/4”NPT螺纹

重量：约3Kg