FisherEZR非切断系列

FisherEZR系列特点：

● 指挥器式调压器，适用于天然气传输系统和各种工业、商业应用领域
● 压力设定简单、调压精确、关闭灵敏
● 一体化的EZR-OSX过压失压切断装置，确保下游管线安全
● 特殊设计的金属阀口结构和流体路径可减少阀座磨损，降低噪音
● 内置式过滤装置
 ● 精确的调压特性
● 带有调压器行程指示器
● 高性能降噪声设计
● 多种监控方式可供选择
● 进口压力范围：最大102bar
● 出口压力范围：0.015-48 bar
● 最大流量：400000 Nm3/h
● 精度：±1%
 ● 可在线维修，价格性能比极高
 ● 连接方式：1"-12" ANSI 125BFF/250BFF/150RF/150RF/300RF/600RF 法兰,BWE
● 材料：铸铁 或 WCB 钢制阀体
● 温度：-29°～121℃
● 选项：变换指挥器，可改装成安全放散阀；可选配一体化过滤装置，防止杂质损害内部配件；配备Kixcel662型调压器电动执行器，实现远程调压
 ● 可用于天然气、液化石油气、空气等多种气体

FisherEZR-OSX带切断系列特点：

灵敏的关闭特性

内置式过滤装置

压力设定简单

精确的调压特性

带有调压器行程指示器

高性能降噪声设计

多种监控方式可供选择

进口压力可达103bar

流量可达 215000Nm3/h

可在线维修

极高的性能价格比

可用于天然气、液化石油气、空气等多种气体

FisherEZR燃气减压阀非切断系列

FisherEZR燃气减压阀系列特点：

FisherEZR● 指挥器式调压器，适用于天然气传输系统和各种工业、商业应用领域
FisherEZR减压阀● 压力设定简单、调压精确、关闭灵敏
FisherEZR减压阀● 一体化的EZR-OSX过压失压切断装置，确保下游管线安全
FisherEZR减压阀● 特殊设计的金属阀口结构和流体路径可减少阀座磨损，降低噪音
FisherEZR减压阀● 内置式过滤装置
FisherEZR ● 精确的调压特性
● 带有调压器行程指示器
● 高性能降噪声设计
● 多种监控方式可供选择
● 进口压力范围：最大102bar
● 出口压力范围：0.015-48 bar
● 最大流量：400000 Nm3/h
● 精度：±1%
 ● 可在线维修，价格性能比极高
 ● 连接方式：1"-12" ANSI 125BFF/250BFF/150RF/150RF/300RF/600RF 法兰,BWE
● 材料：铸铁 或 WCB 钢制阀体
● 温度：-29°～121℃
● 选项：变换指挥器，可改装成安全放散阀；可选配一体化过滤装置，防止杂质损害内部配件；配备Kixcel662型调压器电动执行器，实现远程调压
 ● 可用于天然气、液化石油气、空气等多种气体

FisherEZR-OSX带切断系列特点：

FisherEZR-OSX灵敏的关闭特性

FisherEZR-OSX内置式过滤装置

压力设定简单

FisherEZR-OSX精确的调压特性

FisherEZR-OSX带有调压器行程指示器

高性能降噪声设计

FisherEZR-OSX多种监控方式可供选择

FisherEZR-OSX进口压力可达103bar

FisherEZR-OSX流量可达 215000Nm3/h

可在线维修

极高的性能价格比

FisherEZR-OSX可用于天然气、液化石油气、空气等多种气体