意大利MADAS RG/2MCS-RG/2MBZ系列最大入口压力5bar燃气调压器 2bar燃气调压器 1bar燃气调压器

RG/2MCS DN20  RG/2MCS DN25   RG/2MCS DN40  RG/2MCS DN50  RG/2MCS DN32  RG/2MCS DN40  RG/2MCS DN50  RG/2MCS DN65  RG/2MCS DN80 RG/2MCS DN100

M16/HRM系列DN300液压型燃气紧急切断安全电磁阀

EV/NC系列A级燃气安全电磁阀

EV003(铜)DN15螺纹   EV003(铜)DN20螺纹   EVP(F)02 DN15螺纹   EVP(F)03  DN20螺纹  EVP(F)04 DN25螺纹  EVP(F)02 DN15螺纹  EVP(F)03 DN20螺纹  EVP(F)04 DN25螺纹  EVP(F)05  DN32螺纹   EVP(F)06   DN40螺纹   EVP(F)07  DN50螺纹

EVP(F)08   DN65法兰   EVP(F)09   DN480法兰   EVP(F)10  DN100法兰  EVP(F)11  DN125法兰  EVP(F)12  DN150法兰   EVP(F)13H  DN200法兰

意大利MADAS VML系列A级慢开快闭安全电磁阀

VML0  Rp3/8″  VML1  Rp1/2″   VML2  Rp3/4″  VML3  Rp1″  VML35  Rp1-1/4″  VML4  Rp1-1/2″  VML6  Rp2″  VML4F  DN40   VML6F  DN50

VML7  DN65  VML8  DN80

意大利MADAS马达斯AG/RC系列 燃气/空气比例调节阀

AGP 02  AGP 03  AG 04  AG 05  AG 06  AG 07  AG 08  AG 09  AG 10

意大利MADAS马达斯M16/RM N.C.防爆常闭型燃气紧急切断安全电磁阀

常闭型防爆电磁阀  M16/RM N.C. DN25  M16/RM N.C. DN40  M16/RM N.C. DN50  M16/RM N.C. DN65  M16/RM N.C. DN80   M16/RM N.C. DN100  M16/RM N.C. DN150  M16/RM N.C. DN200  M16/RM N.C. DN250

常开型防爆电磁阀   M16/RM N.A. DN25  M16/RM N.A. DN40  M16/RM N.A. DN50  M16/RM N.A. DN65  M16/RM N.A. DN80   M16/RM N.A. DN100  M16/RM N.A. DN150  M16/RM N.A. DN200  M16/RM N.A. DN250

MVB/1系列燃气超压(欠压)切断阀

VB030006 DN20   VB040006 DN25   VB050006 DN32  VB060006 DN40  VB070006 DN50  VX080006 DN65 VX09090006 DN80  VX100006 DN100  VX110006 DN125 VX120006 DN150 VB030007  DN20  VB040007  DN25   VB050007  DN32   VB060007 DN40  VB070007  DN50   VX080007  DN65  VX090007  DN80   VX100007  DN100   VX120007 DN150

RG/2MB-FRG/2MB系列燃气超压切断(过滤)调压器

RB 030006  DN20 RB040006  DN25   RB050006 DN32   RB060006 DN40  RB070006 DN50

TR系列高压点火变压器

TRE 820P  TRS 820P   TRE820  TRS 1020

MVS/1系列 燃气放散阀

VS01 VS03 VS04 VS05 VS06 VS07

FM系列燃气过滤器

FM02 FM03 FM04 FM05 FM06 FM07 FF08  FF09  FF10  FF11 FF12  FF13  FF15

BRAHMA系列火焰监测控制器

RE3型火焰监测控制器与UV光电管  CM191型火焰监测控制器  SM592/S型火焰监测控制器

RG/2MC-FRG/2MC系列燃气(过滤)调压器

RC02 RC03 RC04 RC05 RC06 RC07 RC08 RC09 RC10 RC080055 RC090055 RC100055

MW-A4系列空气/燃气压力开关

MW3-A4  MW10-A4  MW50-A4  MW150-A4  MW500-A4

PHS系列点火烧嘴

PHS 2B280-1