# 243系列调压器

◇灵敏的关闭性

◇ 内置安全放散装置

◇ 调压精度高。

◇ 可安装于任何位置。

◇ 可作大型调压器之负载调压

◇ 最大入口压力可达0.99MPa

◇ 最大出口压力可达0.07MPa

◇ 最大流量达600Nm3/h

◇ 压力设定简单，12种弹簧满足不同的压力范围。

◇ 可在线维修

◇ 适用于天然气、液化石油气、空气、干水、氮气和其它气体。

243-8和243-12 内置放散型

243-8-6和243-12-6 超压切断型

243-8HP 出口高压型