大理石方箱选材：采用经严格物理试验选择的天然的济南青石质材制成，具有黑色光泽，结构精密，质地均匀，稳定性好，强度大，硬度高,质地坚硬等特点；由于大理石是非金属材料，绝无磁性反应，亦无塑性变形。其硬度高，因此精度保持性好。
大理石方箱性能：取材于地下优质的岩石层，经过亿万年自然时效，形态极为稳定,不用担心因常规的温差而发生变形，具有精度高、不生锈、耐酸碱、不磁化、不变型、耐磨性好等优点，能在重负荷及一般温度下保持稳定。在使用中即使遭重物磕碰，至多掉几粒石碴而已，而不会因此产生变形，而影响它的精度，它优于优质铸铁和钢材制作的精密测量基准零件，可以获得高而稳定的精度。
大理石方箱用途：是精密基准测量工具，对仪器仪表、精密工具、机械制件的检验，都是理想的基准面，特别是用于高精度的测量方面；用于检测零部件、工件、机床工作台、导轨和精密工作的平面度、垂直度及设备安装。